## Hoja2
Vertimiento | Tipo de vertimiento | Cuerpo de agua receptor del vertimiento | Tramo del cuerpo de agua receptor del vertimiento | Nombre de la estación aguas abajo del vertimiento | Cuenca | Coordenada Norte () | Coordenada Este () | Municipio | Caudal sujeto al cobro (l/s) | Concentración de DBO5 (mg/l) | Concentración de SST (mg/l) | Carga DBO5 a cobrar (Kg/año) | Carga SST a cobrar (Kg/año)
001 | Domestica | Zanjon Agua Hedionda | I | Zanjon Hondo antes de la desembocadura en el Zanjon Agua Hedionda | Amaime | 2019311 | 4647128 | ANDALUCIA | 205.5499 | 148 | 163 | 959368.6119 | 1056601.9172
002 | Domestica | Rio Bugalagrande | V | RIo Bugalagrande antes desembocadura a RIo Cauca | Bugalagrande | 2025046 | 4649713 | BUGALAGRANDE | 35.0647 | 260.6791 | 1017.6237 | 288258.6844 | 1125287.2969
003 | Domestica | Rio Bugalagrande | V | RIo Bugalagrande antes desembocadura a RIo Cauca | Bugalagrande | 2024680 | 4649711 | BUGALAGRANDE | 21.8066 | 225.8595 | 750.1396 | 155322.1769 | 515866.4332
004 | Domestica | Rio Bugalagrande | V | RIo Bugalagrande antes desembocadura a RIo Cauca | Bugalagrande | 2024036 | 4649369 | BUGALAGRANDE | 14.2128 | 248.6759 | 504.2885 | 111460.3654 | 226029.8384
005 | Domestica | Rio Riofrio | IV | Rio Riofrio - Antes Desembocadura a rio Cauc | Riofrio | 2016931 | 4635297 | RIOFRIO | 16.1663 | 231.3572 | 60.9762 | 117951 | 31087
006 | Domestica | Quebrada Totucal | I | Quebrada Totucal - Antes de la desembocadura a la quebrada El Yeso | Guadalajara | 1999233 | 4640529 | SAN PEDRO | 13.65 | 228.2487 | 231.1133 | 98253.3722 | 99486.4762
007 | Domestica | Quebrada La Sanabria | I | Quebrada La Sanabria - Antes de la desembocadura a la quebrada San José sobre la Calle 64 | La Paila | 2031000 | 4674620 | SEVILLA | 20.3279 | 152.6296 | 98.8835 | 97844.6875 | 63390.2307
008 | Domestica | Quebrada Brasil | I | Quebrada Brasil - Antes de la desembocadura a la quebrada La Sanabria sobre la Calle 62 | La Paila | 2030586 | 4675242 | SEVILLA | 0.59537 | 182.2485 | 151.354 | 3421.8386 | 2841.7729
009 | Domestica | Quebrada Congal | I | Quebrada Congal - Antes de su desembocadura en el río Totoro | La Paila | 2030370 | 4674061 | SEVILLA | 20.3279 | 152.6296 | 98.8835 | 97844.6875 | 63390.2307
010 | Domestica | Quebrada San Luis | I | Quebrada San Luis - Antes de la desembocadura a la quebrada El Popal | La Paila | 2029931 | 4674085 | SEVILLA | 20.3279 | 152.6296 | 98.8835 | 97844.6875 | 63390.2307
011 | Domestica | Quebrada Aguasucia | I | Quebrada Aguasucia antes de la desembocadura | La Paila | 2029195 | 4674724 | SEVILLA | 8.3307 | 127.0756 | 146.2683 | 33384.7524 | 38426.9729
012 | Domestica | Quebrada Saldana o El Popal | I | Quebrada El Popal - Antes de su desembocadura en el río Totoro | La Paila | 2029042 | 4675228 | SEVILLA | 20.3279 | 152.6296 | 98.8835 | 97844.6875 | 63390.2307
013 | Domestica | Rio Culebras | I | Rio culebras antes de la desembocadura al rio Caceres | Riofrio | 2024497 | 4631748 | TRUJILLO | 2.6751 | 201.3177 | 94.9065 | 16983.5851 | 8006.5171
014 | Domestica | Afluente quebrada El Gordillo | I | Tributario quebrada El Gordillo - Antes de la desembocadura a la quebrada El Gordillo sobre Calle 20 O | Riofrio | 2024422 | 4631882 | TRUJILLO | 10.6657 | 192.1771 | 108.0256 | 64639.3326 | 36334.7468
015 | Domestica | Rio Culebras | I | Rio culebras antes de la desembocadura al rio Caceres | Riofrio | 2024072 | 4631811 | TRUJILLO | 18.8126 | 200.7629 | 105.4401 | 119107.2856 | 62554.8328
016 | Domestica | Rio Culebras | I | Rio culebras antes de la desembocadura al rio Caceres | Riofrio | 2023985 | 4631670 | TRUJILLO | 0.64816 | 217.6728 | 94.0964 | 4449.2989 | 1923.3599
017 | Domestica | Rio Culebras | I | Rio culebras antes de la desembocadura al rio Caceres | Riofrio | 2023560 | 4631266 | TRUJILLO | 67.3054 | 266.8972 | 106.3534 | 566501.0739 | 225739.7089
018 | No domestica | Río Guadalajara | (en blanco) | Rio Guadalajara antes desembocadura a Rio Cauca | Guadalajara | 1989197 | 4630647 | BUGA | 0.042553 | 179.2614 | 48.0154 | 192.42 | 51.54
019 | No domestica | Rio Morales | II | RIo Morales antes desembocadura a RIo Cauca | Tulua | 2011206 | 4645994 | TULUA | 3.4096 | 1060 | 200 | 32475.9209 | 6127.5322
020 | No domestica | Rio Bugalagrande | V | RIo Bugalagrande antes desembocadura a RIo Cauca | Bugalagrande | 2023377 | 4649951 | BUGALAGRANDE | 9.3403 | 35.9605 | 34.964 | 10592.3283 | 10298.7909
021 | Domestica | Rio Cauca | IIB | Vijes | Cauca | 1966573 | 4619469 | VIJES | 22.7163 | 274.5585 | 253.6924 | 196688.7291 | 181740.5821
022 | No domestica | Rio Cauca | IIB | Paso de la Torre | Cauca | 1952438 | 4614552 | YUMBO | 597.4067 | 77.05 | 72.065 | 1451607.9531 | 1357691.4619
023 | Domestica | Rio Cauca | IIB | Puente Isaacs | Cauca | 1952306 | 4612886 | YUMBO | 0.29558 | 34.0722 | 58.7715 | 261.0416 | 450.2743
024 | No domestica | Rio Cauca | IIB | Puente Isaacs | Cauca | 1947353 | 4611176 | YUMBO | 3.1289 | 103.392 | 11.8036 | 10202.1204 | 1164.7097
025 | Domestica | Rio Cauca | IIB | Puente Isaacs | Cauca | 1947353 | 4611176 | YUMBO | 2.2803 | 78.9589 | 16.6972 | 5678.1346 | 1200.7394
026 | No domestica | Rio Cauca | IIB | Puente Isaacs | Cauca | 1949609 | 4612671 | YUMBO | 250.8944 | 14.4373 | 182.7775 | 75165.5203 | 549344.7994
027 | Domestica | Rio Cauca | III | Puente La Victoria | Cauca | 2059390 | 4662782 | LA VICTORIA | 41.4372 | 124.9792 | 176.5363 | 163318.4617 | 230691.4401
028 | Domestica | Rio Cauca | III | Puente La Victoria | Cauca | 2058991 | 4662657 | LA VICTORIA | 67.1052 | 212.3329 | 153.1302 | 449345.3949 | 324058.9985
029 | Domestica | Rio Cauca | III | Puente La Victoria | Cauca | 2067368 | 4666054 | OBANDO | 57.7713 | 317.8774 | 141.9423 | 579133.2751 | 258601.3113
030 | Domestica | Rio Cauca | III | Puente La Virginia | Cauca | 2046456 | 4656960 | ZARZAL | 64.7211 | 432.7439 | 210.5671 | 883250 | 429777
031 | No domestica | Zanjon Chamba Edionda | I | Zanjón Chamba Ediodan antes de la desembocadura al río la Paila | La Paila | 2035335 | 4658520 | ZARZAL | 13.9792 | 11.9974 | 20.0009 | 5289.0176 | 8817.3628
032 | Domestica | Zanjon Chamba Edionda | I | Zanjón Chamba Ediodan antes de la desembocadura al río la Paila | La Paila | 2036575 | 4656201 | ZARZAL | 0.70275 | 22.4106 | 16.9843 | 496.6594 | 376.4033
033 | No domestica | Zanjon Chamba Edionda | I | Zanjón Chamba Ediodan antes de la desembocadura al río la Paila | La Paila | 2036575 | 4656201 | ZARZAL | 32.3587 | 103.6779 | 72.8359 | 105799.4999 | 74326.3406
034 | Domestica | Zanjon Chamba Edionda | I | Zanjón Chamba Ediodan antes de la desembocadura al río la Paila | La Paila | 2036575 | 4656201 | ZARZAL | 0.0946 | 5.64 | 30 | 16.8258 | 89.4991
035 | Domestica | Rio Parraga | III | Rio Parraga - Antes Desembocadura a rio Frayle | Guachal | 1936010 | 4627079 | CANDELARIA | 82.4767 | 172 | 232 | 447369.4421 | 603428.5497
036 | Domestica | Rio Sabaletas | V | RIo Sabaleta antes desembocadura a RIo Cauca | Zabaletas | 1967760 | 4630502 | EL CERRITO | 122.0194 | 87.3 | 11 | 335930.7896 | 42328.0491
037 | Domestica | Quebrada El Limon | I | Quebrada El Limón - Antes de la desembocadura de la quebrada Los Negros | Guachal | 1926500 | 4640334 | FLORIDA | 1.5402 | 289.2674 | 142.6871 | 14049.8666 | 6930.3873
038 | Domestica | Quebrada Carisucio | I | Zanjón Carisucio - Antes de la desembocadura en la quebrada El Limón | Guachal | 1926129 | 4641074 | FLORIDA | 38.36 | 283.4382 | 171.5618 | 342881.1518 | 207541.885
039 | Domestica | Rio Fraile | II | Rio Frayle - limnigrafo CVC, caserio Brisas de Frayle | Guachal | 1925270 | 4640361 | FLORIDA | 24.3933 | 270.7254 | 146.5003 | 208259.9138 | 112697.7066
040 | Domestica | Rio Fraile | II | Rio Frayle - limnigrafo CVC, caserio Brisas de Frayle | Guachal | 1925209 | 4640361 | FLORIDA | 0.25319 | 292.4954 | 168.508 | 2335.4728 | 1345.4771
041 | Domestica | Rio Fraile | II | Rio Frayle - limnigrafo CVC, caserio Brisas de Frayle | Guachal | 1925395 | 4639991 | FLORIDA | 22.1598 | 319.4694 | 179.7162 | 223254.8895 | 125591.0943
042 | Domestica | Rio Fraile | II | Rio Frayle - limnigrafo CVC, caserio Brisas de Frayle | Guachal | 1926135 | 4639159 | FLORIDA | 34.1409 | 280.0381 | 166.9889 | 301507.9363 | 179791.4994
043 | Domestica | Rio Fraile | II | Rio Frayle - limnigrafo CVC, caserio Brisas de Frayle | Guachal | 1927282 | 4638301 | FLORIDA | 17.0287 | 35.4 | 45 | 19010.3776 | 24165.7342
044 | Domestica | Acequia Cobo- Rio Sabaletas | I | Acequia Cobo antes de la desembocadura en el io Sabaletas | Revisar con la DAR | 1968919 | 4636589 | GINEBRA | 96.6976 | 129.3696 | 168.8023 | 394507 | 514755.2748
045 | Domestica | Zanjón Guabitas | I | Zanjón Guabitas - Antes de la desembocadura al rio Guabas | Guabas | 1974747 | 4628366 | GINEBRA | 75.2407 | 108.5819 | 26.8911 | 257642 | 63807
046 | Domestica | Zanjon Tamboral | I | Zanjon Tamboral - Antes de la desembocadura al rio Bolo | Guachal | 1937112 | 4638609 | PRADERA | 152.7011 | 263 | 297 | 1266498.1079 | 1430227.9013
047 | Domestica | Rio Bolo | II | Rio Bolo - antes desembocadura a Frayle en Puente Recta Cali - Palmira | Guachal | 1936921 | 4640523 | PRADERA | 10.2581 | 178 | 247 | 57582.9301 | 79904.4031
048 | No domestica | Rio Guachal | I | Rio Guachal - Antes Desembocadura a Rio Cauca | Guachal | 1952687 | 4616236 | PALMIRA | 5.1204 | 86 | 13 | 13886.9307 | 2099.1872
049 | No domestica | Acequia La Bodega | I | Acequia La Bodega - Antes de la desembocadura al Zanjon Chumbum | Riofrio | 1936682 | 4637416 | PRADERA | 0.054532 | 78.1243 | 20 | 55.9802 | 14.3311
050 | Domestica | Rio Palmira | III | Rio Palmira - Antes desembocadura a rio Guachal | Guachal | 1947723 | 4618632 | PALMIRA | 0.018526 | 39 | 24 | 22.7856 | 14.0219
051 | No domestica | Rio Palmira | III | Rio Frayle - Antes Desembocadura a rio Guachal, Recta Cali Palmira | Guachal | 1947723 | 4618632 | PALMIRA | 1.3473 | 88.6 | 5 | 3764.374 | 212.4365
052 | Domestica | Rio Fraile | II | Rio Frayle - limnigrafo CVC, caserio Brisas de Frayle | Guachal | 1927752 | 4634958 | FLORIDA | 0.26072 | 515 | 116 | 4234.3639 | 953.7596
053 | No domestica | Rio Fraile | II | Rio Frayle - limnigrafo CVC, caserio Brisas de Frayle | Guachal | 1927752 | 4634958 | FLORIDA | 1.3456 | 100 | 78 | 4243.4842 | 3309.9176
054 | No domestica | Rio Sonso | (en blanco) | Zanjon Chontaduro, Puente Palmira Candelaria | Guachal | 1975671 | 4635578 | GUACARI | 0.18 | 25.8274 | 105.0959 | 146.6087 | 596.5747
055 | No domestica | Rio Sonso | (en blanco) | Zanjon Chontaduro, Puente Palmira Candelaria | Guachal | 1976416 | 4635965 | GUACARI | 18.915 | 112.8667 | 27.7976 | 67325.3856 | 16581.3869
056 | No domestica | Rio Sonso | (en blanco) | Zanjon Chontaduro, Puente Palmira Candelaria | Guachal | 1976456 | 4635765 | GUACARI | 16.33 | 30.9776 | 30.5403 | 15952.9306 | 15727.7376
057 | No domestica | Rio Sonso | (en blanco) | Zanjon Chontaduro, Puente Palmira Candelaria | Guachal | 1976456 | 4635765 | GUACARI | 1.05 | 16.7357 | 19.726 | 554.1644 | 653.184
058 | No domestica | Zanjon Hondo | (en blanco) | Zanjon Malimbu, Ingenio Manuelita | Amaime | 1954686 | 4632677 | PALMIRA | 7.975 | 157.5448 | 99.2077 | 39622.4525 | 24950.6957
059 | No domestica | Rio Guachal | (en blanco) | Rio Guachal - Antes Desembocadura a Rio Cauca | Guachal | 1952042 | 4616048 | PALMIRA | 10.2223 | 34.9312 | 20.0559 | 11260.7516 | 6465.4109
060 | No domestica | Zajon Mirrinao | I | Zajon Mirrinao antes de la desembocadura | Amaime | 1950595 | 4631367 | PALMIRA | 3.1727 | 395.4695 | 248.9363 | 33822.7807 | 21290.4366
061 | No domestica | Zanjon Chimbiqui | I | Zanjon Chimbique antes de la desembocadura en el rio Palmira | Guachal | 1946595 | 4628558 | PALMIRA | 28.5 | 35.7353 | 35.2084 | 32117.9904 | 31644.432
062 | Domestica | Rio Cauca | IIB | Paso del Comercio | Cauca | 1940102 | 4613875 | PALMIRA | 22.0044 | 54 | 44 | 37472.2968 | 30532.9826
063 | No domestica | Quebrada Chambimbal | (en blanco) | Quebrada Chambimbal antes de la desembocadura | Guadalajara | 1993359 | 4635781 | BUGA | 2.966 | 50.8084 | 27.6306 | 4752.4637 | 2584.4828
064 | No domestica | Rio Sabaletas | (en blanco) | Rio culebras antes de la desembocadura al rio Caceres | Riofrio | 1971260 | 4634413 | GINEBRA | 3.1555 | 84.865 | 61.7405 | 7218.8812 | 5251.8422
065 | No domestica | Acequia San Pablo | I | Acequia San Pablo antes de la desembocadura en la Acequia El Salado | Amaime | 1951011 | 4639550 | PALMIRA | 1.358 | 10 | 8 | 103.2515 | 82.6012
066 | No domestica | Derivación 7-3 Rio Fraile | I | Derivación 7-3 antes de la desembocadura al zanjon Tortugas | Guachal | 1934964 | 4618387 | CANDELARIA | 6.1988 | 1.1689 | 0.2839 | 78.2538 | 19.0063
067 | No domestica | Rio Cauca | IIB | Puente Isaacs | Cauca | 1944902 | 4613024 | PALMIRA | 1.0596 | 28.9 | 10.5 | 825.4666 | 299.91
068 | No domestica | Derivación 7-3 Rio Fraile | I | Derivación 7-3 antes de la desembocadura al zanjon Tortugas | Guachal | 1935034 | 4619046 | CANDELARIA | 3.91 | 37.4 | 176 | 4611.6354 | 21701.8138
069 | Domestica | Rio Tulua | III | RIo TulUa antes desembocadura a RIo Cauca | Tulua | 2013675 | 4643633 | TULUA | 460.8399 | 49.0566 | 63.2049 | 712941.6096 | 918559.7113
070 | Domestica | Rio Cauca | IIB | Paso de la Torre | Cauca | 1952304 | 4612642 | YUMBO | 3.063 | 34.6161 | 0.93288 | 3343.7168 | 90.1109
071 | No domestica | Rio Cauca | IIB | Paso de la Torre | Cauca | 1952271 | 4612404 | YUMBO | 0 | 10 | 18.1 | 0 | 0
072 | Domestica | Zanjón Zamorano | (en blanco) | Zanjon Zamorano antes de la desembocadura en el zanjon Poma | Amaime | 1951935 | 4634447 | PALMIRA | 31.6729 | 281.2936 | 27.2492 | 280966.7395 | 27217.5096
073 | Domestica | Zajon Mirrinao | (en blanco) | Zajon Mirrinao antes de la desembocadura | Amaime | 1950608 | 4631381 | PALMIRA | 84.0647 | 316.6667 | 160.06 | 839504.1704 | 424329.5922
074 | Domestica | Rio Palmira | (en blanco) | Rio Palmira - Antes desembocadura a rio Guachal | Guachal | 1950270 | 4637400 | PALMIRA | 130.4231 | 480.9935 | 174.8836 | 1978337.7161 | 719300.2776
075 | Domestica | Zanjón Sesquicentenario | (en blanco) | Zanjon Sesquicentenario antes de la desembocadura al zanjon Zumbaculo | Amaime | 1946089 | 4632332 | PALMIRA | 112.8521 | 163.8036 | 128.3691 | 582961.1025 | 456853.1135
076 | No domestica | Zanjon Hondo | (en blanco) | Zanjon Malimbu, Ingenio Manuelita | Amaime | 1954594 | 4632708 | PALMIRA | 8.16 | 115.6704 | 14.0185 | 29765.9059 | 3607.4419
077 | No domestica | Zanjon Curiche | I | Zanjon Curiche - Antes de la desembocadura al Zanjon Tortugas | Guachal | 1942759 | 4614852 | CANDELARIA | 0.184 | 16.6023 | 17.0023 | 77.0588 | 78.9157
078 | No domestica | Rio Cauca | IIB | Puente Isaacs | Cauca | 1948205 | 4611361 | YUMBO | 0.0083684 | 65 | 84 | 14.6631 | 18.9492
079 | No domestica | Rio Cauca | IIB | Puente Isaacs | Cauca | 1948262 | 4611312 | YUMBO | 0.021737 | 50 | 5.5 | 29.2978 | 3.2228
080 | No domestica | Rio Cauca | IIB | Puente Isaacs | Cauca | 1948343 | 4610968 | YUMBO | 0.042158 | 51.8577 | 4.961 | 58.9332 | 5.6379
081 | No domestica | Rio Cauca | IIB | Puente Isaacs | Cauca | 1948150 | 4611126 | YUMBO | 0.11279 | 75 | 26 | 228.0332 | 79.0515
082 | Domestica | Rio Cauca | IIB | Puente Isaacs | Cauca | 1947656 | 4611565 | YUMBO | 0.21011 | 11.3098 | 4.7675 | 74.9375 | 31.5886
083 | No domestica | Rio Cauca | (en blanco) | Mediacanoa | Cauca | 1989386 | 4625039 | YOTOCO | 0.42579 | 18.8418 | 5.7833 | 199.6294 | 61.2738
084 | No domestica | Quebrada El Guavito | I | Quebrada El Guavito - Antes de la desembocadura a la quebrada La Honda | Guachal | 1947950 | 4640465 | PALMIRA | 0.15108 | 8.6154 | 17.8462 | 38.0112 | 78.7376
085 | No domestica | Quebrada Chontaduro | (en blanco) | Zanjon Chontaduro, Puente Palmira Candelaria | Guachal | 1934158 | 4630381 | CANDELARIA | 11 | 76.5 | 10 | 26537.544 | 3468.96
086 | No domestica | Quebrada Chontaduro | (en blanco) | Zanjon Chontaduro, Puente Palmira Candelaria | Guachal | 1934158 | 4630381 | CANDELARIA | 0.0105 | 18.6 | 10 | 6.159 | 3.3113
087 | Domestica | Acequia San Carlos | I | Acequia San Carlos - Antes de desembocadura al Zanjon Burriga | Tulua | 2007042 | 4637673 | TULUA | 3.0618 | 11.6532 | 7.7572 | 1125.198 | 749.0066
088 | No domestica | Acequia San Carlos | I | Acequia San Carlos - Antes de desembocadura al Zanjon Burriga | Tulua | 2007042 | 4637673 | TULUA | 0.24302 | 7.1628 | 8.5907 | 15.6414 | 18.7596
089 | No domestica | Acequia San Carlos | I | Acequia San Carlos - Antes de desembocadura al Zanjon Burriga | Tulua | 2007042 | 4637673 | TULUA | 9.0644 | 160.9763 | 4.8888 | 46015.8724 | 1397.4756
090 | No domestica | Quebrada Chambimbal | I | Quebrada Chambimbal antes de la desembocadura | Guadalajara | 1994723 | 4634936 | TULUA | 0.88 | 271.5054 | 431.2146 | 7534.73 | 11966.93
091 | Domestica | Acequia Janeiro | (en blanco) | Acequia Janeiro antes de la desembocadura | Riofrio | (en blanco) | (en blanco) | RIOFRIO | 0.141 | 1293.9214 | 646.9607 | 1917.84 | 958.92
092 | Domestica | Rio Cauca | IIB | Paso de la Torre | Cauca | 1952868 | 4612903 | YUMBO | 0.059421 | 10.9524 | 5.1844 | 6.5789 | 3.1141
093 | No domestica | Quebrada Chontaduro | I | Zanjon Chontaduro, Puente Palmira Candelaria | Guachal | 1935858 | 4628558 | CANDELARIA | 2.57 | 243 | 98.5 | 1641.2123 | 665.2651
094 | Domestica | Rio Palmira | III | Rio Palmira - Antes desembocadura a rio Guachal | Guachal | 1949554 | 4623546 | PALMIRA | 1.572 | 11.9232 | 5.4101 | 591.0783 | 268.2006
095 | Domestica | Rio Palmira | III | Rio Palmira - Antes desembocadura a rio Guachal | Guachal | 1949105 | 4623415 | PALMIRA | 0.98062 | 52.5815 | 28.2791 | 1626.0735 | 874.5273
096 | Domestica | Quebrada Chontaduro | I | Zanjon Chontaduro, Puente Palmira Candelaria | Guachal | 1934158 | 4630381 | PALMIRA | 0.062 | 15.7 | 10 | 30.6971 | 19.5523
097 | Domestica | Quebrada Chontaduro | I | Zanjon Chontaduro, Puente Palmira Candelaria | Guachal | 1934158 | 4630381 | PALMIRA | 0.0439 | 4.28 | 10 | 5.9254 | 13.8443
098 | Domestica | Quebrada Chontaduro | I | Zanjon Chontaduro, Puente Palmira Candelaria | Guachal | 1934158 | 4630381 | PALMIRA | 0.0355 | 3.54 | 53.5 | 3.9631 | 59.8947
099 | Domestica | Quebrada Chontaduro | I | Zanjon Chontaduro, Puente Palmira Candelaria | Guachal | 1934158 | 4630381 | PALMIRA | 0.047 | 4.26 | 10 | 6.3141 | 14.8219
100 | Domestica | Quebrada Chontaduro | I | Zanjon Chontaduro, Puente Palmira Candelaria | Guachal | 1934158 | 4630381 | PALMIRA | 0.0345 | 8.14 | 10 | 8.8563 | 10.8799
101 | Domestica | Quebrada Chontaduro | I | Zanjon Chontaduro, Puente Palmira Candelaria | Guachal | 1934158 | 4630381 | PALMIRA | 0.119 | 51.89 | 23.5 | 194.732 | 88.1904
102 | No domestica | Quebrada Chontaduro | I | Zanjon Chontaduro, Puente Palmira Candelaria | Guachal | 1934158 | 4630381 | PALMIRA | 3.18 | 83.1 | 61 | 8333.6403 | 6117.3533
103 | No domestica | Quebrada Chontaduro | I | Zanjon Chontaduro, Puente Palmira Candelaria | Guachal | 1934158 | 4630381 | PALMIRA | 30.9 | 34.7 | 18 | 33813.8453 | 17540.3232
104 | Domestica | Rio Parraga | I | Rio Parraga - Puente via Candelaria-Florida | Guachal | 1930874 | 4632955 | PRADERA | 0.86568 | 260 | 46 | 7098.022 | 1255.8039
105 | No domestica | Rio Parraga | I | Rio Parraga - Puente via Candelaria-Florida | Guachal | 1930874 | 4632955 | PRADERA | 140.28 | 5.07 | 10 | 22429.0213 | 44238.7008
106 | No domestica | Rio Parraga | I | Rio Parraga - Puente via Candelaria-Florida | Guachal | 1930874 | 4632955 | PRADERA | 2.165 | 474 | 192 | 32363.1565 | 13109.1267
107 | No domestica | Rio Parraga | I | Rio Parraga - Puente via Candelaria-Florida | Guachal | 1930874 | 4632955 | PRADERA | 0.034938 | 3.19 | 10 | 3.5147 | 11.0179
108 | Domestica | Rio Palmira | II | Rio Palmira - Antes Licorera San Martin | Guachal | 1950299 | 4637002 | PALMIRA | 0.02 | 21 | 17 | 13.2451 | 10.7222
109 | No domestica | Río Guadalajara | (en blanco) | Rio Guadalajara antes desembocadura a Rio Cauca | Guadalajara | 1989337 | 4632373 | BUGA | 7.6084 | 30 | 28 | 7198.1551 | 6718.2781
110 | Domestica | Quebrada Las Aguilas | (en blanco) | Quebrada Las Aguilas antes de la desembocadura en el Zanjon Hondo | Guadalajara | 1983999 | 4633559 | BUGA | 1.4212 | 204.08 | 88 | 2606.0927 | 1123.7562
111 | No domestica | Zanjon Yarumal | I | Zanjon Yarumal, despuEs vertimiento lagunas Ingenio Providencia | Amaime | 1959520 | 4633170 | EL CERRITO | 0.193 | 48.4 | 10 | 294.5841 | 60.8645
112 | No domestica | Zanjon Yarumal | I | Zanjon Yarumal, despuEs vertimiento lagunas Ingenio Providencia | Amaime | 1959520 | 4633170 | EL CERRITO | 155 | 251 | 78 | 1226908.08 | 381270.24
113 | No domestica | Acequia El Pomo | (en blanco) | Acequia El Pomo antes de la desembocadura en la quebrada El Chambimbal | Guadalajara | 1995063 | 4636178 | BUGA | 23.6071 | 64.7 | 79.4 | 41173.1884 | 50527.8386
114 | No domestica | Rio Cauca | IIB | Puente Isaacs | Cauca | 1947725 | 4611703 | YUMBO | 1.0496 | 402.7247 | 70.5704 | 13330.487 | 2335.9327
115 | No domestica | Rio Cauca | IIB | Puente Isaacs | Cauca | 1944728 | 4613483 | PALMIRA | 0.418 | 44.2584 | 39.5651 | 159.84 | 142.89
116 | No domestica | Rio Cauca | IIB | Puente Isaacs | Cauca | 1949654 | 4612190 | YUMBO | 23.9332 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | No domestica | Rio Cauca | (en blanco) | Paso de la Torre | Cauca | (en blanco) | (en blanco) | YUMBO | 0.047303 | 5.95 | 0 | 8.876 | 0
118 | Domestica | Rio Cauca | (en blanco) | Paso de la Torre | Cauca | (en blanco) | (en blanco) | YUMBO | 0.71873 | 1.9395 | 0 | 43.9603 | 0
119 | Domestica | Rio Cauca | IIB | Puente Isaacs | Cauca | 1946681 | 4610683 | YUMBO | 0.088263 | 2920.0585 | 442.4692 | 146.97 | 22.27
120 | Domestica | Zanjon Tortugas | I | Zanjon Tortugas aguas debajo de la PTAR | Guachal | 1935497 | 4616326 | CANDELARIA | 38.3105 | 20.3 | 30 | 24525.6297 | 36244.7729
121 | Domestica | Zanjon Tortugas | I | Zanjon Tortugas aguas debajo de la PTAR | Guachal | 1935302 | 4616261 | CANDELARIA | 60.5834 | 25.6 | 30 | 48910.2619 | 57316.7132
122 | No domestica | Rio Desbaratado | (en blanco) | Rio Desbaratado, Puente Ortigal | Desbaratado | 1921784 | 4633886 | FLORIDA | 3.2412 | 88.4 | 40.5 | 7723.7184 | 3538.5814
123 | No domestica | Rio Cauca | IIB | Paso del Comercio | Cauca | 1943928 | 4613280 | PALMIRA | 5.685 | 470.4763 | 250.8377 | 84347.9989 | 44970.7302
124 | No domestica | Rio Bolo | (en blanco) | Rio Bolo - antes desembocadura a Frayle en Puente Recta Cali - Palmira | Guachal | 1941120 | 4629009 | CANDELARIA | 0.53674 | 28.11 | 40.74 | 198.252 | 287.3279
125 | No domestica | Rio Bolo | (en blanco) | Rio Bolo - antes desembocadura a Frayle en Puente Recta Cali - Palmira | Guachal | 1941120 | 4629009 | CANDELARIA | 1.5685 | 76.39 | 36.67 | 1574.3784 | 755.7593
126 | No domestica | Derivación 7-3 Rio Fraile | I | Derivación 7-3 antes de la desembocadura al zanjon Tortugas | Guachal | 1933317 | 4622373 | CANDELARIA | 0.79437 | 532.71 | 720 | 4448.342 | 6012.2886
127 | No domestica | Rio Cuancua | (en blanco) | Rio Cuncua - Antes de desembocadura al rio Riofrio | Riofrio | 2026169 | 4632577 | TRUJILLO | (en blanco) | 494.61 | 254.4 | 494.61 | 254.4
128 | No domestica | Rio Cauca | IIB | Puente Isaacs | Cauca | 1944935 | 4613129 | PALMIRA | 0.22921 | 57.0356 | 30 | 412.2729 | 216.8505
129 | No domestica | Rio Medio Panuelo | I | Rio Medio Panuelo antes de la desembocadura al rio Venecia | Riofrio | 2022609 | 4624778 | TRUJILLO | (en blanco) | 279.1 | 290.5 | 279.1 | 290.5
130 | No domestica | Rio Cuancua | I | Rio Cuncua - Antes de desembocadura al rio Riofrio | Riofrio | 2028426 | 4634052 | TRUJILLO | (en blanco) | 1461.09 | 138.18 | 1461.09 | 138.18
131 | Domestica | Río Amaime | II | Río Amaime - Antes de la desembocadura del río Nima | Amaime | 1957320 | 4636255 | EL CERRITO | 42.5912 | 246.1275 | 217.679 | 330587.8 | 292376.98
132 | Domestica | Río Amaime | IV | Río Amaime - Antes de la desembocadura al río Cauca | Amaime | 1957332 | 4636275 | EL CERRITO | 43 | 242.8776 | 214.8049 | 329353.6947 | 291285.7313
133 | Domestica | Quebrada Las Cañas | II | Quebrada Las CaNas - Puente Via La Paila - Zarzal | Las Cañas | 2041661 | 4667288 | ZARZAL | 0.91167 | 520.8342 | 520.8342 | 14974.15 | 14974.15
134 | Domestica | Quebrada Las Cañas | II | Quebrada Las CaNas - Puente Via La Paila - Zarzal | Las Cañas | 2040347 | 4667045 | ZARZAL | 0.91167 | 520.8342 | 520.8342 | 14974.15 | 14974.15
135 | Domestica | Zanjon Chamba Edionda | I | Quebrada La Chamba antes de desembocadura al río Sonso | Guabas | 2036355 | 4658777 | ZARZAL | 22.5504 | 141.5749 | 56.4286 | 100680.8749 | 40129.1563
136 | No domestica | Quebrada Muecas | I | Quebrada Muecas antes de la desembocadura a la quebrada Galeras | Guachal | 1947985 | 4643835 | PALMIRA | 0.08 | 604.999 | 1608.9945 | 508.78 | 1353.1
137 | No domestica | Zanjon Tamborero | I | Zanjon Tamborero antes de la desembocadura al rio Bolo | Guachal | 1945824 | 4620124 | PALMIRA | 0.753 | 68.9884 | 105.2866 | 136.52 | 208.35
138 | No domestica | Zanjon Amaimito | I | Zanjon Amaimito, via Sta Helena Amaime | Amaime | 1960114 | 4638386 | EL CERRITO | 0.28 | 651 | 840 | 708.7046 | 914.4576
139 | Domestica | Rio Parraga | II | Rio Parraga - Antes Desembocadura a rio Frayle | Guachal | 1932312 | 4630002 | CANDELARIA | 3.0556 | 227.087 | 106.2163 | 21882.1 | 10235
140 | Domestica | Rio Fraile | II | Rio Frayle - Antes Desembocadura a rio Guachal, Recta Cali Palmira | Guachal | 1935076 | 4623233 | CANDELARIA | 51.5719 | 304.4417 | 304.4417 | 495135 | 495135
141 | No domestica | Rio Cauca | IIB | Puente Isaacs | Cauca | 1948975 | 4612258 | YUMBO | 10.8613 | 42.9968 | 11.837 | 14727.3152 | 4054.4258
142 | No domestica | Rio Bolo | (en blanco) | Rio Bolo - antes desembocadura a Frayle en Puente Recta Cali - Palmira | Guachal | 1941344 | 4628576 | CANDELARIA | 0.112 | 68.3 | 31.8 | 68.7362 | 32.0031
143 | No domestica | Quebrada Flores Amarillas | I | Rio Bolo, Quebrada Flores Amarillas, puente | Guachal | 1943073 | 4640361 | PALMIRA | 3.59 | 125 | 137 | 2358.63 | 2585.0585
144 | No domestica | Quebrada Cocuro | I | Quebrada Cocuro antes de la desembocadura al rio Aguaclara | Guachal | 1944224 | 4644298 | PALMIRA | 0.266 | 75.0139 | 87.3712 | 113.784 | 132.528
145 | No domestica | Rio Cauca | IIB | Puente Isaacs | Cauca | 1949501 | 4612284 | YUMBO | 0.0677 | 11.1782 | 7.9957 | 8.5 | 6.08
146 | No domestica | Rio Cauca | IIC | Mediacanoa | Cauca | 1989234 | 4625440 | YOTOCO | 0.03275 | 17.9 | 20 | 2.3109 | 2.582
147 | Domestica | Rio Cauca | IIC | Mediacanoa | Cauca | 1989234 | 4625440 | YOTOCO | 0.0365 | 36.3 | 15 | 10.4459 | 4.3165
148 | No domestica | Rio Fraile | (en blanco) | Rio Frayle - Antes Desembocadura a rio Guachal, Recta Cali Palmira | Guachal | 1935075 | 4623278 | CANDELARIA | 57 | 132 | 50 | 140415.8976 | 53187.84
149 | No domestica | Rio Cauca | III | Puente La Victoria | Cauca | 2047850 | 4656460 | ROLDANILLO | 0.036 | 27162.0846 | 1799.658 | 16221.11 | 1074.75
150 | No domestica | Rio Cauca | I | Quebrada Pedro Sanchez antes de la desembocadura en la quebrada Obando | Obando | 2070315 | 4672170 | OBANDO | 1.96 | 250 | 316 | 254.016 | 321.0762
151 | No domestica | Rio Medio Panuelo | (en blanco) | Rio Medio Panuelo antes de la desembocadura al rio Venecia | Riofrio | 2022084 | 4622896 | TRUJILLO | (en blanco) | 989.25 | 508.8 | 989.25 | 508.8
152 | No domestica | Rio Cauca | IIB | Paso del Comercio | Cauca | 1941586 | 4613849 | PALMIRA | 9.74 | 122 | 778 | 28105.1986 | 179228.2334
153 | Domestica | Río Guadalajara | (en blanco) | Rio Guadalajara - Bocatoma Acueducto Buga | Guadalajara | (en blanco) | (en blanco) | BUGA | 0.065263 | 125 | 72.7 | 56.3874 | 32.7949
154 | No domestica | Rio Cauca | IIB | Puente Isaacs | Cauca | 1947417 | 4611410 | YUMBO | 0.0263 | 10.7159 | 5.6494 | 2.1428 | 1.1297
155 | No domestica | Rio Cauca | IIB | Paso del Comercio | Cauca | 1944470 | 4613229 | PALMIRA | 0.051556 | 245.5653 | 210.0199 | 341.28 | 291.88
156 | No domestica | Rio Cauca | IIB | Puente Isaacs | Cauca | 1945398 | 4613252 | PALMIRA | 4.6368 | 8.03 | 20 | 958.6672 | 2387.714
157 | Domestica | Rio Palmira | II | Rio Palmira - Antes Licorera San Martin | Guachal | 1950242 | 4636614 | PALMIRA | 0.15421 | 36.5995 | 28.578 | 177.99 | 138.98
158 | No domestica | Quebrada Chambimbal | I | Quebrada Chambimbal antes de la desembocadura | Guadalajara | 1992311 | 4634024 | BUGA | 0.053412 | 64 | 75.83 | 71.8675 | 85.1517
159 | No domestica | Acequia La Julia | I | Acequia La Julia o derivación 06 | Guadalajara | 1987390 | 4633618 | BUGA | 0.15 | 9.7174 | 9.7174 | 12.09 | 12.09
160 | No domestica | Zanjon Tamborero | I | Zanjon Tamborero antes de la desembocadura al rio Bolo | Guachal | 1946078 | 4620177 | PALMIRA | 0.1054 | 3.4 | 3.6 | 0.47089 | 0.49858
161 | Domestica | Zanjon Tamborero | I | Zanjon Tamborero antes de la desembocadura al rio Bolo | Guachal | 1946078 | 4620177 | PALMIRA | 0.11394 | 3.4 | 5.6 | 4.0723 | 6.7074
162 | No domestica | Rio Guachal | I | Rio Guachal - Antes Desembocadura a Rio Cauca | Guachal | 1952749 | 4616199 | PALMIRA | 3152 | 5.31 | 89.1 | 18017.041 | 302319.8412
163 | No domestica | Zanjon Chimbiqui | I | Zanjon Chimbique antes de la desembocadura en el rio Palmira | Guachal | 1935989 | 4621871 | PALMIRA | 0.22703 | 23 | 24 | 164.6721 | 171.8318
164 | No domestica | Rio Cauca | IIB | Juanchito | Cauca | 1937695 | 4615585 | CANDELARIA | 0.01368 | 88.5 | 14.4 | 12.2385 | 1.9914
165 | No domestica | Zanjon Chamba Edionda | I | Zanjón Chamba Ediodan antes de la desembocadura al río la Paila | La Paila | 2036423 | 4657081 | ZARZAL | 29.8682 | 30.8164 | 15.9804 | 29026.7069 | 15052.2987
166 | Domestica | Zanjon Chamba Edionda | I | Zanjón Chamba Ediodan antes de la desembocadura al río la Paila | La Paila | 2036423 | 4657081 | ZARZAL | 0.01525 | 19.2403 | 9.863 | 9.2531 | 4.7434
167 | No domestica | Rio Fraile | (en blanco) | Rio Frayle - Antes Desembocadura a rio Guachal, Recta Cali Palmira | Guachal | 1931795 | 4627485 | CANDELARIA | 0.99513 | 51.2629 | 26.8851 | 670.3146 | 351.5507
168 | No domestica | Zanjon Tamborero | I | Zanjon Tamborero antes de la desembocadura al rio Bolo | Guachal | 1946630 | 4622099 | PALMIRA | 0.065474 | 44.1 | 28 | 41.7343 | 26.498
169 | Domestica | Quebrada Salsipuedes | I | Quebrada Salsipuedes - antes de la desembocadura al rio Parraga | Guachal | 1930813 | 4635358 | PRADERA | 0.11589 | 59.0813 | 8 | 61.5236 | 8.3307
170 | No domestica | Zanjon Poma | I | Zanjon Poma, via Cali-Rozo | Amaime | 1951430 | 4623460 | PALMIRA | 1.5747 | 32.0005 | 16.0004 | 1589.137 | 794.5744
171 | No domestica | Rio Cauca | IIB | Puente Isaacs | Cauca | 1944894 | 4613037 | PALMIRA | 0.43371 | 223.2477 | 96.1013 | 3053.4361 | 1314.4112
172 | No domestica | Rio Palmira | I | Acequia la Herradura aguas abajo del aeropuerto | Amaime | 1949341 | 4623116 | PALMIRA | 0.26084 | 18 | 18.1926 | 148.0653 | 149.65
173 | Domestica | Rio Palmira | (en blanco) | Rio Frayle - Antes Desembocadura a rio Guachal, Recta Cali Palmira | Guachal | (en blanco) | (en blanco) | PALMIRA | 0.03436 | 19.9986 | 13.0032 | 21.67 | 14.09
174 | Domestica | Acequia Planta de Energia El Rumor | I | Acequia Planta de Energia El Rumor - antes de desembocadura al rio Tulua | Tulua | 2006321 | 4646671 | TULUA | 0.023 | 76.8066 | 9.9955 | 55.71 | 7.25
175 | Domestica | Acequia Planta de Energia El Rumor | I | Acequia Planta de Energia El Rumor - antes de desembocadura al rio Tulua | Tulua | 2006282 | 4646706 | TULUA | 0.021 | 58.9047 | 9.9961 | 39.01 | 6.62
176 | Domestica | Acequia Planta de Energia El Rumor | I | Acequia Planta de Energia El Rumor - antes de desembocadura al rio Tulua | Tulua | 2006315 | 4646680 | TULUA | 0.0215 | 32.5062 | 16.5038 | 22.04 | 11.19
177 | Domestica | Acequia Planta de Energia El Rumor | I | Acequia Planta de Energia El Rumor - antes de desembocadura al rio Tulua | Tulua | 2006350 | 4646666 | TULUA | 0.0215 | 51.5026 | 9.9996 | 34.92 | 6.78
178 | No domestica | Rio Tulua | I | Rio Tulua - Antes Jardin Botanico (limnigrafo CVC) | Tulua | 1997416 | 4652755 | TULUA | 0.0425 | 28.3012 | 10 | 37.9315 | 13.4028
179 | No domestica | Rio Tulua | I | Rio Tulua - Antes Jardin Botanico (limnigrafo CVC) | Tulua | 1989580 | 4662998 | TULUA | 0.046429 | 21.8762 | 11.7371 | 32.0305 | 17.1852
180 | No domestica | Rio Bugalagrande | I | Rio Bugalagrande - Puente antes Caserio San Rafael | Bugalagrande | 2014580 | 4670356 | TULUA | 0.35185 | 150 | 200 | 1664.4 | 2219.2
181 | No domestica | Rio Bugalagrande | II | Rio Bugalagrande - Puente Colgante El Placer | Bugalagrande | 2011153 | 4662549 | TULUA | 0.43 | 250 | 200 | 3390.12 | 2712.096
182 | No domestica | Quebrada Matadero | I | Quebrada El Matadero antes de la desembocadura al rio Bugalagrande | Bugalagrande | 2004047 | 4679828 | TULUA | 0.99102 | 150 | 200 | 4687.914 | 6250.552
183 | No domestica | Quebrada Matadero | I | Quebrada El Matadero antes de la desembocadura al rio Bugalagrande | Bugalagrande | 2004043 | 4679862 | TULUA | 0.72 | 150 | 200 | 3405.888 | 4541.184
184 | No domestica | Zanjon Pancecito | I | Zanjon Pancecito antes de desembocadura al Rio Jamundi | Amaime | 1924331 | 4606142 | CALI | 1.3415 | 77 | 20 | 3257.4783 | 846.0983
185 | No domestica | Río Nima | (en blanco) | Río Nima - Antes de la desembocadura al río Amaime | Amaime | 1956136 | 4638048 | PALMIRA | 0.31011 | 212 | 140 | 590.7342 | 390.1075
186 | No domestica | Acequia La Herradura | I | Acequia la Herradura aguas abajo del aeropuerto | Amaime | 1949309 | 4623351 | PALMIRA | 0.044737 | 7.6 | 20 | 10.7222 | 28.2164
187 | Domestica | Río Amaime | II | Río Amaime - Antes de caserío Tablones, balneario Puerto Amor | Amaime | 1958246 | 4651777 | EL CERRITO | 0.13159 | 5.4806 | 10 | 22.7438 | 41.4985
188 | Domestica | Río Amaime | II | Río Amaime - Antes de caserío Tablones, balneario Puerto Amor | Amaime | 1958125 | 4646947 | EL CERRITO | 0.068947 | 5.7377 | 10 | 12.4757 | 21.7432
189 | Domestica | Río Amaime | II | Río Amaime - Antes de caserío Tablones, balneario Puerto Amor | Amaime | 1958217 | 4646892 | EL CERRITO | 0.0263 | 3.9657 | 10 | 3.2891 | 8.294
190 | No domestica | Rio Riofrio | (en blanco) | Rio Riofrio - Antes Municipio Riofrio | Riofrio | 2019226 | 4632505 | RIOFRIO | 0.069568 | 39.4286 | 14.644 | 86.5027 | 32.1276
191 | No domestica | Acequia El Mojon | I | Acequia El Mojon antes de la desembocadura en la Acequia San Carlos | Tulua | 2006231 | 4643403 | TULUA | 1.2426 | 29.8977 | 19.726 | 1171.6029 | 773.0048
192 | No domestica | Río Nima | (en blanco) | Río Nima - Antes de la desembocadura al río Amaime | Amaime | 1954823 | 4644307 | PALMIRA | 0.13179 | 145.3874 | 8 | 226.5924 | 12.4683
193 | Domestica | Rio Cauca | II | Paso de la Torre | Cauca | 1952173 | 4614883 | PALMIRA | 0.034706 | 32.8 | 50 | 11.0648 | 16.8671
194 | No domestica | Rio Cauca | II | Paso de la Torre | Cauca | 1952173 | 4614883 | PALMIRA | 4731.75 | 36 | 316 | 11685.1891 | 0
195 | Domestica | Río Guadalajara | VI | Rio Guadalajara antes desembocadura a Rio Cauca | Guadalajara | 1989557 | 4630650 | BUGA | 316.6599 | 23.9294 | 32.5151 | 238963.7134 | 324701.7691
196 | Domestica | Río Guadalajara | V | Rio Guadalajara - Puente Frente Via Ferrea | Guadalajara | 1988596 | 4635307 | BUGA | 0.071368 | 27.3973 | 15.9342 | 61.6623 | 35.8628
197 | No domestica | Acequia El Llanito | I | Acequia El Llanito antes de la desemobcadura en el rio Zabaletas | Zabaletas | 1968450 | 4635199 | GINEBRA | 0.07 | 29.0824 | 8.0226 | 64.2 | 17.71
198 | No domestica | Acequia La Herradura | I | Acequia la Herradura aguas abajo del aeropuerto | Amaime | 1949319 | 4623364 | PALMIRA | 0.023333 | 85 | 29 | 62.5464 | 21.3394
199 | Domestica | Zanjon Lechugas | I | Zanjon lechugas antes de la desembocadura al canal de aguas negras | Guadalajara | 1992809 | 4634078 | BUGA | 0.0098235 | 60.7 | 30 | 6.6975 | 3.3101
200 | No domestica | Rio Cauca | (en blanco) | Anacaro | Cauca | 2068847 | 4665398 | OBANDO | 0.2804 | 389.1 | 10 | 2941.085 | 75.5869
201 | Domestica | Zanjon Bolito | I | Zanjon Bolito - Antes de la desembocadura a la quebrada Chontaduro | Guachal | 1939723 | 4629023 | CANDELARIA | 0.0114 | 35.9 | 31 | 4.3021 | 3.7149
202 | No domestica | Zanjon Bolito | I | Zanjon Bolito - Antes de la desembocadura a la quebrada Chontaduro | Guachal | 1939723 | 4629023 | CANDELARIA | 0.0386 | 11.85 | 6.5 | 4.8083 | 2.6375
203 | Domestica | Rio Cauca | IIB | Puente Isaacs | Cauca | 1947638 | 4611233 | YUMBO | 0.36 | 82 | 81 | 930.9427 | 919.5898
204 | No domestica | Rio Cauca | IIB | Juanchito | Cauca | 1939210 | 4615420 | CANDELARIA | 1.0733 | 59.5 | 5 | 1291.1633 | 108.5011
205 | Domestica | Zanjon Aguaverde | I | Zanjon Aguaverde - Antes de la desembocadura al Zanjon Chimbiqui | Amaime | 1944739 | 4632170 | CALI | 0.088632 | 21.7 | 20 | 30.3267 | 27.9509
206 | No domestica | Quebrada Vilela | I | Quebrada Vilela antes de la desembocadura al rio Vilela | Guachal | 1942660 | 4645403 | PALMIRA | 0.17136 | 89.7 | 89.8 | 127.4932 | 127.6353
207 | No domestica | Zanjon Hondo | (en blanco) | Zanjon Malimbu, Ingenio Manuelita | Amaime | 1954563 | 4632770 | PALMIRA | 0.65476 | 24.3689 | 14.1335 | 503.1859 | 291.8379
208 | No domestica | Zanjon Hondo | (en blanco) | Zanjon Malimbu, Ingenio Manuelita | Amaime | 1954624 | 4632801 | PALMIRA | 0.058676 | 148.8219 | 20.083 | 275.3831 | 37.162
209 | No domestica | Zanjon Hondo | (en blanco) | Zanjon Malimbu, Ingenio Manuelita | Amaime | 1954594 | 4632801 | PALMIRA | 0.44794 | 14.1403 | 98.197 | 199.7503 | 1387.1579
210 | No domestica | Zanjon Hondo | (en blanco) | Zanjon Malimbu, Ingenio Manuelita | Amaime | 1954563 | 4632801 | PALMIRA | 0.037682 | 3.3623 | 9.863 | 3.9956 | 11.7206
211 | No domestica | Zanjon Hondo | (en blanco) | Zanjon Malimbu, Ingenio Manuelita | Amaime | 1955207 | 4633081 | PALMIRA | 0.104 | 141.667 | 137.6602 | 464.6316 | 451.4901
212 | No domestica | Zanjon Hondo | (en blanco) | Zanjon Malimbu, Ingenio Manuelita | Amaime | 1955207 | 4633081 | PALMIRA | 0.2639 | 17.9195 | 96.7642 | 149.1325 | 805.3059
213 | No domestica | Zanjon Hondo | (en blanco) | Zanjon Malimbu, Ingenio Manuelita | Amaime | 1955454 | 4633051 | PALMIRA | 0.067 | 4.28 | 10 | 9.0433 | 21.1291
214 | No domestica | Zanjon Hondo | (en blanco) | Zanjon Malimbu, Ingenio Manuelita | Amaime | 1955454 | 4633051 | PALMIRA | 0.06 | 6.6 | 10 | 12.4883 | 18.9216
215 | Domestica | Quebrada Potrerillo | I | Quebrada Potrerillo - Puente sobre la via antes de la desembocadura al rio Bugalagrande | Bugalagrande | 2031923 | 4680459 | ANDALUCIA | 0.89342 | 29.4798 | 6.0166 | 346.08 | 70.632
216 | No domestica | Rio Cauca | I | Puente Hormiguero | Cauca | 1914075 | 4610917 | JAMUNDI | 1.5869 | 132.8643 | 49.6956 | 2404.6474 | 899.4176
217 | No domestica | Rio Cauca | III | Anacaro | Cauca | 2060216 | 4662010 | LA UNION | 1.7878 | 48.6658 | 49.8883 | 914.6149 | 937.5906
218 | No domestica | Zanjon Lechugas | (en blanco) | Zanjon lechugas antes de la desembocadura al canal de aguas negras | Guadalajara | 1992391 | 4634986 | BUGA | 0.028 | 48.5786 | 0.034722 | 11.282 | 0.008064
219 | No domestica | Río Guadalajara | (en blanco) | Rio Guadalajara antes desembocadura a Rio Cauca | Guadalajara | 1988330 | 4636390 | BUGA | 0.189 | 489.1 | 116.7 | 485.8641 | 115.9279
220 | Domestica | Rio Sabaletas | V | RIo Sabaleta antes desembocadura a RIo Cauca | Zabaletas | 1968755 | 4631307 | GINEBRA | 0.15289 | 47.8 | 6 | 76.8223 | 9.643
221 | No domestica | Rio Sabaletas | V | RIo Sabaleta antes desembocadura a RIo Cauca | Zabaletas | 1968755 | 4631307 | GINEBRA | 0.12386 | 2 | 6 | 2.604 | 7.8121
222 | No domestica | Rio Cauca | IIB | Paso del Comercio | Cauca | 1944299 | 4613244 | PALMIRA | 5.8341 | 120.8544 | 46.7503 | 19006.7397 | 7352.4095
223 | No domestica | Rio Cauca | IIB | Puente Isaacs | Cauca | 1944916 | 4613159 | PALMIRA | 0.57573 | 4.2 | 7.13 | 76.2558 | 129.4532
224 | Domestica | Zanjon Lechugas | I | Zanjon lechugas antes de la desembocadura al canal de aguas negras | Guadalajara | 1992432 | 4635090 | BUGA | 0.40318 | 12.2 | 30 | 38.7794 | 95.3593
225 | No domestica | Zanjon Lechugas | I | Zanjon lechugas antes de la desembocadura al canal de aguas negras | Guadalajara | 1992433 | 4635046 | BUGA | 0.032714 | 46 | 15 | 23.7286 | 7.7376
226 | No domestica | Rio Fraile | (en blanco) | Rio Frayle - Puente Via a Miranda | Guachal | 1922940 | 4645374 | FLORIDA | 0.75 | 407.2 | 147 | 2744.2022 | 990.6624
227 | No domestica | Rio Cauca | (en blanco) | Puente Isaacs | Cauca | 1949757 | 4612746 | YUMBO | 0.927 | 79 | 8 | 1154.7379 | 116.9355
228 | No domestica | Rio Bugalagrande | (en blanco) | Rio Bugalagrande - Puente Variante Bugalagrande | Bugalagrande | 2022073 | 4649265 | BUGALAGRANDE | 0.069684 | 110.8 | 77.3333 | 121.7449 | 84.9724
229 | No domestica | Zanjon Tamborero | (en blanco) | Zanjon Tamborero antes de la desembocadura al rio Bolo | Guachal | 1946569 | 4621797 | PALMIRA | 1.4807 | 18.5878 | 10.5258 | 799.0037 | 452.4562
230 | Domestica | Rio Cauca | III | Anacaro | Cauca | 2087450 | 4670943 | ANSERMANUEVO | 0.12769 | 83.21 | 16.3 | 335.0787 | 65.6385
231 | No domestica | Rio Cauca | III | Anacaro | Cauca | 2087450 | 4670943 | ANSERMANUEVO | 0.10469 | 274 | 40.5 | 904.632 | 133.7139
232 | No domestica | Rio Cauca | IIB | Paso de la Torre | Cauca | 1952362 | 4612805 | YUMBO | 0.014483 | 92.2618 | 43.4514 | 42.1405 | 19.8464
233 | Domestica | Quebrada La Zapata | I | Quebrada la Zapata antes de la desembocadura al rio Guadalajara | Guadalajara | 1988591 | 4641945 | BUGA | 0.31692 | 25 | 11 | 249.8597 | 109.9383
234 | Domestica | Quebrada Chambimbal | I | Quebrada Chambimbal antes de la desembocadura | Guadalajara | 1995266 | 4634710 | BUGA | 0.85625 | 48.823 | 158.4075 | 1318.3515 | 4277.43
235 | Domestica | Quebrada Chambimbal | I | Quebrada Chambimbal antes de la desembocadura | Guadalajara | 1995207 | 4634745 | BUGA | 2.8 | 116.9999 | 84.0001 | 5208.05 | 3739.12
236 | Domestica | Quebrada Las Aguilas | I | Quebrada Las Aguilas antes de la desembocadura en el Zanjon Hondo | Guadalajara | 1984110 | 4632140 | BUGA | 18.078 | 23.8552 | 12.3621 | 13600 | 7047.727
237 | Domestica | Rio Guabas | II | Rio Guabas - Antes desembocadura a rio Cauca | Guabas | 1975224 | 4625235 | GUACARI | 2.7918 | 281.4027 | 184.524 | 24775.5349 | 16246.0465
238 | Domestica | Rio Riofrio | II | Rio Riofrio - Bocatoma Acueducto de Riofrio | Riofrio | 2015545 | 4626407 | RIOFRIO | 0.76 | 6.7852 | 11.762 | 81.98 | 142.11
239 | Domestica | Rio Riofrio | I | Rio Riofrio - Puente despues Salonica - limnigrafo CVC | Riofrio | 2015520 | 4626446 | RIOFRIO | 2.2148 | 97.2007 | 67.1828 | 6789.12 | 4692.48
240 | No domestica | Rio Medio Panuelo | (en blanco) | Rio Medio Panuelo antes de la desembocadura al rio Venecia | Riofrio | 1979704 | 4635050 | TRUJILLO | 8.56 | 136 | 71.4 | 18507.35 | 9716.36
241 | No domestica | Rio Culebras | (en blanco) | Rio culebras antes de la desembocadura al rio Caceres | Riofrio | 2026184 | 4629664 | TRUJILLO | (en blanco) | 587.34 | 302.13 | 587.34 | 302.13
242 | No domestica | Acequia Tapias | II | Acequia Tapias antes de la desembocadura en la acequia San Carlos | Tulua | 2007322 | 4644783 | TULUA | 0.041571 | 51.3 | 5 | 5.6045 | 0.54625
243 | No domestica | Acequia Tapias | I | Acequia Tapias antes de la desembocadura en la acequia San Carlos | Tulua | 2007322 | 4644783 | TULUA | 0.053286 | 97.6 | 5 | 41.0022 | 2.1005
244 | No domestica | Quebrada Flores Amarillas | (en blanco) | Rio Bolo, Quebrada Flores Amarillas, puente | Guachal | 1943139 | 4642634 | PALMIRA | 0.936 | 51.5 | 0.79594 | 1520.1613 | 23.4943
245 | No domestica | Quebrada Flores Amarillas | (en blanco) | Rio Bolo, Quebrada Flores Amarillas, puente | Guachal | 1943033 | 4642378 | PALMIRA | 0.149 | 117 | 7.25 | 549.7671 | 34.0668
246 | Domestica | Quebrada Presidente | I | Quebrada Presidente antes de la desembocadura | Guadalajara | 1996281 | 4637910 | BUGA | 1.63 | 141 | 50 | 7247.9189 | 2570.184
247 | Domestica | Quebrada Presidente | I | Quebrada Presidente antes de la desembocadura | Guadalajara | 1996343 | 4637971 | BUGA | 0.78 | 66.7 | 116 | 1640.6919 | 2853.3773
248 | Domestica | Rio Cauca | IIB | Puente Isaacs | Cauca | 1945176 | 4612850 | PALMIRA | 2.4325 | 420.1614 | 420.1614 | 32231 | 32231
249 | Domestica | Rio Cauca | IIB | Puente Isaacs | Cauca | 1951392 | 4612453 | YUMBO | 1.86 | 821 | 202 | 48157.3642 | 11848.7059
250 | Domestica | Rio Cauca | IIB | Puente Isaacs | Cauca | 1947122 | 4612122 | YUMBO | 9.82 | 525 | 202 | 162583.848 | 62556.071
251 | Domestica | Rio Cauca | IIB | Puente Isaacs | Cauca | 1946903 | 4612235 | YUMBO | 404.59 | 36.4 | 21.3 | 464433.0687 | 271769.9001
252 | Domestica | Rio Cauca | IIB | Paso de la Torre | Cauca | 1949736 | 4612722 | YUMBO | 25.48 | 3000 | 3000 | 2410611.84 | 2410611.84