## 2015
Caudal Promedio Diario ¦ Estación: RIO PALO / BOCATOMA (HASTA 2024) ¦ Año: 2015 ¦ Unidad: m³/s
DÍA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 | 6.2 | 6.92 | 5.95 | 26.3 | 12.5 | 7.24 | 7.88 | 10.84 | 4.62 | 3.06 | 2.6 | 2.35
2 | 5.84 | 6.92 | 7.25 | 27.16 | 11.89 | 6.6 | 6.2 | 5.9 | 4.15 | 3.16 | 8.91 | 2.3
3 | 5.18 | 6.92 | 10.18 | 23.26 | 11.65 | 11.02 | 5.3 | 5.3 | 3.78 | 1.99 | 13.81 | 2.3
4 | 4.32 | 6.92 | 15.06 | 20.07 | 11.58 | 19.07 | 4.76 | 5.3 | 3.15 | 1.62 | 4.62 | 2.3
5 | 4.4 | 6.81 | 7.58 | 17.88 | 11.86 | 11.65 | 4.76 | 5 | 3.15 | 1.87 | 4.65 | 2.3
6 | 4.32 | 6.68 | 6.57 | 13.77 | 11.23 | 9.41 | 4.76 | 4.76 | 3.15 | 1.58 | 7.76 | 2.3
7 | 4.23 | S/D | 5.91 | 11.18 | 10.75 | 8.6 | 6.68 | 4.4 | 2.98 | 1.5 | 9.75 | 2.3
8 | 4.15 | 8.91 | 5.83 | 10.1 | 10 | 9.21 | 6.2 | 3.9 | 3.81 | 1.53 | 5.46 | 2.32
9 | 4.15 | 29.44 | 5.48 | 9.26 | 9.31 | 12.38 | 5.3 | 3.78 | 2.98 | 1.61 | 3.37 | 2.62
10 | 3.9 | 18.31 | 5.48 | 8.39 | 8.61 | 9.21 | 5.3 | 3.78 | 2.98 | 1.57 | 3.18 | 2.42
11 | 3.9 | 12.96 | 5.48 | 7.9 | 8.36 | 9.82 | 7.5 | 3.78 | 2.98 | 1.66 | 2.57 | 2.3
12 | 3.9 | 8.84 | 5.48 | 7.57 | 8.36 | 7.64 | 6.84 | 3.4 | 4.15 | 1.66 | 2.24 | 2.3
13 | 3.9 | 7.49 | 6.58 | 7.26 | 8.54 | 6.84 | 8.44 | 3.4 | 3.23 | 2.18 | 2 | 2.46
14 | 3.86 | 6.75 | 13.9 | 6.94 | 8.77 | 6.68 | 5.84 | 3.15 | 3.04 | 5.19 | 1.79 | 2.24
15 | 5.39 | 7.02 | 7.63 | 6.71 | 8.91 | 5.84 | 5.3 | 5.48 | 2.98 | 4.36 | 1.77 | 2.26
16 | 5.06 | 6.38 | 7.02 | 7.65 | 8.91 | 6.2 | 5.84 | 7.64 | 2.98 | 3.42 | 1.69 | 2.42
17 | 5.3 | 5.6 | 7.39 | 22.23 | 8.91 | 6.84 | 6.2 | 12.76 | 2.81 | 2.57 | 2.27 | 2.24
18 | 5.3 | 5.48 | 29.3 | 19.49 | 8.91 | 7.16 | 5.3 | 7.4 | 2.81 | 2 | 2.04 | 2.24
19 | 5 | 5.48 | 20.18 | 17.29 | 9.05 | 8.12 | 6.36 | 5.48 | 2.87 | 1.91 | 3.25 | 2.24
20 | 5.3 | 7.29 | 49.1 | 16.05 | 9.25 | 21.55 | 5.66 | 5.24 | 2.1 | 1.58 | 2.99 | 2.24
21 | 5.3 | 8.15 | 46.13 | 23.38 | 9.84 | 10.13 | 5.3 | 6.24 | 1.94 | 1.56 | 3.81 | 2.24
22 | 7 | 5.95 | 28.82 | 19.88 | 10.68 | 18.8 | 9.15 | 5.96 | 1.88 | 1.61 | 2.89 | 2.24
23 | 6.2 | 5.6 | 28.39 | 17.25 | 10.43 | 22.49 | 14.32 | 4.64 | 1.82 | 1.88 | 2.24 | 2.24
24 | 6.76 | 5.59 | 23.99 | 15.97 | 10.19 | 18.97 | 7.56 | 3.9 | 1.96 | 1.87 | 2.6 | 2.24
25 | 6.68 | 5.58 | 18.59 | 14.79 | 10.03 | 9.01 | 4.94 | 5.3 | 2.3 | 1.77 | 2.92 | 2.24
26 | 6.08 | 5.3 | 15.95 | 15.14 | 9.54 | 10.63 | 4.76 | 5 | 2.41 | 1.55 | 2.93 | 2.24
27 | 4.96 | 5.3 | 14.14 | 16.64 | 9.64 | 13.29 | 4.4 | 3.87 | 2.64 | 1.51 | 3.49 | 2.24
28 | 5.3 | 5.3 | 13.71 | 16.81 | 9.78 | 14.25 | 8.71 | 3.78 | 1.5 | 1.52 | 3.17 | 2.24
29 | 4.82 | 25.04 | 15.57 | 9.82 | 13.78 | 10.8 | 3.4 | 1.49 | 1.51 | 2.99 | 2.24 | S/D
30 | 3.5 | 25.39 | 13.99 | 9.76 | 11.51 | 12.3 | 3.15 | 1.67 | 1.52 | 2.51 | 2.24 | S/D
31 | 4.4 | 22.85 | 9.92 | 14.25 | 5.6 | 1.62 | 2.24 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
MÁXIMO | 7.4 |  | 86.3 | 104.25 | 13.07 | 26.8 | 18.48 | 15.2 | 5.3 | 7.64 | 29.69 | 5.3
MÍNIMO | 1.7 | 23 | 1 | 15 | 10 | 15 | 27 | 14 | 28 | 7 | 15 | 13
MEDIO | 4.99 | 15.82 | 9.9 | 7 | 2.81 | 3.88 | 104.25 | 7.36 | 1.49 | 12

## 2016
Caudal Promedio Diario ¦ Estación: RIO PALO / BOCATOMA (HASTA 2024) ¦ Año: 2016 ¦ Unidad: m³/s
DÍA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 | 2.24 | 2.3 | 2.41 | 2.6 | 8.8 | 5.98 | 20.16 | 8.46 | 3.45 | 6.22 | 4.26 | 6.5
2 | 2.24 | 2.3 | 2.4 | 12.36 | 7.45 | 5.32 | 13.86 | 9.65 | 3.16 | 8.49 | 4.59 | 5.9
3 | 2.24 | 2.3 | 2.4 | 11.75 | 5.7 | 6.14 | 8.39 | 11.02 | 2.56 | 7.46 | 7.92 | 5.53
4 | 2.24 | 2.34 | 2.61 | 9.51 | 6.18 | 6.12 | 12.62 | 15.45 | 2.87 | 8.69 | 7.52 | 5.4
5 | 2.24 | 2.58 | 6.16 | 7.68 | 5.61 | 5.1 | 19.51 | 10.83 | 3.17 | 5.03 | 5.28 | 6.01
6 | 2.33 | 2.3 | 3.88 | 4.86 | 6.32 | 4.92 | 13.84 | 7.38 | 2.92 | 6.26 | 4.37 | 5.86
7 | 2.26 | 2.3 | 5.81 | 3.98 | 10.36 | 5.58 | 7.81 | 6.23 | 4.9 | 6.69 | 4.8 | 5.54
8 | 2.53 | 2.3 | 3.01 | 2.97 | 6.72 | 5.31 | 5.56 | 5.89 | 3.83 | 8.02 | 4.39 | 5.9
9 | 3.72 | 2.3 | 2.6 | 3.84 | 23.84 | 4.57 | 4.49 | 5.57 | 2.94 | 4.48 | 4.04 | 12.44
10 | 4.24 | 2.3 | 3.38 | 5.94 | 15.39 | 4.15 | 4.37 | 5.46 | 4.81 | 7.4 | 3.73 | 11.8
11 | 9.35 | 2.3 | 3.7 | 14.06 | 15.23 | 4.31 | 3.14 | 6.31 | 7.57 | 4.78 | 4.58 | 7.28
12 | 6.53 | 2.3 | 3.75 | 18.05 | 9.97 | 3.8 | 3.56 | 5.44 | 5.35 | 5.41 | 5.28 | 6.42
13 | 3.13 | 2.3 | 6.22 | 16.64 | 7.84 | 3.78 | 3.58 | 2.73 | 3.24 | 4.14 | 8.29 | 5.94
14 | 2.56 | 2.38 | 4.9 | 15.23 | 6.46 | 5.47 | 4.01 | 2.73 | 12.59 | 3.75 | 13.31 | 5.8
15 | 2.56 | 2.3 | 4.38 | 8.39 | 8.74 | 9.14 | 4.12 | 2.72 | 14.06 | 3.31 | 11.98 | 5.72
16 | 2.53 | 2.3 | 3.19 | 10.7 | 7.65 | 13.41 | 3.86 | 2.91 | 5.61 | 3.05 | 7.56 | 5.64
17 | 2.61 | 2.3 | 2.97 | 9.98 | 7.01 | 10.19 | 3.88 | 2.81 | 3.72 | 2.62 | 9.53 | 6
18 | 2.3 | 2.3 | 5.06 | 6.2 | 8.09 | 5.9 | 3.96 | 2.77 | 2.9 | 2.56 | 15.61 | 5.8
19 | 2.3 | 2.3 | 3.86 | 5.15 | 9.33 | 8.61 | 4.37 | 3.07 | 2.72 | 2.56 | 32.98 | 4.89
20 | 2.3 | 2.3 | 2.99 | 4.41 | 7.22 | 9.19 | 4.27 | 2.89 | 2.64 | 2.56 | 21.62 | 7.04
21 | 2.3 | 3.29 | 2.51 | 3.94 | 5.4 | 12.86 | 6.67 | 2.84 | 2.56 | 2.56 | 11.98 | 29.32
22 | 2.3 | 5.19 | 2.8 | 3.54 | 5.17 | 12.82 | 8.26 | 3.29 | 2.56 | 3 | 8.53 | 27.77
23 | 2.3 | 4.91 | 3.71 | 3.36 | 4.82 | 7.1 | 7.96 | 6.72 | 2.65 | 5.42 | 6.92 | 17.43
24 | 2.3 | 4.61 | 3.22 | 4.09 | 5.14 | 6.1 | 5.51 | 3.24 | 2.78 | 3.44 | 6.05 | 15.24
25 | 2.3 | 4.22 | 2.49 | 6.16 | 8.28 | 11.94 | 6.06 | 2.77 | 3.23 | 7.41 | 5.87 | 12.04
26 | 2.35 | 5.38 | 2.47 | 5.02 | 5.44 | 8.3 | 5.14 | 2.76 | 2.61 | 6.04 | 11.47 | 11.24
27 | 2.3 | 2.46 | 2.89 | 6.17 | 4.76 | 6.06 | 4.56 | 2.98 | 2.56 | 8.86 | 13.6 | 13.38
28 | 2.3 | 2.48 | 2.39 | 13.73 | 4.37 | 4.54 | 6.08 | 3.4 | 2.56 | 7.59 | 12.47 | 12.36
29 | 2.31 | 2.46 | 2.39 | 11.88 | 5.27 | 4.94 | 8.08 | 3.52 | 2.58 | 8.08 | 8.06 | 10.62
30 | 2.3 | 2.39 | 8.52 | 6.83 | 5.21 | 7.12 | 2.61 | 3.45 | 5.14 | 8.02 | 12.08 | S/D
31 | 2.3 | 3.25 | 7.5 | 6.49 | 2.56 | 4.4 | 10.45 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
MÁXIMO | 18.89 | 12.36 | 14.49 | 37.74 | 67.94 | 18.89 | 25.88 | 17.25 | 26.34 | 15.2 | 51 | 40.48
MÍNIMO | 2.24 | 2.3 | 2.3 | 2.39 | 4.28 | 3.78 | 3.07 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 3.53 | 4.4
MEDIO | 2.83 | 3.42 | 7.96 | 7.14 | 4.08 | 9.15 | 67.94 | 6.04 | 2.24 | 12

## 2017
Caudal Promedio Diario ¦ Estación: RIO PALO / BOCATOMA (HASTA 2024) ¦ Año: 2017 ¦ Unidad: m³/s
DÍA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 | 9.24 | 15.31 | 15.08 | 37.24 | 26.9 | 27.55 | 21.94 | 27.11 | 20.76 | 10.69 | 13.45 | 31.04
2 | 8.5 | 13.72 | 16.88 | 29.15 | 27.58 | 26.8 | 20.53 | 24.64 | 21.25 | 8.86 | 13.3 | 58.34
3 | 7.68 | 12.6 | 16.46 | 27.76 | 26.8 | 25.78 | 20.34 | 21.77 | 21.25 | 7.56 | 13.28 | 47
4 | 6.84 | 11.56 | 14.32 | 27.49 | 26.72 | 24.85 | 21.7 | 19.07 | 20.33 | 7.76 | 15.97 | 43.62
5 | 8.91 | 10.01 | 12.96 | 26.93 | 30.22 | 25.07 | 21.7 | 16.5 | 17.53 | 8.72 | 22.34 | 39.81
6 | 9.11 | 8.8 | 11.84 | 26.17 | 49.37 | 25.07 | 20.75 | 15.32 | 17.02 | 9.63 | 25.07 | 35.75
7 | 7.79 | 8.05 | 13.15 | 25.29 | 40.21 | 23.95 | 20.99 | 13.89 | 14.87 | 9.81 | 30.88 | 32.64
8 | 9.31 | 7.56 | 16.93 | 24.36 | 43.73 | 24.18 | 20.27 | 13.17 | 12.85 | 9.44 | 29.28 | 30.45
9 | 9.89 | 7.09 | 17.03 | 27.07 | 45.89 | 27.59 | 20.33 | 14.07 | 12.08 | 8.88 | 27.72 | 30.01
10 | 16.19 | 6.77 | 17.42 | 26.36 | 51.49 | 28.21 | 23.11 | 15.81 | 11.93 | 8.65 | 27.54 | 39.56
11 | 16.98 | 10.83 | 17.59 | 25.48 | 52.19 | 26.68 | 26.02 | 16.57 | 11.93 | 8.08 | 24.23 | 43.72
12 | 18.35 | 48.91 | 19.3 | 24.86 | 52.31 | 26.09 | 28.81 | 16.57 | 11.93 | 10.05 | 16.77 | 112.46
13 | 12.36 | 85.1 | 24.45 | 25.04 | 68.45 | 31.48 | 30.85 | 16.78 | 11.57 | 11.95 | 12.4 | 58.03
14 | 59.83 | 28.23 | 30.94 | 23.61 | 65.96 | 34.03 | 27.31 | 16.04 | 11.48 | 11.12 | 15.24 | 47.96
15 | 14.96 | 23.66 | 28.3 | 22.31 | 57.62 | 33.3 | 23.54 | 13.32 | 11.48 | 10.08 | 49.91 | 46.6
16 | 19.03 | 19.34 | 28.64 | 20.97 | 63.3 | 31.92 | 21.25 | 11.03 | 11.48 | 9.87 | 48.97 | 44.62
17 | 53.92 | 16.45 | 28.08 | 19.76 | 48.35 | 29.77 | 19.31 | 9.34 | 11.48 | 9.54 | 77.32 | 42.69
18 | 111.42 | 14.96 | 27.41 | 18.74 | 42.11 | 28.05 | 17.81 | 8.22 | 11.48 | 8.35 | 44.82 | 40.42
19 | 57.84 | 13.04 | 26.8 | 23.01 | 39.57 | 26.42 | 17.42 | 7.95 | 11.48 | 7.69 | 39.87 | 38.32
20 | 63.13 | 11.74 | 26.26 | 30.16 | 38.97 | 24.78 | 17.98 | 8.49 | 11.48 | 7.56 | 61.65 | 36.49
21 | 264.4 | 11.5 | 27.03 | 32.14 | 39.04 | 26.75 | 17.25 | 8.94 | 11.48 | 7.56 | 47.96 | 35.08
22 | 79.57 | 11.04 | 26.72 | 27.28 | 43.55 | 30.01 | 15.81 | 8.72 | 11.48 | 7.56 | 44.9 | 33.83
23 | 36.3 | 11 | 25.71 | 25.63 | 38.32 | 29.43 | 14.45 | 8.4 | 11.48 | 7.56 | 44.65 | 32.76
24 | 29.1 | 10.28 | 27.16 | 23.31 | 38.94 | 28 | 13.38 | 7.97 | 11.48 | 7.18 | 47.93 | 31.92
25 | 24.31 | 9.81 | 29.95 | 20.77 | 37.96 | 26.22 | 12.57 | 7.72 | 11.48 | 7.18 | 44.53 | 33.38
26 | 22.63 | 18.89 | 31.2 | 28.07 | 36.37 | 25.07 | 13.92 | 7.47 | 11.05 | 7.18 | 38.77 | 52.77
27 | 20.06 | 23.2 | 30.77 | 25.11 | 34.91 | 24.16 | 15.46 | 7.18 | 11.03 | 7.18 | 33.38 | 46.73
28 | 20.25 | 15.55 | 28.66 | 23 | 33.3 | 23.8 | 18.67 | 7.18 | 11.03 | 7.69 | 29.09 | 47.28
29 | 18.25 | 28.97 | 20.66 | 31.68 | 23.47 | 21.56 | 8.14 | 11.03 | 9.99 | 25.99 | 49.57 | S/D
30 | 16.22 | 29.1 | 19.52 | 30.14 | 22.85 | 22.61 | 9.86 | 11.03 | 12.12 | 25.89 | 59.19 | S/D
31 | 15.36 | 34.05 | 28.68 | 26.27 | 15.32 | 13.13 | 49.81 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
MÁXIMO | 290 | 159.2 | 38.43 | 52.5 | 101.9 | 34.03 | 31.42 | 27.66 | 21.25 | 13.74 | 113.35 | 252.8
MÍNIMO | 6.68 | 6.44 | 11.65 | 18.48 | 26.4 | 22.39 | 12.38 | 7.18 | 11.03 | 7.18 | 10.26 | 27.03
MEDIO | 34.44 | 23.52 | 41.63 | 20.45 | 13.27 | 33.1 | 290 | 25.26 | 6.44 | 12

## 2018
Caudal Promedio Diario ¦ Estación: RIO PALO / BOCATOMA (HASTA 2024) ¦ Año: 2018 ¦ Unidad: m³/s
DÍA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 | 46.6 | 32.9 | 31.21 | 27.66 | 15.54 | 23.73 | 33.41 | 29.99 | 2.16 | 0.51 | 9.55 | 47.53
2 | 52.61 | 33.08 | 42.07 | 27.16 | 14.94 | 14.79 | 30.66 | 13.25 | 1.41 | 0.52 | 8.18 | 39.64
3 | 46.87 | 37.02 | 41.17 | 34.51 | 14.64 | 11.68 | 27.81 | 9.62 | 1.12 | 3.42 | 9.31 | 29.64
4 | 45.71 | 30.32 | 39.12 | 37.67 | 15.54 | 8.46 | 25.35 | 13.1 | 1.14 | 3.82 | 37.84 | 36.73
5 | 44.59 | 28.78 | 38.3 | 40.45 | 15.54 | 29.54 | 23.47 | 13.72 | 3.22 | 1.98 | 60.43 | 36.79
6 | 43.47 | 33.9 | 25.26 | 201.51 | 15.16 | 20.33 | 22.97 | 8.23 | 2.62 | 1.44 | 38.94 | 64.07
7 | 42.72 | 30.43 | 20.65 | 58.76 | 17.78 | 16.4 | 22.97 | 6.04 | 1.2 | 1.87 | 24.82 | 47.51
8 | 44.71 | 27.42 | 19.54 | 40.66 | 26.85 | 11.29 | 23.44 | 4.98 | 0.73 | 3.28 | 20.88 | 41.93
9 | 48.7 | 25.62 | 18.24 | 42.7 | 26.97 | 7.18 | 22.49 | 4.21 | 0.6 | 4.53 | 19.81 | 39.42
10 | 57.48 | 24.61 | 17.15 | 38.55 | 44.14 | 9.75 | 21.56 | 6.28 | 0.96 | 29.95 | 16.57 | 36.21
11 | 47.25 | 25.43 | 16.25 | 39.78 | 39.11 | 9.62 | 21.63 | 4.54 | 0.57 | 41.66 | 14.99 | 31.77
12 | 47.35 | 25.31 | 15.14 | 38.79 | 37.59 | 19.14 | 21.22 | 3.69 | 0.45 | 12.49 | 13.72 | 27.56
13 | 46.49 | 24.18 | 14.54 | 35.74 | 42.21 | 15.79 | 20.4 | 5.38 | 2.22 | 7.58 | 12.63 | 25.12
14 | 46.49 | 23.44 | 14 | 45.5 | 42.97 | 10.39 | 19.24 | 5.88 | 17.44 | 4.52 | 13.59 | 24.11
15 | 46.77 | 22.97 | 13.04 | 29.33 | 39.9 | 7.18 | 15.84 | 5.13 | 21.55 | 3.21 | 16.6 | 23.97
16 | 47.44 | 15.54 | 12.72 | 28.28 | 39.31 | 15.83 | 16.59 | 3.84 | 35.58 | 2.94 | 15.96 | 22.42
17 | 47.03 | 15.88 | 12.1 | 25.81 | 38.58 | 33.75 | 8.74 | 3.03 | 14.99 | 3.37 | 16.63 | 20.73
18 | 45.8 | 24.3 | 11.48 | 24.78 | 37.22 | 22.39 | 12.78 | 2.82 | 5.88 | 8.36 | 30.44 | 18.73
19 | 45.26 | 50.33 | 11.59 | 23.66 | 32.44 | 36.74 | 7.88 | 2.77 | 3.69 | 3.38 | 37.76 | 17.32
20 | 46.17 | 28.91 | 11.93 | 22.9 | 28.28 | 35.16 | 7.37 | 2.54 | 3.55 | 5.48 | 31.29 | 16.33
21 | 46.56 | 26.02 | 11.93 | 22.25 | 20.41 | 33.26 | 6.18 | 2.31 | 1.68 | 10.66 | 30.73 | 15.9
22 | 44.98 | 47.64 | 11.45 | 21.3 | 10.77 | 34.65 | 5.83 | 2.2 | 1.49 | 17.78 | 27.1 | 15.41
23 | 43.38 | 41.87 | 21.48 | 20.5 | 13.39 | 31.69 | 5.45 | 2.18 | 1.31 | 23.68 | 26.01 | 14.69
24 | 41.87 | 88.04 | 24.54 | 20.21 | 10.26 | 29.33 | 13.76 | 2.1 | 1.1 | 11.31 | 21.18 | 14.22
25 | 40.42 | 63.82 | 20.64 | 22.2 | 11.33 | 27.95 | 16.72 | 2.02 | 0.85 | 10.14 | 20.44 | 13.9
26 | 39.11 | 44.8 | 17.92 | 20.72 | 16.15 | 27.32 | 8.72 | 2.09 | 0.87 | 20.63 | 40.67 | 12.46
27 | 37.84 | 36.29 | 22.97 | 17.94 | 19.65 | 26.02 | 11.32 | 2.75 | 1.11 | 23.13 | 39.36 | 11.74
28 | 36.77 | 32.67 | 24.3 | 16.57 | 24.69 | 31.26 | 18.75 | 3.61 | 1.03 | 19.36 | 39.88 | 10.68
29 | 35.75 | 18.52 | 16.57 | 21.63 | 34 | 15.7 | 7.2 | 0.88 | 14.19 | 35.02 | 10.26 | S/D
30 | 34.91 | 19.14 | 15.54 | 20.97 | 32.29 | 14.78 | 5.62 | 0.78 | 10.65 | 40.74 | 9.92 | S/D
31 | 33.83 | 31.91 | 15.54 | 36.8 | 3.36 | 19.09 | 9.84 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
MÁXIMO | 71.24 | 131.87 | 53.64 | 261.4 | 60.93 | 38.1 | 68.64 | 53.64 | 46.7 | 81.32 | 109.12 | 74.89
MÍNIMO | 33.35 | 0.15 | 10.26 | 15.54 | 7.18 | 7.18 | 4.98 | 1.2 | 0.3 | 0.45 | 5.29 | 9.49
MEDIO | 44.35 | 20.98 | 24.82 | 18.06 | 4.41 | 25.7 | 261.4 | 22.49 | 0.15 | 12

## 2019
Caudal Promedio Diario ¦ Estación: RIO PALO / BOCATOMA (HASTA 2024) ¦ Año: 2019 ¦ Unidad: m³/s
DÍA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 | 9.22 | 8.85 | 13.41 | 18.91 | 30.95 | 33.35 | 16.76 | 9.65 | 1.37 | 2.85 | 6.76 | 10.79
2 | 8.72 | 7.56 | 16.21 | 43.59 | 28.76 | 32.67 | 16.05 | 8.32 | 1.15 | 3.32 | 8.05 | 10.15
3 | 8.37 | 7.82 | 14.72 | 43.74 | 26.68 | 31.94 | 16.05 | 7.35 | 0.96 | 3.44 | 7.44 | 9.78
4 | 8.32 | 6.79 | 16.78 | 36.41 | 24.88 | 30.3 | 15.9 | 7.16 | 0.77 | 4.02 | 7.52 | 10.76
5 | 7.92 | 6.65 | 11.19 | 58.63 | 23.23 | 28.83 | 15.65 | 8.59 | 0.59 | 4.03 | 7.4 | 8.84
6 | 7.8 | 6.49 | 8.98 | 57.47 | 21.84 | 27.76 | 14.67 | 8.9 | 0.44 | 3.95 | 6.36 | 6.18
7 | 15.56 | 6.4 | 7.88 | 41.06 | 20.64 | 27.03 | 13.72 | 8.06 | 0.3 | 3.79 | 6.19 | 19.64
8 | 10.16 | 7.62 | 7.95 | 39.14 | 20.02 | 26.67 | 12.78 | 7.17 | 0.15 | 3.78 | 5.72 | 12.88
9 | 21.84 | 6.55 | 6.6 | 36.69 | 19.82 | 25.62 | 12.21 | 6.65 | 0.15 | 3.55 | 5.42 | 8.72
10 | 20.95 | 6.18 | 6.31 | 33.63 | 20.65 | 24.9 | 12.06 | 6.31 | 0.14 | 3.55 | 6.01 | 6.63
11 | 14.17 | 6.08 | 6.57 | 31.26 | 21.25 | 25.57 | 12.66 | 5.76 | 0.14 | 3.5 | 7.22 | 12.96
12 | 10.64 | 5.87 | 6.78 | 29.46 | 21.46 | 26.53 | 12.46 | 5.76 | 0.13 | 3.32 | 28.66 | 17.45
13 | 10.98 | 5.53 | 6.35 | 27.53 | 20.06 | 25.06 | 12.23 | 5.63 | 0.13 | 3.21 | 30.84 | 27.82
14 | 10.04 | 5.28 | 6.17 | 25.19 | 19.07 | 23.52 | 11.93 | 26.69 | 0.13 | 3.08 | 27.61 | 54.18
15 | 10.13 | 5.02 | 5.9 | 41.05 | 20.44 | 22.87 | 11.93 | 27.17 | 0.13 | 2.94 | 37.6 | 37.04
16 | 8.06 | 5.02 | 5.45 | 34.97 | 21.51 | 22.39 | 11.87 | 21.86 | 0.13 | 2.84 | 50.97 | 24.71
17 | 7.41 | 4.75 | 5.36 | 29.57 | 21.32 | 21.94 | 11.17 | 17.38 | 0.13 | 2.84 | 42.71 | 21.26
18 | 7.13 | 4.69 | 5.93 | 27.53 | 20.42 | 25.71 | 10.23 | 14 | 0.13 | 3.09 | 68.41 | 17.79
19 | 6.93 | 5.61 | 17.31 | 26.98 | 22.69 | 27.37 | 9.25 | 11.41 | 0.14 | 4.73 | 33.57 | 14.83
20 | 7.14 | 6.85 | 14.22 | 28.76 | 27.45 | 26.94 | 8.69 | 9.59 | 0.87 | 5.29 | 25.76 | 12.93
21 | 8.48 | 6.04 | 17.58 | 37.36 | 27.37 | 27.71 | 8.25 | 8.16 | 2.1 | 5.29 | 21.08 | 11.59
22 | 6.93 | 6.13 | 21.97 | 44.25 | 25 | 33.81 | 7.95 | 6.92 | 2.13 | 5.29 | 36.98 | 10.53
23 | 6.18 | 7.55 | 18.68 | 46.87 | 23.54 | 38.75 | 8.32 | 6.02 | 2.13 | 5.98 | 26.94 | 10.37
24 | 5.89 | 23.83 | 14.49 | 41.9 | 30.74 | 31.85 | 9.51 | 5.22 | 1.95 | 8.13 | 20.87 | 10.24
25 | 5.75 | 19.32 | 16.08 | 43.47 | 29.97 | 28.96 | 10.15 | 4.6 | 1.89 | 10.16 | 17.34 | 9.46
26 | 5.6 | 11.97 | 13.1 | 41.96 | 33.19 | 26.94 | 11.36 | 4.05 | 1.97 | 10.18 | 15.32 | 9.83
27 | 5.83 | 16.5 | 9.99 | 39.38 | 31.52 | 24.38 | 12.34 | 3.54 | 1.89 | 9.51 | 14.6 | 8.66
28 | 13.14 | 14.44 | 10.04 | 37.73 | 29.51 | 21.99 | 12.76 | 2.93 | 1.83 | 8.65 | 13 | 7.72
29 | 11.67 | 13.34 | 35.53 | 30.45 | 19.99 | 13.17 | 2.46 | 1.65 | 7.77 | 11.67 | 6.55 | S/D
30 | 8.74 | 10.09 | 33.27 | 32.53 | 18.24 | 12.89 | 2 | 1.92 | 7.21 | 11.24 | 8.62 | S/D
31 | 7.29 | 8.49 | 35.58 | 11.34 | 1.6 | 6.86 | 14.16 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
MÁXIMO | 43.8 | 37.42 | 44.53 | 153.8 | 44.53 | 46.7 | 17.08 | 52.1 | 2.13 | 10.26 | 197.79 | 67.77
MÍNIMO | 5.6 | 4.35 | 4.98 | 7.95 | 18.62 | 17.6 | 7.95 | 1.5 | 0.13 | 2.36 | 5.29 | 4.98
MEDIO | 9.58 | 11.09 | 25.24 | 12.14 | 0.92 | 20.31 | 197.79 | 14.94 | 0.13 | 12

## 2020
Caudal Promedio Diario ¦ Estación: RIO PALO / BOCATOMA (HASTA 2024) ¦ Año: 2020 ¦ Unidad: m³/s
DÍA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 | 37.44 | 3 | 3.79 | 2.34 | 3.87 | 17.6 | 4.03 | 4.24 | 3.4 | 1.55 | 6.36 | 8.03
2 | 45.11 | 2.87 | 2.83 | 2.35 | 2.89 | 16.65 | 16.09 | 3.4 | 2.6 | 1.35 | 5.2 | 21.25
3 | 22.07 | 2.77 | 2.03 | 1.81 | 3 | 25.28 | 7.69 | 2.92 | 2.13 | 1.05 | 4 | 21.44
4 | 13.83 | 2.4 | 1.51 | 1.63 | 2.67 | 19.42 | 23.33 | 2.92 | 2.44 | 1.45 | 2.08 | 13.79
5 | 11.03 | 2.05 | 1.2 | 1.53 | 2.43 | 10 | 13.22 | 3 | 2.76 | 2.92 | 5.7 | 8.96
6 | 9.7 | 1.83 | 1.11 | 1.6 | 2.61 | 8.72 | 6.76 | 3.56 | 1.97 | 1.97 | 12.25 | 8.44
7 | 7.98 | 1.57 | 1.14 | 1.54 | 3.71 | 8.21 | 8.46 | 2.44 | 2.13 | 1.45 | 4.96 | 6.94
8 | 6.73 | 1.87 | 1.06 | 1.49 | 4.08 | 6.55 | 6.55 | 5.08 | 3.08 | 1.35 | 2.58 | 7.08
9 | 5.89 | 1.71 | 0.88 | 1.35 | 4.87 | 5.08 | 6.55 | 3.56 | 2.44 | 1.45 | 2.15 | 9.17
10 | 4.82 | 1.58 | 0.95 | 1.35 | 4.87 | 4.66 | 5.08 | 3.24 | 1.65 | 1.35 | 2.87 | 7.76
11 | 4.24 | 1.15 | 1.19 | 1.47 | 7.16 | 10.18 | 5.5 | 2.76 | 1.35 | 1.35 | 1.87 | 8.77
12 | 3.96 | 0.98 | 1.05 | 1.53 | 5.85 | 10.97 | 5.5 | 1.65 | 1.35 | 1.35 | 2.48 | 9.27
13 | 3.59 | 0.88 | 1.17 | 2.07 | 12.98 | 7.22 | 9.23 | 1.65 | 1.35 | 1.15 | 5.22 | 6.65
14 | 3.2 | 0.85 | 2.92 | 2.36 | 10.92 | 7.62 | 5.29 | 5.08 | 1.15 | 1.13 | 13 | 5.82
15 | 2.91 | 0.8 | 2.06 | 7.78 | 3.81 | 14.34 | 5.29 | 2.92 | 1.05 | 0.95 | 7.21 | 6.22
16 | 2.64 | 0.73 | 1.9 | 5.65 | 4.03 | 15.92 | 3.87 | 3.4 | 1.05 | 1.15 | 11.12 | 5.79
17 | 2.34 | 0.64 | 2.4 | 10 | 3.55 | 9.87 | 3.55 | 4.29 | 1.05 | 1.19 | 8 | 5.18
18 | 2.12 | 0.54 | 2.12 | 3.88 | 6.34 | 8.98 | 3.16 | 3.47 | 2.13 | 1.21 | 4.71 | 5.53
19 | 2.04 | 0.48 | 1.46 | 3.1 | 5.29 | 6.97 | 3.71 | 7.63 | 2.21 | 1.48 | 32.06 | 5.53
20 | 2.22 | 1.64 | 32.94 | 2.53 | 5.29 | 20.03 | 7.01 | 14.94 | 2.13 | 1.18 | 21.74 | 6.68
21 | 6.05 | 1.59 | 13.89 | 2.17 | 3.55 | 15.92 | 4.53 | 6.85 | 2.13 | 1.1 | 35.5 | 5.37
22 | 6.74 | 2.07 | 4.74 | 1.95 | 3.55 | 16.57 | 7.29 | 5.29 | 1.65 | 1.23 | 13.64 | 4.54
23 | 6.34 | 5.32 | 3.14 | 1.89 | 3.4 | 9.75 | 7.95 | 3.71 | 1.45 | 1.22 | 9.1 | 7.33
24 | 3.27 | 2.83 | 3.28 | 1.89 | 3.24 | 9.38 | 10.77 | 5.29 | 1.35 | 1.22 | 7.81 | 10.13
25 | 2.91 | 2.88 | 2.21 | 2.5 | 2.6 | 6.44 | 10.77 | 3.55 | 1.35 | 1.43 | 7.13 | 33.62
26 | 3.3 | 8.64 | 4.04 | 2.16 | 7.81 | 5.92 | 7.69 | 2.92 | 1.35 | 1.26 | 9.36 | 68.88
27 | 14.09 | 7.19 | 5.26 | 1.65 | 30.1 | 6.13 | 6.97 | 1.89 | 1.35 | 1.19 | 20.57 | 42.05
28 | 9.21 | 5.12 | 5.16 | 1.62 | 8.51 | 5.08 | 5.29 | 1.65 | 2.28 | 1.56 | 19.69 | 29.44
29 | 5.08 | 4.24 | 3.41 | 1.45 | 10.65 | 4.87 | 4.66 | 3.4 | 1.35 | 3.27 | 13.9 | 24.3
30 | 4 | 2.29 | 1.35 | 20.11 | 4.24 | 5.29 | 20.07 | 1.45 | 27.68 | 9.3 | 33.21 | S/D
31 | 3.39 | 2.21 | 23.95 | 10.95 | 6.6 | 6.93 | 33.34 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
MÁXIMO | 92.89 | 26.4 | 84.19 | 17.08 | 39.45 | 52.87 | 29.54 | 22.97 | 3.55 | 66.9 | 64.3 | 116.56
MÍNIMO | 1.89 | 0.3 | 0.75 | 1.35 | 1.2 | 4.03 | 3.08 | 1.65 | 1.05 | 0.75 | 0.75 | 4.03
MEDIO | 8.33 | 3.72 | 7.02 | 7.49 | 1.84 | 10.05 | 116.56 | 6.48 | 0.3 | 12

## 2021
Caudal Promedio Diario ¦ Estación: RIO PALO / BOCATOMA (HASTA 2024) ¦ Año: 2021 ¦ Unidad: m³/s
DÍA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 | 24.93 | 5.38 | 47.18 | 24.73 | 34.13 | 34.53 | 27.67 | 6.12 | 6.31 | 2.41 | 15.75 | 19.78
2 | 24.58 | 6.04 | 68.58 | 24.56 | 63.2 | 21.45 | 16.24 | 17.32 | 5.52 | 1.42 | 14.91 | 18
3 | 24.73 | 5.19 | 61.13 | 24.54 | 62.85 | 18.44 | 13.36 | 36.14 | 5.32 | 1.69 | 44.26 | 17.04
4 | 31.9 | 4.9 | 61.14 | 22.77 | 37.74 | 20.59 | 11.56 | 14.85 | 5.29 | 1.35 | 26.24 | 17.01
5 | 33.43 | 4.76 | 52.04 | 21.38 | 30.67 | 19.84 | 10.39 | 8.1 | 5.29 | 1.35 | 18.27 | 14.45
6 | 46 | 4.75 | 39.94 | 20.05 | 30.42 | 16.17 | 9.95 | 6.38 | 17.24 | 3.45 | 13.07 | 13.91
7 | 40.07 | 4.68 | 32.52 | 19.21 | 27.34 | 18.31 | 10.26 | 6.1 | 10.81 | 8.07 | 10.51 | 12.52
8 | 27.66 | 6.42 | 33.9 | 18.29 | 24.71 | 20.26 | 10.37 | 5.78 | 7.19 | 2.28 | 9.23 | 11.02
9 | 25.52 | 8.55 | 35.55 | 18.01 | 21.99 | 25.41 | 16.25 | 5.55 | 8.08 | 4.41 | 13.44 | 10.34
10 | 26.83 | 28.94 | 36.36 | 16.93 | 25.41 | 28.32 | 18.39 | 5.54 | 5.2 | 7.76 | 22.17 | 9.88
11 | 32.83 | 19.87 | 77.44 | 18.49 | 32.46 | 23.91 | 17.05 | 5.88 | 6.53 | 29.89 | 99.93 | 15
12 | 31.42 | 18.28 | 79.94 | 16.63 | 26.41 | 22.33 | 14.94 | 8.11 | 5.75 | 11.06 | 27.97 | 23.11
13 | 21.79 | 16.64 | 73.62 | 15 | 22.36 | 20.7 | 18.04 | 7.29 | 6.45 | 5.18 | 33.89 | 47.52
14 | 18.74 | 8.46 | 53.03 | 13.91 | 20.3 | 26.17 | 17.15 | 8.62 | 4.62 | 9 | 28.98 | 26.34
15 | 17.01 | 20.44 | 48.69 | 14.09 | 18.79 | 55.47 | 10.91 | 12.82 | 4.38 | 8.97 | 22.96 | 23.17
16 | 15.5 | 27.39 | 46.78 | 13.41 | 25.98 | 39.44 | 11.04 | 7.53 | 2.09 | 6.27 | 18.68 | 20.55
17 | 13.38 | 20.02 | 45.62 | 13.04 | 26.06 | 28.38 | 10.05 | 15.98 | 1.92 | 9.54 | 18.13 | 19.1
18 | 12.2 | 36.6 | 54.86 | 13 | 28.69 | 24.71 | 14.85 | 13.33 | 1.35 | 7.96 | 14.76 | 15.46
19 | 10.67 | 49.21 | 48.9 | 21.36 | 22.89 | 26.51 | 18.84 | 9.88 | 1.35 | 5.25 | 19.74 | 19.32
20 | 9.72 | 32.77 | 54.12 | 16.18 | 18.14 | 25.83 | 11.82 | 11.99 | 1 | 11.18 | 34.34 | 17.42
21 | 8.79 | 31 | 45.23 | 14.15 | 16.68 | 26.94 | 10.1 | 7.17 | 0.9 | 9.37 | 24.5 | 15.17
22 | 8.26 | 42.08 | 51.55 | 12.93 | 16.6 | 21.15 | 38.37 | 5.62 | 1.07 | 13.69 | 19.31 | 20.46
23 | 9.9 | 29.86 | 56.94 | 12.63 | 16.67 | 18.62 | 38.37 | 6.35 | 1.84 | 11.75 | 23.05 | 19.64
24 | 11.01 | 23.45 | 45.37 | 14.32 | 15.83 | 17.23 | 20.32 | 7.03 | 2.27 | 19.2 | 35.29 | 15.18
25 | 10.42 | 20.41 | 38.81 | 11.61 | 15.22 | 16.32 | 15.16 | 9.84 | 3.17 | 13.45 | 38.55 | 13.41
26 | 10.12 | 21.24 | 35.27 | 13.95 | 15.92 | 14.89 | 13.1 | 20.13 | 2.27 | 14.85 | 34.77 | 14.15
27 | 9.01 | 20.72 | 33.15 | 20.32 | 18.28 | 14.41 | 21.86 | 9.37 | 1.16 | 19.06 | 28.93 | 13.6
28 | 7.71 | 21.93 | 30.75 | 32.07 | 17.68 | 13.76 | 15.15 | 9.05 | 1.05 | 13.82 | 22.34 | 12.05
29 | 6.93 | 28.44 | 33.07 | 20.44 | 13.68 | 9.7 | 6.91 | 1.05 | 9.78 | 22.98 | 23.29 | S/D
30 | 6.3 | 27.34 | 48.76 | 20.69 | 14.26 | 8.26 | 7.79 | 5.21 | 9.23 | 22.63 | 37.48 | S/D
31 | 5.62 | 26.22 | 33.53 | 7.55 | 8.75 | 46.53 | 19.72 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
MÁXIMO | 79.46 | 102.93 | 116.56 | 76.72 | 119.76 | 80.37 | 45.98 | 56.86 | 39.45 | 91.89 | 268.71 | 117.62
MÍNIMO | 5.29 | 4.35 | 24.69 | 10.64 | 15.09 | 12.38 | 6.23 | 5.29 | 0.9 | 1.35 | 8.33 | 9.49
MEDIO | 18.81 | 47.43 | 26.07 | 15.71 | 4.39 | 25.99 | 268.71 | 19.93 | 0.9 | 12

## 2022
Caudal Promedio Diario ¦ Estación: RIO PALO / BOCATOMA (HASTA 2024) ¦ Año: 2022 ¦ Unidad: m³/s
DÍA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 | 16.01 | 43.98 | 39.11 | 37.34 | 30.72 | 20.16 | 20.2 | 15.67 | 7.18 | 8.3 | 21.94 | 50.96
2 | 14.41 | 35.78 | 43.16 | 34.45 | 29.13 | 20.39 | 18.25 | 13.61 | 7.18 | 5.5 | 18.28 | 58.2
3 | 18.03 | 27.48 | 45.15 | 30.87 | 27.14 | 21.64 | 18.69 | 12.61 | 7.18 | 4.03 | 13.43 | 66.32
4 | 17.06 | 22.84 | 42.23 | 29.17 | 25.31 | 27.67 | 24.05 | 11.93 | 7 | 3.4 | 14.64 | 75.32
5 | 38.44 | 22.51 | 41.09 | 28.01 | 23.99 | 31.4 | 27.87 | 11.69 | 6.88 | 4.76 | 32.74 | 72.24
6 | 44.87 | 22.11 | 50.77 | 25.94 | 23.64 | 37.1 | 28.06 | 11.48 | 6.97 | 8.72 | 26.09 | 54.17
7 | 33.26 | 20.39 | 86.38 | 24.8 | 23.96 | 34.21 | 25.68 | 11.48 | 6.8 | 22.71 | 28.91 | 63.03
8 | 26.9 | 18.91 | 55.62 | 24.63 | 25.47 | 31.56 | 17.98 | 11.48 | 6.88 | 14.5 | 24.5 | 55.5
9 | 22.62 | 17.48 | 37.09 | 25.83 | 24.3 | 35.85 | 14.68 | 11.48 | 6.72 | 7.44 | 22.58 | 49.96
10 | 23.65 | 15.52 | 41.39 | 27.55 | 22.9 | 35.29 | 15.45 | 10.49 | 6.85 | 5.92 | 59.43 | 49.02
11 | 38.55 | 14.49 | 41.85 | 26.56 | 21.7 | 31.08 | 15.83 | 9.8 | 7.49 | 4.45 | 36.29 | 48.65
12 | 26.87 | 13.45 | 40.34 | 25.47 | 22.33 | 32.99 | 15.08 | 8.76 | 4.29 | 3.55 | 71.1 | 46.17
13 | 22.79 | 16.23 | 37.1 | 23.7 | 22.07 | 33.15 | 14.24 | 8.05 | 4.66 | 3.08 | 35.24 | 44.27
14 | 20.52 | 19.23 | 34.03 | 21.79 | 21.6 | 32.07 | 14.66 | 7.95 | 4.87 | 20.09 | 27.66 | 43.35
15 | 18.46 | 26.22 | 34.08 | 19.82 | 21.63 | 29.33 | 13.79 | 7.95 | 4.86 | 10.26 | 24.11 | 41.22
16 | 16.36 | 19.42 | 34.13 | 19.02 | 20.14 | 26.28 | 13.21 | 7.95 | 3.08 | 10.26 | 22.2 | 40.66
17 | 15.03 | 18 | 33.48 | 25.08 | 19.65 | 24.33 | 12.61 | 7.95 | 3.08 | 5.8 | 23.35 | 39.34
18 | 13.88 | 34.48 | 30.84 | 26.41 | 20.36 | 24.68 | 12.38 | 7.95 | 3.08 | 10.77 | 19.65 | 44.17
19 | 12.93 | 39.19 | 29.03 | 42.7 | 22.2 | 32.16 | 12.38 | 8.39 | 3.08 | 24.43 | 18.62 | 40.81
20 | 11.92 | 58.81 | 28.02 | 42.24 | 26.51 | 29.45 | 12.23 | 7.95 | 50.24 | 43.93 | 24.11 | 39.03
21 | 10.89 | 39.08 | 27.01 | 42.76 | 28.59 | 26.76 | 11.93 | 7.95 | 9.23 | 19.69 | 30.58 | 40.18
22 | 15.63 | 34.91 | 25.13 | 48.33 | 27.06 | 24.53 | 11.93 | 7.94 | 5.71 | 83.6 | 61.84 | 38.18
23 | 14.47 | 30.44 | 23.44 | 42.3 | 25.39 | 23.3 | 12.27 | 7.56 | 4.08 | 42.57 | 35.84 | 38.08
24 | 8.85 | 38.72 | 22.29 | 41.25 | 23.8 | 24.72 | 17.7 | 7.56 | 8.76 | 56.35 | 41.22 | 35.91
25 | 43.07 | 40.66 | 21.22 | 39.71 | 21.71 | 29.61 | 18.34 | 7.56 | 5.08 | 28.28 | 30.17 | 36.34
26 | 24.18 | 39.28 | 20.68 | 35.91 | 20.18 | 31.99 | 19.81 | 7.55 | 4.87 | 40.21 | 24.88 | 45.27
27 | 18.98 | 37.04 | 21.62 | 32.61 | 20.29 | 28.54 | 27.35 | 7.18 | 3.56 | 26.86 | 75.18 | 39.4
28 | 16.08 | 39.08 | 29.82 | 34.35 | 21.45 | 24.4 | 28.86 | 7.18 | 3.71 | 47.91 | 47.34 | 39.45
29 | 14.28 | 28.26 | 39.31 | 20.16 | 22.59 | 23.89 | 7.18 | 5.29 | 70.67 | 54.99 | 39.45 | S/D
30 | 30.84 | 33.62 | 33.85 | 19.67 | 22.5 | 19.84 | 7.18 | 4.66 | 39.06 | 45.74 | 36.03 | S/D
31 | 33.11 | 35.02 | 20.36 | 18.15 | 7.18 | 24.11 | 35.39 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
MÁXIMO | 153.8 | 97.85 | 95.87 | 81.32 | 31.42 | 38.1 | 31.42 | 17.08 | 74.89 | 99.84 | 97.85 | 115.49
MÍNIMO | 7.95 | 11.93 | 20.16 | 18.11 | 19.14 | 20.16 | 11.93 | 7.18 | 2.13 | 2.13 | 12.83 | 20.68
MEDIO | 22.03 | 35.9 | 23.33 | 17.98 | 7.11 | 33.76 | 153.8 | 25.6 | 2.13 | 12

## 2023
Caudal Promedio Diario ¦ Estación: RIO PALO / BOCATOMA (HASTA 2024) ¦ Año: 2023 ¦ Unidad: m³/s
DÍA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 | 42.6 | 13.74 | 4.66 | 52.36 | 37.65 | 34.1 | 27.57 | 26.84 | 15.11 | 8.61 | 26.17 | 18.42
2 | 24.88 | 12.83 | 4.45 | 47.73 | 36.29 | 32.32 | 26.51 | 27.96 | 14.83 | 8.33 | 25.75 | 17.22
3 | 28.91 | 11.37 | 4.24 | 46.22 | 34.93 | 27.66 | 25.83 | 24.03 | 15.09 | 8.65 | 27.56 | 16.7
4 | 26.44 | 9.75 | 4.08 | 41.87 | 34.03 | 24.88 | 34.88 | 21.63 | 15.03 | 8.59 | 24.05 | 15.92
5 | 26.48 | 9.23 | 10.71 | 39.48 | 31 | 23.35 | 31.39 | 20.34 | 14.64 | 8.7 | 22.39 | 15.28
6 | 25.64 | 8.72 | 8.76 | 98.47 | 31 | 26.13 | 27.9 | 19.24 | 14.29 | 8.58 | 26.12 | 15.09
7 | 35.84 | 7.95 | 16.99 | 53.9 | 29.75 | 28.49 | 33.77 | 18.27 | 13.68 | 10.51 | 24.3 | 15.12
8 | 31 | 6.76 | 7.69 | 70.17 | 28.08 | 26.44 | 38.19 | 20.02 | 12.43 | 12.01 | 19.33 | 14.62
9 | 28.49 | 13.57 | 59.89 | 50.33 | 27.66 | 27.24 | 33.77 | 19.86 | 11.93 | 11.84 | 16.59 | 14.05
10 | 35.55 | 6.34 | 29.3 | 49.28 | 26.4 | 27.66 | 33.45 | 18.43 | 12.2 | 10.68 | 15.35 | 13.47
11 | 32.78 | 5.29 | 75.5 | 42.84 | 33.23 | 26.02 | 32.06 | 17.68 | 13.3 | 17.21 | 14.69 | 13.33
12 | 42.35 | 4.66 | 35.39 | 40.42 | 30.62 | 22.97 | 30.84 | 17.52 | 14.2 | 14.84 | 14.3 | 13.18
13 | 32.71 | 4.03 | 48.09 | 39 | 27.24 | 22.97 | 29.32 | 17.08 | 12.86 | 12.83 | 16.84 | 12.79
14 | 31.42 | 4.03 | 34.06 | 36.29 | 26.86 | 22.58 | 28.08 | 16.98 | 12.07 | 14.03 | 15.27 | 12.85
15 | 31.94 | 3.71 | 63.96 | 37.19 | 29.75 | 24.11 | 31.05 | 16.44 | 11.58 | 13.06 | 17.39 | 16.02
16 | 24.88 | 4.24 | 39.61 | 51.33 | 27.66 | 35.42 | 39.81 | 17.2 | 11.47 | 12.31 | 16.3 | 20.04
17 | 22.2 | 6.32 | 33.13 | 43.8 | 28.49 | 32.26 | 36.79 | 16.83 | 11.03 | 11.8 | 16.85 | 39.99
18 | 22.97 | 19.09 | 66.54 | 44.29 | 28.91 | 31.04 | 37.51 | 16.1 | 11.03 | 11.21 | 23.23 | 30.55
19 | 30.79 | 7.22 | 46.22 | 35.84 | 24.88 | 22.58 | 38.11 | 16.06 | 11.03 | 10.55 | 26.55 | 27.63
20 | 49.11 | 13.56 | 45.35 | 41.28 | 24.88 | 21.82 | S/D | 20.06 | 10.71 | 9.44 | 43.16 | 35.68
21 | 40.06 | 12.53 | 42.39 | 41.93 | 26.44 | 19.14 | S/D | 31.51 | 10.09 | 9.36 | 47.27 | 22.81
22 | 35.84 | 22.28 | 46.31 | 87.1 | 25.26 | 24.49 | S/D | 36.87 | 9.64 | 9.49 | 39.76 | 23.25
23 | 28.91 | 15.28 | 37.19 | 101.72 | 52.9 | 25.26 | S/D | 35.09 | 10.33 | 9.49 | 33.66 | 18.11
24 | 25.26 | 13.13 | 177.67 | 54.44 | 53.81 | 27.66 | 28.28 | 28.38 | 10.99 | 9.66 | 26.39 | 21.29
25 | 22.58 | 9.23 | 93.88 | 49.82 | 42.35 | 25.64 | 28.25 | 26.04 | 9.86 | 9.32 | 31.64 | 17.25
26 | 19.99 | 6.97 | 80.43 | 46.22 | 39.55 | 25.26 | 26.96 | 26.46 | 9.49 | 11.01 | 31.63 | 22.73
27 | 18.62 | 6.55 | 61.47 | 44.32 | 36.29 | 33.32 | 25.24 | 23.64 | 9.49 | 39.35 | 26.23 | 24.11
28 | 16.91 | 5.71 | 68.51 | 40.42 | 34.03 | 30.6 | 24.01 | 19.12 | 9.75 | 50.71 | 22.51 | 22.68
29 | 18.74 | 52.87 | 39.97 | 31.42 | 26.74 | 23.11 | 16.14 | 9.11 | 42.8 | 21.82 | 29.25 | S/D
30 | 15.58 | 53.39 | 40.9 | 30.17 | 26.16 | 22.87 | 15.54 | 8.72 | 29.62 | 20.77 | 30.86 | S/D
31 | 13.74 | 50.3 | 27.66 | 24.23 | 15.54 | 30.34 | 38.35 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
MÁXIMO | 69.5 | 28.91 | 213.8 | 152.63 | 95.87 | 38.1 | 107.06 | 43.8 | 15.54 | 70.37 | 66.03 | 55.23
MÍNIMO | 13.74 | 3.55 | 3.55 | 34.03 | 24.11 | 18.11 | 29 | 29 | 29 | 1 | 11 | 13
MEDIO | 28.49 | 45.26 | 32.23 | 21.38 | 15.32 | 20.92 | 213.8 | 26.56 | 3.55 | 12

## 2024
Caudal Promedio Diario ¦ Estación: RIO PALO / BOCATOMA (HASTA 2024) ¦ Año: 2024 ¦ Unidad: m³/s
DÍA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 | 35.56 | 9.49 | 13.99 | 15.27 | 39.62 | 38.79 | 31.11 | 22.32 | 10.26 | 12.53 | S/D | S/D
2 | 33.7 | 9.49 | 15.09 | 20.17 | 35.63 | 34.16 | 29.36 | 23.27 | 10.04 | 10.28 | S/D | S/D
3 | 32.03 | 11.17 | 14.27 | 26.11 | 33.34 | 29.91 | 29.85 | 21.96 | 9.87 | 18.45 | S/D | S/D
4 | 30.71 | 13.71 | 17.21 | 24.7 | 34.11 | 34.21 | 31.54 | 19.98 | 9.87 | 16.27 | S/D | S/D
5 | 29.79 | 16.18 | 17.68 | 26.21 | 41.78 | 45.32 | 40.92 | 18.18 | 9.87 | 13.89 | S/D | S/D
6 | 28.04 | 18.82 | 16.03 | 24.54 | 40.9 | 45.23 | 47.75 | 17.6 | 9.87 | 13.43 | S/D | S/D
7 | 26.24 | 18.96 | 14.52 | 21.67 | 41.79 | 42.06 | 40.42 | 17.5 | 9.87 | 18.34 | S/D | S/D
8 | 24.68 | 15.61 | 13.43 | 19.02 | 47.36 | 35.88 | 37.66 | 16.86 | 9.62 | 18.37 | S/D | S/D
9 | 23.41 | 13.11 | 12.72 | 17.33 | 46.56 | 35.83 | 34.1 | 16.07 | 4.98 | 21.03 | S/D | S/D
10 | 21.94 | 12.1 | 12.34 | 15.95 | 44.48 | 36.56 | 31.34 | 16.05 | 4.98 | 17.25 | S/D | S/D
11 | 20.57 | 11.13 | 11.93 | 14.85 | 40.9 | 32.38 | 28.97 | 16.73 | 4.98 | 17.94 | S/D | S/D
12 | 19.68 | 10.31 | 11.86 | 13.82 | 40.9 | 29.97 | 27.15 | 16.86 | 4.98 | 14.64 | S/D | S/D
13 | 23.32 | 9.68 | 11.48 | 12.34 | 40.9 | 33.21 | 26.58 | 17.47 | 4.87 | 11.33 | S/D | S/D
14 | 22.64 | 9.21 | 11.48 | 11.33 | 40.9 | 37.19 | 29.43 | 17.6 | 4.66 | 10.41 | S/D | S/D
15 | 20.85 | 9.1 | 11.14 | 10.76 | 41.38 | 40.57 | 31.26 | 17.16 | 4.66 | 10.92 | S/D | S/D
16 | 18.14 | 9.07 | 11.03 | 10.35 | 42.99 | 54.31 | 29.45 | 16.42 | 4.66 | 9.1 | S/D | S/D
17 | 16.05 | 8.72 | 10.88 | 9.97 | 41.12 | 40.95 | 26.82 | 15.93 | 4.66 | 9.1 | S/D | S/D
18 | 14.82 | 9.68 | 10.15 | 10.43 | 40.08 | 39.52 | 25 | 15.39 | 4.66 | 8.72 | S/D | S/D
19 | 14.24 | 9.51 | 9.58 | 14.69 | 38.23 | 39.19 | 23.72 | 14.85 | 4.66 | 9.49 | S/D | S/D
20 | 13.74 | 9.76 | 9.49 | 20.24 | 35.89 | 37.29 | 23.54 | 14.46 | 4.66 | 15.28 | S/D | S/D
21 | 13.47 | 42.4 | 9.49 | 22.14 | 35.08 | 38.46 | 23.54 | 14.04 | 4.66 | 8.46 | S/D | S/D
22 | 13.2 | 38.37 | 9.49 | 24.46 | 35.48 | 40.42 | 24.95 | 13.42 | 4.66 | 12.08 | S/D | S/D
23 | 12.83 | 25.86 | 9.54 | 31.52 | 34.61 | 38.79 | 25.43 | 12.75 | 4.66 | 15.41 | S/D | S/D
24 | 12.31 | 17.97 | 11.15 | 33.31 | 33.49 | 36.88 | 25.17 | 12.33 | 4.66 | 14.19 | S/D | S/D
25 | 10.83 | 14.5 | 10.59 | 33.63 | 31.56 | 34.36 | 24.9 | 11.93 | 4.66 | 10.3 | S/D | S/D
26 | 10.04 | 13.12 | 10.62 | 30.91 | 29.55 | 32.14 | 23.77 | 11.77 | 4.66 | 8.98 | S/D | S/D
27 | 10.26 | 12.75 | 11.89 | 29.64 | 28.12 | 31.42 | 23.19 | 11.48 | 4.66 | 8.72 | S/D | S/D
28 | 10.26 | 12.89 | 13.49 | 30.24 | 26.3 | 32.3 | 23.23 | 11.38 | 17.08 | 7.95 | S/D | S/D
29 | 10.1 | 15.35 | 12.99 | 36.96 | 26.22 | 38.62 | 24.32 | 11.03 | 19.43 | 7.95 | S/D | S/D
30 | 9.8 | 13.84 | 42.48 | 41.18 | 34.16 | 22.95 | 10.74 | 12.08 | 7.95 | S/D | S/D | S/D
31 | 9.49 | 13.46 | 38.49 | 22.25 | 10.53 | 7.95 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
MÁXIMO | 36.74 | 85.14 | 18.11 | 43.08 | 66.03 | 77.63 | 60.11 | 23.54 | 22.97 | 25.83 |  | 1
MÍNIMO | 9.49 | 8.72 | 9.49 | 9.49 | 25.26 | 27.03 | 21.82 | 10.26 | 4.66 | 7.95 | 19.12 | 12.35
MEDIO | 19.12 | 12.35 | 37.71 | 28.7 | 7.26 | 85.14 | 20.7 | 4.66 | 12

## 2025
Caudal Promedio Diario ¦ Estación: RIO PALO / BOCATOMA (HASTA 2024) ¦ Año: 2025 ¦ Unidad: m³/s
DÍA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
2 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
3 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
4 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
5 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
6 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
7 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
8 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
9 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
10 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
11 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
12 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
13 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
14 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
15 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
16 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
17 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
18 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
19 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
20 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
21 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
22 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
23 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
24 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
25 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
26 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
27 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
28 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
29 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
30 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
31 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
MÁXIMO
MÍNIMO | ENE: 12; FEB: 1896622.28; MAR: 1060
MEDIO | ENE: 12; FEB: 1896622.28; MAR: 1060

## 2026
Caudal Promedio Diario ¦ Estación: RIO PALO / BOCATOMA (HASTA 2024) ¦ Año: 2026 ¦ Unidad: m³/s
DÍA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
2 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
3 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
4 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
5 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
6 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
7 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
8 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
9 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
10 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
11 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
12 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
13 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
14 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
15 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
16 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
17 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
18 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
19 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
20 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
21 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
22 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
23 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
24 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
25 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
26 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
27 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
28 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
29 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
30 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
31 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
MÁXIMO
MÍNIMO
MEDIO