## 2015
Caudal Promedio Diario ¦ Estación: RIO PALO / CANAL BOCATOMA (HASTA 2022) ¦ Año: 2015 ¦ Unidad: m³/s
DÍA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 | 7.62 | 7.62 | 7.57 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.22 | 5.71 | 7.46 | 7.78 | 7.78 | 7.78
2 | 7.62 | 7.62 | 7.78 | 5.77 | 5.52 | 5.43 | 5.12 | 5.38 | 6.98 | 7.78 | 7.78 | 7.62
3 | 7.62 | 7.62 | 7.73 | 5.52 | 5.52 | 5.47 | 5.03 | 5.38 | 6.4 | 7.78 | 7.65 | 7.62
4 | 7.51 | 7.62 | 7.62 | 5.52 | 5.52 | 5.36 | 5.4 | 5.38 | 5.67 | 7.38 | 7.78 | 7.62
5 | 7.41 | 7.62 | 7.78 | 5.57 | 5.82 | 3.93 | 3.59 | 5.38 | 5.15 | 7.27 | 7.78 | 7.57
6 | 7.38 | 7.62 | 7.78 | 5.52 | 5.77 | 3.68 | 5.38 | 5.38 | 5.1 | 6.98 | 7.78 | 7.51
7 | 7.38 | 7.78 | 7.78 | 5.52 | 5.89 | 5.52 | 5.47 | 5.38 | 5.1 | 6.98 | 7.78 | 7.11
8 | 7.46 | 5.19 | 7.78 | 5.05 | 5.89 | 5.52 | 5.52 | 6.1 | 3.61 | 6.88 | 7.78 | 6.54
9 | 7.62 | 7.78 | 7.78 | 5.17 | 5.82 | 5.29 | 5.38 | 6.01 | 5.24 | 5.05 | 7.78 | 6.35
10 | 7.62 | 7.78 | 7.78 | 5.31 | 5.89 | 6.03 | 5.38 | 5.94 | 5.63 | 5.29 | 7.78 | 7.14
11 | 7.57 | 7.67 | 7.78 | 5.17 | 5.89 | 5.73 | 5.38 | 5.47 | 5.91 | 5.81 | 7.67 | 6.83
12 | 7.46 | 7.62 | 7.78 | 5.17 | 5.89 | 4.82 | 5.67 | 5.19 | 7.78 | 6.98 | 7.67 | 6.54
13 | 7.46 | 7.67 | 7.78 | 5.17 | 6.38 | 5.05 | 5.89 | 5.17 | 5.67 | 6.98 | 7.78 | 5.86
14 | 7.46 | 7.73 | 7.78 | 5.31 | 6.35 | 5.17 | 5.67 | 5.38 | 4.91 | 7.78 | 7.67 | 6.1
15 | 7.43 | 6.53 | 7.78 | 5.38 | 6.62 | 5.57 | 5.52 | 5.67 | 4.59 | 7.51 | 7.67 | 6.1
16 | 7.46 | 6.59 | 7.78 | 5.52 | 6.47 | 5.38 | 5.62 | 6.1 | 4.44 | 7.62 | 7.46 | 5.89
17 | 7.54 | 7.65 | 7.78 | 5.77 | 6.4 | 2.64 | 5.52 | 5.72 | 4.4 | 7.73 | 6.22 | 6.1
18 | 7.62 | 7.54 | 7.78 | 5.52 | 6.25 | 1.27 | 5.52 | 5.6 | 4.48 | 7.78 | 7.78 | 5.84
19 | 7.62 | 7.78 | 7.78 | 5.57 | 6.2 | 0.75 | 5.74 | 5.52 | 5.54 | 7.78 | 7.78 | 6.1
20 | 7.62 | 7.78 | 5.19 | 5.52 | 6.1 | 5.65 | 5.62 | 5.52 | 6.79 | 7.59 | 7.78 | 6.01
21 | 7.62 | 7.78 | 7.78 | 5.52 | 6.1 | 5.05 | 5.67 | 5.52 | 6.74 | 6.49 | 7.78 | 5.67
22 | 7.62 | 5.13 | 7.78 | 5.52 | 6.1 | 5.17 | 5.64 | 7.25 | 6.83 | 6.25 | 7.78 | 5.67
23 | 7.78 | 7.62 | 7.78 | 5.52 | 6.1 | 5.17 | 5.74 | 6.44 | 6.62 | 6.25 | 7.78 | 5.89
24 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 5.43 | 6.44 | 5.17 | 5.62 | 6.1 | 6.52 | 6.71 | 7.78 | 5.24
25 | 7.67 | 7.73 | 7.65 | 5.38 | 6.25 | 4.82 | 5.52 | 7.62 | 4.68 | 4.17 | 7.78 | 5.17
26 | 7.62 | 7.62 | 5.76 | 5.31 | 5.89 | 4.94 | 5.52 | 7.62 | 4.68 | 6.25 | 7.78 | 4.98
27 | 7.62 | 7.51 | 6.06 | 5.4 | 5.89 | 5.17 | 5.52 | 7.35 | 4.63 | 6.25 | 7.78 | 5.1
28 | 7.78 | 7.46 | 5.64 | 5.52 | 5.64 | 5.17 | 5.89 | 7.09 | 4.85 | 6.25 | 7.78 | 5.18
29 | 7.62 | 5.57 | 5.52 | 5.52 | 5.38 | 5.77 | 6.47 | 4.96 | 6.1 | 7.78 | 4.82 | S/D
30 | 7.62 | 5.76 | 5.52 | 5.57 | 5.31 | 5.69 | 6.1 | 5.94 | 6.1 | 7.78 | 4.82 | S/D
31 | 7.67 | 6.01 | 5.38 | 6.53 | 5.98 | 6.1 | 4.63 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
MÁXIMO | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 5.89 | 6.83 | 6.18 | 7.38 | 7.62 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78
MÍNIMO | 7.38 | 0 | 0 | 4.82 | 5.38 | 0 | 0 | 2.7 | 0.49 | 0 | 3.57 | 4.59
MEDIO | 7.58 | 7.3 | 5.95 | 5.51 | 5.58 | 7.7 | 7.78 | 6.34 | 0 | 12

## 2016
Caudal Promedio Diario ¦ Estación: RIO PALO / CANAL BOCATOMA (HASTA 2022) ¦ Año: 2016 ¦ Unidad: m³/s
DÍA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 | 3.96 | 4.88 | 4.82 | 7.73 | 7.78 | 7.78 | 7.16 | 5.62 | 7.22 | 7.67 | 7.78 | 7.78
2 | 4.99 | 4.81 | 4.76 | 7.67 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 1.05 | 7.73 | 7.78 | 7.78 | 7.78
3 | 4.3 | 4.66 | 5.17 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 1.01 | 7.38 | 7.78 | 7.78 | 7.78
4 | 4.29 | 4.59 | 5.91 | 7.78 | 7.62 | 7.78 | 7.78 | 1.98 | 6.01 | 7.78 | 7.78 | 7.78
5 | 4.59 | 6.66 | 7.67 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 0.41 | 5.89 | 7.78 | 7.78 | 7.78
6 | 4.68 | 5.43 | 7.73 | 7.78 | 7.78 | 6.69 | 7.78 | 0.46 | 5.57 | 7.78 | 7.78 | 7.78
7 | 6.06 | 5.19 | 7.73 | 7.78 | 7.78 | 5.84 | 7.78 | 0.44 | 7.67 | 5.19 | 7.78 | 7.78
8 | 6.9 | 4.73 | 7.67 | 7.78 | 7.78 | 6.52 | 7.78 | 0.38 | 7.62 | 2.59 | 7.78 | 7.78
9 | 7.16 | 4.73 | 7.62 | 7.78 | 7.03 | 7.78 | 7.78 | 0.45 | 6.98 | 7.78 | 7.78 | 7.78
10 | 7.62 | 4.73 | 7.62 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 5.19 | 0.69 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78
11 | 7.78 | 4.49 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 0.76 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78
12 | 7.78 | 4.43 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 6.88 | 2.96 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78
13 | 7.78 | 5.05 | 5.13 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 6.62 | 7.62 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78
14 | 7.51 | 2.67 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 6.62 | 7.14 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78
15 | 6.86 | 3.38 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 6.62 | 6.81 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78
16 | 6.13 | 3.38 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 6.62 | 6.62 | 7.65 | 7.78 | 7.78 | 7.78
17 | 3.75 | 4.11 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 6.62 | 6.25 | 7.67 | 7.73 | 7.78 | 7.78
18 | 5.38 | 4.59 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 6.62 | 6.35 | 7.62 | 7.62 | 7.78 | 7.78
19 | 5.43 | 4.44 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 6.54 | 6.35 | 7.54 | 7.46 | 7.62 | 7.78
20 | 5.43 | 4.35 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 5.63 | 6.25 | 7.11 | 6.4 | 7.73 | 7.78
21 | 5.47 | 1.45 | 7.78 | 7.78 | 7.73 | 7.78 | 5.38 | 5.48 | 6.25 | 6.4 | 7.78 | 7.11
22 | 5.38 | 0 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 5.96 | 4.91 | 5.71 | 6.69 | 7.78 | 7.65
23 | 5.38 | 0 | 6.09 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 6.25 | 6.64 | 6.15 | 7.78 | 7.78 | 7.78
24 | 4.95 | 0 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 6.62 | 6.37 | 7.67 | 7.78 | 7.78
25 | 5.17 | 0 | 7.57 | 7.73 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 6.62 | 7.75 | 7.78 | 7.78 | 7.78
26 | 6.01 | 7.46 | 7.02 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 6.62 | 7.38 | 7.78 | 7.78 | 7.78
27 | 5.65 | 6.8 | 4.41 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 6.69 | 7.38 | 5.19 | 7.78 | 7.78
28 | 4.88 | 5.62 | 6.83 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 6.83 | 6.25 | 7.78 | 7.78 | 5.85
29 | 4.66 | 4.67 | 6.93 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 5.29 | 5.94 | 7.78 | 7.78 | 7.78
30 | 5.43 | 6.54 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 6.1 | 6.2 | 7.95 | 7.78 | 7.78 | S/D
31 | 5.38 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 6.03 | 7.78 | 7.78 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
MÁXIMO | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 8.3 | 7.78 | 7.78
MÍNIMO | 0 | 0 | 0 | 7.62 | 5.52 | 5.67 | 0 | 0.35 | 5.52 | 0 | 7.3 | 4.82
MEDIO | 5.7 | 7.04 | 7.75 | 7.13 | 7.06 | 7.77 | 8.3 | 6.79 | 0 | 12

## 2017
Caudal Promedio Diario ¦ Estación: RIO PALO / CANAL BOCATOMA (HASTA 2022) ¦ Año: 2017 ¦ Unidad: m³/s
DÍA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 5.38 | 0 | 7.78 | 7.78 | 0.69
2 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 5.52 | 0 | 7.78 | 7.78 | 0.73
3 | 7.78 | 7.78 | 6.74 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 5.52 | 0 | 7.78 | 7.78 | 1.08
4 | 7.78 | 7.78 | 6.42 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 6.98 | 7.73 | 7.78 | 7.51 | 1.11
5 | 7.78 | 7.78 | 6.49 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 2.59 | 7.78 | 7.78 | 0.98
6 | 7.78 | 7.78 | 6.98 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 0 | 7.78 | 7.78 | 1.13
7 | 7.78 | 7.78 | 5.13 | 7.78 | 5.19 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.54 | 7.78 | 7.78 | 1.08
8 | 7.78 | 7.78 | 7.75 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 0.99 | 7.62 | 7.78 | 7.78 | 1.13
9 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 1.69 | 7.62 | 7.78 | 2.83 | 1.13
10 | 7.78 | 5.19 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 1.33 | 7.62 | 7.78 | 7.78 | 1.13
11 | 7.78 | 7.78 | 7.75 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 1.44 | 7.62 | 7.78 | 7.78 | 1.13
12 | 7.78 | 7.65 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 1.62 | 7.62 | 0 | 5.19 | 0.52
13 | 7.67 | 5.19 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.9 | 7.78 | 1.49 | 7.62 | 2.59 | 7.78 | 1.02
14 | 4.8 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 5.66 | 7.62 | 7.78 | 7.78 | 1.13
15 | 7.65 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.67 | 7.78 | 5.19 | 1.01
16 | 7.78 | 7.78 | 7.92 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 5.19 | 1.01
17 | 7.78 | 7.78 | 5.46 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.75 | 0 | 1.15
18 | 6.91 | 5.19 | 6.44 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.65 | 7.78 | 1.13
19 | 7.78 | 7.78 | 6.57 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.73 | 7.62 | 7.78 | 1.13
20 | 7.78 | 7.78 | 6.74 | 7.27 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.62 | 7.62 | 7.78 | 1.13
21 | 2.59 | 7.78 | 7.2 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.62 | 7.46 | 7.78 | 1.13
22 | 8.39 | 7.78 | 7.2 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.62 | 7.54 | 7.73 | 1.13
23 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.14 | 7.75 | 7.78 | 1.18
24 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.67 | 7.78 | 7.78 | 1.13
25 | 7.78 | 5.19 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.73 | 7.78 | 7.78 | 1.15
26 | 5.19 | 7.78 | 7.75 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 5.19 | 1.13
27 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 1.13
28 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 2.59 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 1.11
29 | 5.19 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 0 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 1.2 | S/D
30 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 0 | 7.78 | 7.78 | 0 | 2.55 | S/D
31 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.08 | 0 | 7.78 | 1.08 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
MÁXIMO | 9.6 | 7.78 | 8.22 | 7.78 | 7.78 | 8.13 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 5.38
MÍNIMO | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 7.78 | 5.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEDIO | 7.33 | 7.32 | 7.7 | 7.76 | 6.47 | 6.74 | 9.6 | 6.64 | 0 | 12

## 2018
Caudal Promedio Diario ¦ Estación: RIO PALO / CANAL BOCATOMA (HASTA 2022) ¦ Año: 2018 ¦ Unidad: m³/s
DÍA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 | 1.06 | 1.45 | 1.08 | 0.96 | 1.42 | 7.73 | 0.62 | 8.07 | 7.78 | 7.35 | 7.9 | 7.95
2 | 1.08 | 1.2 | 0.99 | 0.96 | 1.42 | 7.78 | 0.61 | 7.95 | 7.78 | 7.25 | 6.72 | 5.3
3 | 1.08 | 1.03 | 1.04 | 0.98 | 1.37 | 5.35 | 0.62 | 7.9 | 7.78 | 7.84 | 8.01 | 7.9
4 | 1.15 | 1.13 | 1.14 | 1.01 | 1.37 | 7.78 | 0.78 | 7.95 | 7.78 | 7.84 | 7.73 | 7.95
5 | 1.13 | 1.13 | 0.92 | 1.08 | 1.44 | 7.9 | 0.78 | 7.95 | 8.01 | 7.78 | 8.07 | 8.01
6 | 1.13 | 1.13 | 1.27 | 0.92 | 1.44 | 7.78 | 0.76 | 7.78 | 7.9 | 7.78 | 7.84 | 8.01
7 | 1.13 | 1.13 | 1.23 | 0.88 | 1.49 | 7.78 | 0.78 | 7.78 | 7.78 | 7.95 | 7.95 | 4.43
8 | 1.01 | 1.15 | 1.25 | 1 | 1.18 | 7.78 | 0.76 | 7.78 | 7.78 | 8.01 | 7.9 | 5.64
9 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.01 | 1.23 | 7.78 | 0.85 | 7.78 | 7.67 | 7.98 | 8.01 | 7.84
10 | 1.05 | 1.13 | 1.13 | 1.03 | 1.52 | 7.78 | 0.98 | 7.78 | 7.73 | 7.95 | 8.07 | 7.95
11 | 1.18 | 1.15 | 1.06 | 1.2 | 1.51 | 7.78 | 0.88 | 7.78 | 7.62 | 7.9 | 8.01 | 7.95
12 | 1.03 | 1.13 | 1.06 | 1.17 | 1.31 | 7.78 | 0.71 | 7.62 | 7.51 | 7.98 | 7.95 | 7.95
13 | 0.96 | 1.13 | 1.06 | 1.18 | 1.27 | 7.78 | 0.3 | 7.78 | 7.62 | 7.95 | 7.95 | 7.95
14 | 0.96 | 1.13 | 1.06 | 1.73 | 1.25 | 7.78 | 2.34 | 7.78 | 8.04 | 7.9 | 7.95 | 7.95
15 | 0.97 | 1.13 | 1.36 | 1.37 | 1.04 | 7.78 | 6.83 | 7.78 | 8.13 | 7.95 | 7.95 | 7.95
16 | 0.94 | 1.15 | 1.39 | 1.47 | 1.13 | 0 | 8.1 | 7.62 | 8.24 | 7.95 | 7.95 | 7.95
17 | 0.99 | 1.17 | 1.37 | 1.42 | 1.14 | 0 | 8.1 | 7.62 | 8.07 | 7.95 | 7.95 | 5.93
18 | 1.02 | 1.14 | 1.42 | 1.42 | 1.08 | 0 | 8.04 | 7.57 | 7.95 | 6.6 | 7.95 | 7.95
19 | 1.08 | 1.19 | 1.37 | 1.42 | 1.2 | 0 | 7.95 | 7.46 | 7.87 | 7.78 | 5.86 | 7.95
20 | 1.11 | 0.98 | 1.3 | 1.2 | 1.08 | 0 | 7.95 | 7.03 | 7.27 | 7.95 | 8.01 | 7.95
21 | 1.06 | 1.06 | 1.27 | 1.44 | 3.35 | 0 | 7.95 | 6.88 | 7.62 | 5.53 | 8.04 | 7.95
22 | 1.06 | 0.98 | 1.04 | 1.47 | 6.02 | 0 | 7.95 | 6.54 | 7.62 | 8.3 | 7.95 | 7.95
23 | 1.06 | 1.06 | 1.18 | 3.25 | 5.63 | 0 | 8.04 | 6.54 | 7.57 | 7.96 | 7.95 | 7.95
24 | 1.06 | 1.04 | 1.03 | 3.45 | 6.95 | 0 | 8.16 | 6.54 | 7.3 | 7.9 | 7.95 | 7.95
25 | 1.06 | 0.96 | 0.91 | 1.64 | 7.73 | 0 | 7.78 | 6.25 | 7.3 | 7.95 | 7.95 | 7.95
26 | 1.03 | 0.98 | 1.01 | 1.52 | 7.78 | 0 | 7.78 | 6.25 | 7.09 | 8.07 | 6.72 | 7.95
27 | 1.06 | 0.98 | 0.92 | 1.47 | 7.78 | 0.07 | 8.01 | 4.31 | 7.14 | 8.01 | 7.95 | 7.95
28 | 1.06 | 0.96 | 0.79 | 1.42 | 7.78 | 0.49 | 8.13 | 6.66 | 7.11 | 7.95 | 7.78 | 7.95
29 | 1.03 | 0.94 | 1.49 | 7.78 | 0.25 | 8.19 | 8.19 | 6.93 | 8.01 | 7.9 | 7.95 | S/D
30 | 0.98 | 1.06 | 1.42 | 7.78 | 0.35 | 8.13 | 8.13 | 7.11 | 8.13 | 7.95 | 7.95 | S/D
31 | 1.56 | 0.73 | 7.78 | 7.84 | 7.78 | 7.9 | 7.95 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
MÁXIMO | 1.68 | 1.68 | 1.49 | 7.14 | 7.78 | 8.13 | 8.3 | 8.3 | 8.48 | 8.48 | 8.3 | 8.13
MÍNIMO | 0.76 | 0.94 | 0.19 | 0.71 | 0.76 | 0 | 0.09 | 0 | 6.25 | 0 | 1.49 | 0
MEDIO | 1.07 | 1.11 | 3.3 | 4.73 | 7.64 | 7.8 | 8.48 | 4.61 | 0 | 12

## 2019
Caudal Promedio Diario ¦ Estación: RIO PALO / CANAL BOCATOMA (HASTA 2022) ¦ Año: 2019 ¦ Unidad: m³/s
DÍA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 | 7.95 | 7.84 | 8.07 | 7.9 | S/D | S/D | 7.95 | 7.62 | 6.25 | 7.78 | 6.01 | 7.95
2 | 7.73 | 7.62 | 8.19 | 7.73 | S/D | S/D | 7.54 | 7.62 | 6.2 | 6.88 | 7.02 | 7.95
3 | 7.46 | 7.07 | 8.07 | 5.3 | S/D | S/D | 5.57 | 7.62 | 5.86 | 7.52 | 7.62 | 3.76
4 | 7.03 | 6.71 | 7.78 | 5.3 | S/D | S/D | 5.38 | 8.01 | 5.67 | 7.57 | 7.67 | 5.62
5 | 6.93 | 6.49 | 8.07 | 8.13 | S/D | S/D | 6.89 | 8.13 | 5.67 | 6.54 | 7.09 | 6.24
6 | 6.98 | 6.4 | 8.07 | 2.76 | S/D | S/D | 7.78 | 7.9 | 5.67 | 6.64 | 6.69 | 7.78
7 | 7.95 | 6.59 | 7.78 | 7.95 | S/D | S/D | 7.62 | 7.57 | 5.47 | 6.4 | 7.35 | 7.84
8 | 7.78 | 7.57 | 7.78 | 8.01 | S/D | S/D | 7.51 | 6.89 | 5.22 | 5.57 | 6.57 | 7.9
9 | 7.95 | 6.98 | 7.78 | 8.07 | S/D | S/D | 6.2 | 7.84 | 5.01 | 6.06 | 6.79 | 8.07
10 | 7.9 | 6.83 | 7.78 | 8.13 | S/D | S/D | 6.03 | 7.41 | 5.1 | 5.22 | 7.65 | 7.78
11 | 7.9 | 6.98 | 7.78 | 8.07 | S/D | S/D | 4.66 | 6.83 | 5.17 | 5.05 | 7.95 | 7.78
12 | 7.84 | 6.83 | 7.78 | 7.95 | S/D | S/D | 7.95 | 7.95 | 5.17 | 4.78 | 8.07 | 7.78
13 | 7.9 | 6.69 | 7.73 | 7.95 | S/D | 8.13 | 7.95 | 7.95 | 5.29 | 4.71 | 8.01 | 8.01
14 | 7.78 | 6.54 | 7.78 | 7.95 | S/D | 8.01 | 7.95 | 5.03 | 5.24 | 4.74 | 7.9 | 7.63
15 | 4.86 | 6.25 | 7.51 | 7.95 | S/D | 8.13 | 7.95 | 5.92 | 5.29 | 4.63 | 5.19 | 7.95
16 | 7.46 | 6.35 | 7.41 | 7.95 | S/D | 8.13 | 7.95 | 6.54 | 5.38 | 5.05 | 7.51 | 7.95
17 | 7.46 | 6.25 | 7.3 | 7.95 | S/D | 8.07 | 7.95 | 5.71 | 5.52 | 5.43 | 7.78 | 7.95
18 | 6.98 | 6.4 | 7.3 | 7.95 | S/D | 8.13 | 7.19 | 5.19 | 7.06 | 6.35 | 7.9 | 7.95
19 | 6.98 | 6.66 | 7.9 | 8.01 | S/D | 8.13 | 7.19 | 4.91 | 7.84 | 7.95 | 7.78 | 7.95
20 | 7.09 | 7.41 | 7.9 | 8.07 | S/D | 8.13 | 7.73 | 4.96 | 7.78 | 7.67 | 7.78 | 7.95
21 | 7.78 | 7.09 | 8.13 | 8.01 | S/D | 8.13 | 7.73 | 4.74 | 6.93 | 7.46 | 7.95 | 7.95
22 | 7.17 | 7.17 | 7.95 | 5.3 | S/D | 8.13 | 7.78 | 4.33 | 6.62 | 7.2 | 7.78 | 7.95
23 | 6.79 | 7.15 | 8.01 | 7.95 | S/D | 8.01 | 8.07 | 4.25 | 6.25 | 7.84 | 7.78 | 7.95
24 | 6.4 | 7.92 | 7.95 | 8.01 | S/D | 8.13 | 7.95 | 4.15 | 5.52 | 7.9 | 7.78 | 7.95
25 | 6.25 | 8.1 | 8.01 | 7.95 | S/D | 8.07 | 7.9 | 4.78 | 5.81 | 7.67 | 7.78 | 7.95
26 | 6.3 | 7.95 | 7.84 | 7.95 | S/D | 8.07 | 7.95 | 4.15 | 6.41 | 7.17 | 7.62 | 7.95
27 | 6.49 | 8.04 | 7.78 | 7.95 | S/D | 8.13 | 7.95 | 5.36 | 5.29 | 6.3 | 5.08 | 7.95
28 | 7.3 | 8.1 | 7.78 | 7.95 | S/D | 8.01 | 7.95 | 6.4 | 5.33 | 6.1 | 7.62 | 7.78
29 | 7.73 | 7.95 | 8.07 | S/D | 7.95 | 7.95 | 7.42 | 5.24 | 6.1 | 7.78 | 7.73 | S/D
30 | 7.62 | 7.95 | 8.07 | S/D | 7.95 | 7.95 | 6.4 | 6.27 | 5.69 | 7.78 | 7.78 | S/D
31 | 7.62 | 7.78 | S/D | 7.67 | 6.3 | 6.27 | 7.76 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
MÁXIMO | 8.13 | 8.22 | 8.22 | 8.3 |  | 8.13 | 8.3 | 7.95 | 8.13 | 8.13 | 8.3
MÍNIMO | 0.1 | 6.25 | 7.3 | 0 | 23 | 11 | 14 | 9 | 15 | 15 | 3 | 7.27
MEDIO | 7.27 | 7.84 | 7.41 | 5.85 | 7.38 | 8.3 | 7.13 | 0 | 12

## 2020
Caudal Promedio Diario ¦ Estación: RIO PALO / CANAL BOCATOMA (HASTA 2022) ¦ Año: 2020 ¦ Unidad: m³/s
DÍA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 | 7.82 | 6.59 | 7.57 | 6.69 | 7.03 | 7.78 | 5.84 | 6.2 | 7.25 | 5.67 | 5.91 | 7.57
2 | 7.78 | 6.44 | 7.78 | 7.03 | 6.98 | 7.9 | 7.33 | 4.71 | 6.66 | 4.82 | 5.1 | 6.82
3 | 7.95 | 5.34 | 7.78 | 6.1 | 7.09 | 7.84 | 7.25 | 4.25 | 6.3 | 4.59 | 4.91 | 6.25
4 | 7.9 | 4.87 | 6.69 | 5.76 | 6.64 | 7.78 | 8.01 | 4.35 | 6.25 | 5.29 | 5.23 | 7.19
5 | 7.95 | 4.63 | 6.4 | 5.52 | 6.15 | 7.57 | 7.87 | 4.59 | 6.64 | 6.93 | 7.95 | 8.13
6 | 7.95 | 4.59 | 6.15 | 6.1 | 6.15 | 7.46 | 7.09 | 6.11 | 6.4 | 6.57 | 7.95 | 8.13
7 | 7.9 | 4.59 | 6.3 | 6.01 | 6.49 | 7.3 | 7.73 | 4.8 | 6.2 | 5.12 | 7.9 | 8.01
8 | 7.78 | 4.59 | 6.15 | 5.96 | 7.09 | 6.98 | 7.57 | 7.78 | 6.93 | 4.74 | 7.62 | 7.95
9 | 7.78 | 6.2 | 6.06 | 5.81 | 7.78 | 6.98 | 6.88 | 6.25 | 6.74 | 4.3 | 7.51 | 8.13
10 | 7.78 | 6.3 | 5.81 | 5.43 | 7.46 | 6.69 | 6.35 | 4.96 | 6.3 | 4 | 7.78 | 8.01
11 | 7.78 | 5.88 | 6.54 | 5.52 | 7.78 | 7.78 | 7.51 | 4.71 | 5.33 | 3.55 | 7.62 | 7.9
12 | 7.78 | 5.38 | 6.59 | 6.25 | 7.67 | 8.07 | 6.64 | 4.52 | 5.05 | 3.5 | 7.46 | 7.73
13 | 7.59 | 5.38 | 5.5 | 6.89 | 7.78 | 7.51 | 8.13 | 4.25 | 4.96 | 3.5 | 7.84 | 7.51
14 | 7.43 | 5.24 | 7.06 | 7.04 | 7.78 | 7.05 | 7.46 | 6.82 | 4.82 | 3.95 | 7.95 | 7.06
15 | 7.62 | 5.17 | 5.57 | 7.05 | 7.35 | 7.73 | 6.84 | 6.3 | 4.87 | 3.75 | 7.95 | S/D
16 | 7.3 | 5.17 | 5.96 | 7.9 | 7.09 | 7.78 | 5.71 | 6.98 | 4.78 | 3.7 | 7.95 | S/D
17 | 6.83 | 4.96 | 6.54 | 7.9 | 6.86 | 7.78 | 5.24 | 7.31 | 4.71 | 3.85 | 7.9 | S/D
18 | 6.69 | 4.75 | 6.01 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 4.91 | 6.65 | 6.35 | 3.85 | 7.78 | S/D
19 | 6.54 | 4.52 | 5.43 | 7.41 | 7.78 | 7.78 | 5.76 | 7.84 | 5.96 | 4.44 | 7.79 | S/D
20 | 6.54 | 4.71 | 7 | 6.93 | 7.67 | 8.01 | 7.67 | 8.07 | 6.06 | 4.1 | 7.95 | S/D
21 | 8.07 | 6.08 | 7.35 | 6.59 | 7.46 | 8.13 | 7.73 | 7.73 | 6.15 | 3.95 | 8.04 | S/D
22 | 7.9 | 6.88 | 6.64 | 6.49 | 7.46 | 8.01 | 7.9 | 7.36 | 5.62 | 3.95 | 8.01 | S/D
23 | 8.01 | 7.46 | 5.76 | 6.54 | 7.3 | 7.95 | 7.95 | 6.25 | 5.15 | 4.1 | 7.78 | S/D
24 | 7.73 | 6.98 | 6.93 | 7.1 | 6.79 | 7.78 | 8.07 | 7.73 | 4.87 | 4.05 | 6.8 | S/D
25 | 7.35 | 7.57 | 6.25 | 7.04 | 6.15 | 7.57 | 8.01 | 5.86 | 5.05 | 4.48 | 5.12 | S/D
26 | 7.35 | 5.19 | 6.64 | 7.3 | 7.17 | 7.14 | 7.78 | 5.29 | 4.74 | 4.1 | 5.05 | S/D
27 | 7.35 | 7.9 | 7.73 | 6.49 | 7.78 | 6.99 | 7.67 | 4.87 | 4.74 | 4.1 | 7.78 | S/D
28 | 7.78 | 7.84 | 7.78 | 6.4 | 7.78 | 6.2 | 6.54 | 4.74 | 6.3 | 4.9 | 7.9 | S/D
29 | 5.87 | 7.78 | 6.59 | 6.35 | 7.9 | 6.54 | 6.2 | 6.44 | 5.1 | 6.81 | 7.9 | S/D
30 | 6.93 | 6.25 | 6.25 | 7.9 | 6.2 | 6.79 | 7.78 | 5.43 | 7.84 | 7.73 | S/D | S/D
31 | 6.79 | 6.4 | 7.84 | 7.73 | 7.78 | 5.86 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
MÁXIMO | 8.48 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 8.13 | 8.3 | 8.13 | 7.46 | 7.95 | 8.13
MÍNIMO | 2.7 | 0 | 4.71 | 5.24 | 6.1 | 6.1 | 4.82 | 4.1 | 4.71 | 3.5 | 4.71 | 4
MEDIO | 7.48 | 6.56 | 7.29 | 7.1 | 5.72 | 7.27 | 8.48 | 6.6 | 0 | 12

## 2021
Caudal Promedio Diario ¦ Estación: RIO PALO / CANAL BOCATOMA (HASTA 2022) ¦ Año: 2021 ¦ Unidad: m³/s
DÍA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 | 7.87 | 7.03 | 7.74 | 8.13 | 8.13 | 4.71 | 8.13 | 7.78 | 7.78 | 6.79 | 8.01 | 8.13
2 | 7.9 | 7.68 | 7.69 | 8.13 | 8.13 | 6.02 | 8.13 | 8.13 | 7.62 | 6.3 | 8.13 | 8.13
3 | 8.13 | 6.98 | 8.13 | 8.13 | 7.9 | 8.13 | 8.13 | 7.38 | 7.62 | 6.56 | 8.01 | 8.13
4 | 7.95 | 6.59 | 8.01 | 8.13 | 8.13 | 8.13 | 8.13 | 8.01 | 7.62 | 6.36 | 8.13 | 8.13
5 | 8.01 | 6.4 | 7.95 | 8.13 | 8.13 | 8.13 | 8.13 | 8.07 | 6.98 | 5.81 | 8.13 | 8.13
6 | 8.01 | 6.49 | 8.13 | 8.13 | 8.13 | 8.13 | 8.13 | 7.78 | 8.07 | 6.1 | 8.13 | 8.13
7 | 7.9 | 6.35 | 8.01 | 8.19 | 8.13 | 8.13 | 8.13 | 7.41 | 7.95 | 8.07 | 8.13 | 8.07
8 | 7.95 | 6.4 | 7.95 | 8.13 | 8.13 | 8.13 | 8.13 | 7.09 | 8.01 | 6.79 | 8.13 | 7.95
9 | 7.95 | 7.73 | 7.95 | 8.01 | 8.13 | 6.59 | 8.13 | 6.98 | 8.07 | 7.19 | 8.13 | 7.95
10 | 8.13 | 7.73 | 8.07 | 8.01 | 8.13 | 8.13 | 8.13 | 6.94 | 7.67 | 7.62 | 7.95 | 7.95
11 | 8.13 | 7.95 | 8.01 | 8.07 | 8.13 | 8.13 | 8.13 | 7.51 | 7.78 | 7.62 | 7.95 | 7.95
12 | 8.13 | 8.07 | 8.07 | 7.95 | 8.13 | 8.13 | 8.13 | 7.62 | 7.84 | 8.01 | 7.95 | 7.95
13 | 8.13 | 7.9 | 8.01 | 8.13 | 8.13 | 8.13 | 8.13 | 7.73 | 8.01 | 7.62 | 8.13 | 7.95
14 | 8.13 | 8.01 | 7.95 | 8.13 | 8.13 | 8.13 | 8.13 | 7.9 | 7.14 | 6.79 | 8.07 | 7.95
15 | 8.01 | 7.95 | 8.07 | 8.13 | 8.13 | 8.13 | 8.13 | 7.9 | 7.09 | 7.9 | 8.07 | 7.84
16 | 7.95 | 7.51 | 8.13 | 8.13 | 8.13 | 8.13 | 8.13 | 7.73 | 6.64 | 7.84 | 8.07 | 7.84
17 | 7.95 | 7.9 | 7.95 | 8.07 | 8.13 | 8.13 | 8.13 | 8.13 | 6.54 | 7.78 | 8.13 | 7.78
18 | 8.07 | 5.59 | 7.6 | 8.01 | 8.13 | 8.13 | 8.13 | 8.01 | 6.25 | 7.78 | 8.13 | 7.95
19 | 7.95 | 7.62 | 8.13 | 8.13 | 8.13 | 8.13 | 8.13 | 7.78 | 6.25 | 7.35 | 8.13 | 7.95
20 | 7.95 | 7.95 | 8.01 | 8.07 | 8.13 | 8.13 | 8.13 | 8.13 | 5.81 | 7.78 | 8.13 | 7.95
21 | 7.95 | 7.95 | 8.13 | 7.95 | 8.07 | 8.13 | 8.13 | 7.78 | 5.71 | 7.84 | 8.13 | 7.95
22 | 7.95 | 7.9 | 8.13 | 8.07 | 8.13 | 8.01 | 8.13 | 7.41 | 5.96 | 8.13 | 8.13 | 7.95
23 | 8.13 | 7.95 | 8.13 | 8.07 | 8.13 | 8.13 | 8.13 | 7.46 | 6.44 | 7.95 | 8.13 | 7.95
24 | 8.01 | 7.95 | 8.01 | 7.95 | 8.13 | 8.13 | 8.13 | 7.57 | 6.54 | 8.13 | 8.13 | 7.95
25 | 7.95 | 8.07 | 8.13 | 7.95 | 8.13 | 8.13 | 8.13 | 7.95 | 6.54 | 8.13 | 8.13 | 7.95
26 | 7.95 | 8.01 | 8.13 | 7.92 | 8.13 | 8.13 | 8.13 | 8.13 | 6.64 | 8.13 | 8.13 | 7.95
27 | 7.95 | 7.01 | 8.13 | 7.95 | 6.68 | 8.13 | 8.13 | 8.01 | 5.76 | 8.13 | 8.13 | 7.95
28 | 7.9 | 8.13 | 8.13 | 8.13 | 5.96 | 8.13 | 8.13 | 8.13 | 5.33 | 8.07 | 7.95 | 7.95
29 | 7.73 | 8.13 | 8.13 | 5.96 | 8.13 | 8.13 | 7.9 | 5.33 | 7.95 | 8.07 | 7.95 | S/D
30 | 7.46 | 8.07 | 8.01 | 6.08 | 8.13 | 8.13 | 8.07 | 7.52 | 7.84 | 8.13 | 7.9 | S/D
31 | 7.14 | 8.07 | 4.67 | 7.78 | 8.13 | 8.13 | 7.95 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
MÁXIMO | 8.13 | 8.13 | 8.13 | 8.22 | 8.13 | 8.13 | 8.13 | 8.13 | 8.13 | 8.13 | 8.13 | 8.13
MÍNIMO | 7.14 | 4.82 | 6.54 | 7.78 | 4.59 | 3.5 | 7.78 | 6.83 | 5.1 | 5.81 | 7.78 | 7.78
MEDIO | 7.95 | 8.02 | 7.75 | 8.12 | 6.95 | 8.09 | 8.22 | 7.79 | 3.5 | 12

## 2022
Caudal Promedio Diario ¦ Estación: RIO PALO / CANAL BOCATOMA (HASTA 2022) ¦ Año: 2022 ¦ Unidad: m³/s
DÍA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 | 7.95 | 7.9 | 7.95 | 5.1 | 5.71 | 5.1 | 5.1 | 6.3 | 4.29 | 7.9 | 7.67 | 7.67
2 | 7.95 | 8.01 | 7.9 | 6.13 | 5.57 | 5.01 | 4.96 | 6.71 | 4.36 | 7.25 | 7.7 | 7.67
3 | 7.95 | 7.95 | 7.79 | 5.01 | 5.57 | 4.81 | 4.63 | 5.81 | 4.25 | 5.67 | 7.67 | 7.62
4 | 7.95 | 7.63 | 7.3 | 4.96 | 5.33 | 6.2 | 4.74 | 5.52 | 4.25 | 5.5 | 7.62 | 7.73
5 | 7.95 | 7.95 | 8.13 | 5.05 | 5.24 | 8.13 | 4.91 | 5.15 | 5.05 | 5.81 | 7.62 | 7.78
6 | 7.95 | 8.07 | 7.9 | 4.96 | 5.1 | 8.13 | 4.92 | 4.31 | 4.59 | 7.95 | 7.46 | 7.46
7 | 8.13 | 8.13 | 8.01 | 4.82 | 5.01 | 7.32 | 4.52 | 4.36 | 7.84 | 7.78 | S/D | 7.73
8 | 8.01 | 7.95 | 8.07 | 4.82 | 5.05 | 6.1 | 4.71 | 4.33 | 7.95 | 8.01 | S/D | 7.78
9 | 7.95 | 8.07 | 8.13 | 4.91 | 4.79 | 5.67 | 4.4 | 4.15 | 7.62 | 7.95 | S/D | 7.62
10 | 7.95 | 8.13 | 8.13 | 5.05 | 4.88 | 5.1 | 4.48 | 4.67 | 7.84 | 7.78 | 7.78 | 7.11
11 | 7.9 | 8.01 | 7.95 | 4.82 | 4.88 | 5.01 | 4.71 | 4.54 | 8.01 | 7.3 | 7.78 | 7.25
12 | 7.95 | 8.01 | 7.95 | 4.82 | 4.96 | 5.24 | 4.55 | 4.1 | 7.57 | 6.62 | 7.78 | 6.69
13 | 8.01 | 8.13 | 7.95 | 4.82 | 5.15 | 4.91 | 4.52 | 3.95 | 7.95 | 6.49 | 7.73 | 6.69
14 | 7.95 | 7.95 | 8.01 | 4.82 | 4.91 | 5.05 | 4.78 | 4.1 | 7.95 | 7.95 | 7.62 | 6.25
15 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 5.05 | 4.96 | 5.1 | 4.82 | 4.59 | 7.78 | 7.95 | 7.67 | 5.86
16 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 4.96 | 4.85 | 5.01 | 4.82 | 4.67 | 7.3 | 7.9 | 7.51 | 5.05
17 | 7.95 | 7.95 | 8.01 | 5.01 | 4.71 | 4.96 | 4.71 | 4.77 | 7.62 | 7.95 | 7.62 | 5.05
18 | 7.95 | 7.9 | 8.13 | 4.87 | 4.87 | 4.82 | 4.52 | 4.24 | 7.62 | 7.84 | 7.57 | 6.3
19 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 5.24 | 4.82 | 4.91 | 4.78 | 3.9 | 7.62 | 7.95 | 6.79 | 6.25
20 | 7.95 | 7.9 | 7.95 | 5.05 | 4.91 | 5.1 | 4.33 | 3.36 | 7.95 | 7.78 | 7.84 | 4.92
21 | 7.95 | 8.01 | 7.95 | 5.29 | 4.82 | 5.24 | 4.29 | 3.58 | 7.62 | 7.95 | 7.57 | 4.67
22 | 7.9 | 8.01 | 7.95 | 5.24 | 4.82 | 5.15 | 4.83 | 3.29 | 7.06 | 7.95 | 6.4 | 4.55
23 | 7.95 | 8.01 | 7.95 | 5.52 | 4.82 | 5.19 | 4.67 | 3.56 | 5.96 | 7.9 | 7.78 | 4.4
24 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 5.88 | 4.87 | 5.43 | 4.97 | 4.38 | 7.78 | 7.68 | 7.73 | 4.2
25 | 7.84 | 7.95 | 7.95 | 5.81 | 4.82 | 5.15 | 4.4 | 4.59 | 6.69 | 7.67 | 7.62 | 3.95
26 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 5.76 | 5.1 | 4.91 | 4.87 | 4.59 | 5.81 | 7.78 | 7.62 | 7.78
27 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 5.81 | 5.1 | 4.88 | 4.85 | 4.59 | 5.52 | 7.9 | 7.78 | 4.69
28 | 7.95 | 7.9 | 7 | 5.76 | 5.01 | 4.78 | 3.6 | 4.59 | 5.38 | 7.87 | 7.7 | 3.95
29 | 7.95 | 4.96 | 5.67 | 4.87 | 4.96 | 3.48 | 4.55 | 7.3 | 7.95 | 7.41 | 3.65 | S/D
30 | 7.95 | 5.1 | 5.67 | 5.05 | 5.26 | 3.29 | 4.48 | 6.49 | 7.62 | 7.78 | 3.36 | S/D
31 | 7.95 | 5.1 | 5.1 | 7.95 | 4.44 | 7.78 | 4.21 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
MÁXIMO | 8.13 | 8.13 | 8.13 | 7.78 | 5.96 | 8.3 | 7.95 | 7.62 | 8.13 | 8.13 |  | 7.78
MÍNIMO | 7.78 | 6.98 | 4.96 | 4.82 | 4.59 | 4.36 | 3.22 | 3.22 | 4.25 | 5.17 | 22 | 30
MEDIO | 7.96 | 7.64 | 5.02 | 4.68 | 6.7 | 6 | 8.3 | 6.33 | 3.22 | 12

## 2023
Caudal Promedio Diario ¦ Estación: RIO PALO / CANAL BOCATOMA (HASTA 2022) ¦ Año: 2023 ¦ Unidad: m³/s
DÍA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
2 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
3 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
4 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
5 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
6 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
7 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
8 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
9 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
10 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
11 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
12 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
13 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
14 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
15 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
16 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
17 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
18 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
19 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
20 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
21 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
22 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
23 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
24 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
25 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
26 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
27 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
28 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
29 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
30 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
31 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
MÁXIMO
MÍNIMO | ENE: 12; FEB: 1897140.59; MAR: 1060
MEDIO | ENE: 12; FEB: 1897140.59; MAR: 1060

## 2024
Caudal Promedio Diario ¦ Estación: RIO PALO / CANAL BOCATOMA (HASTA 2022) ¦ Año: 2024 ¦ Unidad: m³/s
DÍA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
2 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
3 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
4 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
5 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
6 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
7 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
8 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
9 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
10 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
11 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
12 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
13 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
14 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
15 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
16 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
17 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
18 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
19 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
20 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
21 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
22 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
23 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
24 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
25 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
26 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
27 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
28 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
29 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
30 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
31 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
MÁXIMO
MÍNIMO | ENE: 12; FEB: 1897140.59; MAR: 1060
MEDIO | ENE: 12; FEB: 1897140.59; MAR: 1060

## 2025
Caudal Promedio Diario ¦ Estación: RIO PALO / CANAL BOCATOMA (HASTA 2022) ¦ Año: 2025 ¦ Unidad: m³/s
DÍA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
2 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
3 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
4 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
5 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
6 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
7 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
8 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
9 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
10 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
11 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
12 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
13 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
14 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
15 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
16 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
17 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
18 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
19 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
20 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
21 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
22 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
23 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
24 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
25 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
26 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
27 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
28 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
29 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
30 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
31 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
MÁXIMO
MÍNIMO | ENE: 12; FEB: 1897140.59; MAR: 1060
MEDIO | ENE: 12; FEB: 1897140.59; MAR: 1060

## 2026
Caudal Promedio Diario ¦ Estación: RIO PALO / CANAL BOCATOMA (HASTA 2022) ¦ Año: 2026 ¦ Unidad: m³/s
DÍA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
2 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
3 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
4 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
5 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
6 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
7 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
8 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
9 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
10 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
11 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
12 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
13 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
14 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
15 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
16 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
17 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
18 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
19 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
20 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
21 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
22 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
23 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
24 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
25 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
26 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
27 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
28 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
29 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
30 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
31 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
MÁXIMO
MÍNIMO
MEDIO