## SUP-047
Punto_COD | Punto_Nombre | IFSN | ICA 5 | ICA 6 | Caudal (L/s) (L/s) | Temperatura Agua (°C) (°C) | Temperatura Ambiente (°C) (°C) | Conductividad (uS/cm) (uS/cm) | pH (Uds. pH) (Uds. pH) | Oxigeno Disuelto (mgO 2 /L) (mgO2/L) | Turbiedad (NTU) | pH medido en el laboratorio (pH) | Color Verdadero (Pt/Co) | Sólidos Totales (mg/L) | Sólidos Suspendidos Totales (mg/L) | Alcalinidad Total (mg CaCO3/L) | Dureza Total (mg CaCO3/L) | Demanda Química de Oxígeno (total o soluble) (mg O2/L) | Demanda Bioquímica de Oxígeno (total o soluble) (mg O2/L) | Oxígeno Disuelto (mg O2/L) | Nitrógeno Total (mgN/L) | Nitratos (mgN-NO3/L) | Nitritos (mgN-NO2/L) | Fosfatos (mgP-PO4-3/L) | Fósforo Total (mgP-PO4-3/L) | Cloruros (mg Cl-/L) | Sulfatos (mg SO4-2/L) | Grasas y/o Aceites (mg/L) | Detergentes (SAAM) (mg SAAM/L) | Coliformes Totales (E + 1) (NMP/100mL) | E. Coli (E + 1) (NMP/100mL) | Fecha | Hora | Altura - Punto Monitoreo
47 | QUEBRADA CHAPATA, DESEMBOCADURA | Faltan variables | Faltan variables | Faltan variables | - | 22 | - | 175 | - | - | 8.3 | 7.63 | 10 | - | - | 93 | - | - | - | - |  | 0.32 | 0.01 | - |  | 1.5 | 3.9 | - | - | 2 | - | 1998-06-04 | 00:00:00 | 967.5719
47 | QUEBRADA CHAPATA, DESEMBOCADURA | Faltan variables | Faltan variables | Faltan variables | - | 22 | - | 175 | - | - | 7 | 7.65 | 10 | - | - | 88 | - | - | - | - |  | 0.49 | 0.01 | - |  | 1.5 | 1.7 | - | - | 2 | - | 1998-11-04 | 00:00:00 | 967.5719
47 | QUEBRADA CHAPATA, DESEMBOCADURA | Faltan variables | Faltan variables | Faltan variables | - | 21 | - | 172 | - | - | 28 | 6.95 | 25 | - | - | 91 | - | - | - | - |  | 0.36 | 0.01 | - |  | 1.5 | 8.9 | - | - | 790 | - | 2000-04-07 | 00:00:00 | 967.5719
47 | QUEBRADA CHAPATA, DESEMBOCADURA | Faltan variables | Faltan variables | Faltan variables | - | 30 | 30 | 410 | 6.84 | - | 2 | 7.26 | 20 | 270 | - | 203 | - | - | - | - |  | 260.5 | 1.5 | - |  | 9.5 | 0.41972 | - | - | - | - | 2003-09-03 | 00:00:00 | 967.5719
47 | QUEBRADA CHAPATA, DESEMBOCADURA | Faltan variables | Faltan variables | Faltan variables | - | 30 | - | 410 | 6.84 | - | 2 | 7.26 | 20 | 270 | 9.5 | 203 | - | - | - | - |  | 0.41972 | 0.001 | - |  | 1.5 | 4.4118 | - | - | 110 | - | 2003-09-03 | 00:00:00 | 967.5719
47 | QUEBRADA CHAPATA, DESEMBOCADURA | Faltan variables | Faltan variables | Faltan variables | 2334 | 18.8 | 22.4 | 61 | 8.37 | 7.92 | 15 | 6.92 | 15 | 117 | 19.8 | 32.4 | - | 21.3 | 8.3 | 7.92 |  | 1.59 | 0.06 | - |  | 4 | 7.6 | - | - | 14000 | - | 2009-02-03 | 00:00:00 | 967.5719
47 | QUEBRADA CHAPATA, DESEMBOCADURA | Faltan variables | Faltan variables | Faltan variables | 448 | 19.5 | 22.1 | 74 | 7.61 | 7.72 | 0.95 | 7.78 | 5 | 69 | 2.1 | 29.5 | 24.4 | 21.3 | - | 7.72 |  | 1 | 0.01 | - |  | 2 | 12.4 | 3.3 | - | 7000 | - | 2010-03-02 | 00:00:00 | 967.5719
47 | QUEBRADA CHAPATA, DESEMBOCADURA | Faltan variables | Faltan variables | Faltan variables | 3527 | 18.2 | 20.3 | 48 | 7.72 | 8.2 | 6.5 | 7.27 | 20 | 84 | 16 | 16.5 | 14.5 | 21.3 | - | 8.2 |  | 1.1 | 0.01 | - |  | 1.5 | 12 | 4.8 | - | 46000 | - | 2010-07-06 | 00:00:00 | 967.5719
47 | QUEBRADA CHAPATA, DESEMBOCADURA | Faltan variables | Faltan variables | Faltan variables | 9160 | 16.5 | 20.4 | 149 | 8.03 | 7.6 | 6.2 | 7.91 | 20 | 142 | 14.2 | 39.9 | 55 | - | 1 | 7.6 |  | 0.3 | 0.01 | - |  | 1.5 | 24.7 | 5.3 | 0.025 | 49000 | - | 2011-02-01 | 00:00:00 | 967.5719
47 | QUEBRADA CHAPATA, DESEMBOCADURA | Faltan variables | Faltan variables | Faltan variables | 9160 | 16.6 | 21.3 | 12.8 | 7.78 | 7.92 | 2.5 | 7.72 | 30 | 116 | 3.9 | 35.5 | 43 | - | 0.36 | 7.92 |  | 0.64 | 0.0043 | - |  | 0.94 | 23.7 | - | 0.025 | 130000 | - | 2011-07-05 | 00:00:00 | 967.5719
47 | QUEBRADA CHAPATA, DESEMBOCADURA | Faltan variables | Faltan variables | Faltan variables | 4480 | 18 | 20.3 | 41 | 7.09 | 8.2 | 52 | 7.01 | 50 | 145 | 84.6 | 14.1 | 11 | 28.4 | 2.3 | 8.2 |  | 1.2 | 0.01 | - |  | 1.5 | 11.4 | 0.04 | 0.025 | 130000 | - | 2011-08-03 | 00:00:00 | 967.5719
47 | QUEBRADA CHAPATA, DESEMBOCADURA | Faltan variables | Faltan variables | Faltan variables | 9291 | 16.7 | 21.9 | 166 | 8.05 | 8.04 | 2.7 | 7.91 | 30 | 150 | 5.7 | 38 | 59.5 | 21.3 | 1 | 8.04 |  | 0.34 | 0.0091 | - |  | 1.5 | 32.2 | 1.3 | 0.025 | 24000 | - | 2012-07-04 | 00:00:00 | 967.5719
47 | QUEBRADA CHAPATA, DESEMBOCADURA | Faltan variables | Faltan variables | Faltan variables | 5091 | 19 | 22.6 | 144 | 8.12 | 7.88 | 2.7 | 8.08 | 20 | 163 | 6.2 | 40.6 | 69 | 21.3 | 1 | 7.88 |  | 0.42 | 0.0145 | - |  | 1.5 | 46.1 | 4.1 | 0.025 | 79000 | - | 2012-10-03 | 00:00:00 | 967.5719
47 | QUEBRADA CHAPATA, DESEMBOCADURA | 73 | 0.7 | 0.69 | 1655 | 26.4 | 31.5 | 144 | 8.28 | 7.43 | 3.8 | 8.2 | 20 | 120 | 4.7 | 59.7 | 59 | < 21.3 | < 1 | - |  | 0.9 | 0.0161 | 0.231 |  | 2 | 5.2 | 1.3 | < 0.025 | 33000 | 3300 | 2013-04-09 | 14:30:00 | 967.5719
47 | QUEBRADA CHAPATA, DESEMBOCADURA | 72 | 0.7 | 0.69 | 1909 | 23.3 | 29 | 144 | 8.29 | 7.75 | 4.3 | 8.16 | 40 | 125 | 8.4 | 59.5 | 63 | < 21.3 | < 1 | - |  | 1 | 0.0108 | 0.239 |  | 3 | 6.5 | 7.5 | < 0.025 | 70000 | 3500 | 2013-08-27 | 14:41:00 | 967.5719
47 | QUEBRADA CHAPATA, DESEMBOCADURA | 73 | 0.76 | 0.74 | 2940 | 21.9 | 26.1 | 136 | 8.14 | 7.51 | 7.2 | 7.89 | - | 126 | 20.3 | 57 | 55 | < 20 | < 1 | - |  | 1.3 | 0.0621 | 0.167 |  | 5 | 7.6 | 1.6 | 0.025 | 120330 | 14550 | 2013-11-19 | 15:31:00 | 967.5719
47 | QUEBRADA CHAPATA, DESEMBOCADURA | 77 | 0.77 | 0.75 | 3274 | 23.1 | 25.2 | 137 | 7.75 | 7.32 | 12.3 | 7.84 | 20 | 130 | 24.4 | 53 | 51.9 | < 20 | < 1 | - |  | 1.7 | 0.0372 | 0.164 |  | 5 | 7.7 | 3.8 | < 0.025 | 88400 | 9600 | 2014-03-04 | 15:15:00 | 967.5719
47 | QUEBRADA CHAPATA, DESEMBOCADURA | 77 | 0.76 | 0.74 | 1732 | 23.6 | 25.5 | 146 | 8.16 | 7.36 | 4.4 | 7.97 | 10 | 260 | 7.6 | 64.9 | 60 | < 20 | < 1 | - |  | 1.1 | 0.0189 | 0.203 |  | 1.5 | 8.3 | 2.9 | 0.778 | 36090 | 1990 | 2014-07-15 | 14:15:00 | 967.5719
47 | QUEBRADA CHAPATA, DESEMBOCADURA | 73 | 0.8 | 0.76 | 1177 | 23.5 | 29.5 | 152 | 8.34 | 7.26 | 6.3 | 8 | 10 | 122 | 6.8 | 66 | 62 | < 20 | 1.1 | - |  | 1.1 | 0.025 | 0.196 |  | 4 | 9 | 0.9 | - | 38730 | 1090 | 2014-09-09 | 14:59:00 | 967.5719
47 | QUEBRADA CHAPATA, DESEMBOCADURA | 76 | 0.89 | 0.86 | 1167 | 25.5 | 31 | 137 | 8.32 | 7.52 | 6.9 | 8.22 | 20 | 114 | 15.1 | 61.1 | 60.4 | < 20 | < 1 | - |  | 0.64 | 0.0251 | 0.274 |  | 1.5 | 8.4 | 1.5 | < 0.025 | 92080 | 117.4 | 2015-03-03 | 13:30:00 | 967.5719
47 | QUEBRADA CHAPATA, DESEMBOCADURA | 77 | 0.95 | 0.88 | 692 | 24.2 | 33 | 167 | 8.04 | 7.4 | 1 | 8 | 10 | 134 | 4.6 | 74 | 77 | < 20 | < 1 | - |  | 1.3 | < 0.009 | 0.441 |  | 5 | < 7 | 2.4 | < 0.025 | 15290 | 52 | 2015-08-18 | 13:30:00 | 967.5719
47 | QUEBRADA CHAPATA, DESEMBOCADURA | 74 | 0.87 | 0.82 | 1264 | 24.5 | 31.1 | 154 | 7.84 | 7.12 | 6.8 | 7.94 | 20 | 123 | 16.5 | 60 | 62.1 | < 20 | 1.5 | - |  | 1.2 | 0.0322 | 0.201 |  | 2.5 | 9.7 | 0.86 | < 0.025 | 46110 | 630 | 2015-11-24 | 13:50:00 | 967.5719
47 | QUEBRADA CHAPATA, DESEMBOCADURA | 75 | 0.95 | 0.86 | 649 | 23.7 | 31.6 | 185.2 | 7.65 | 7.07 | 5.7 | 7.88 | 10 | 168 | 18.6 | 75.5 | 70.7 | < 20 | 1.6 | - |  | * 1.4 | 0.012 | 0.5 |  | 7.5 | 13.3 | 6.1 | < 0.025 | 77010 | 97 | 2016-04-05 | 14:00:00 | 967.5719
47 | QUEBRADA CHAPATA, DESEMBOCADURA | 74 | 0.93 | 0.85 | 622 | 25.6 | 34.1 | 181 | 8.13 | 7.15 | 5.3 | 7.96 | 10 | 140 | 13.2 | 67 | 68.3 | < 20 | 1.3 | - |  | * 1.5 | - | 0.525 |  | 6.5 | < 7 | 3.9 | 0.8 | 24810 | 97 | 2016-08-23 | 14:00:00 | 967.5719
47 | QUEBRADA CHAPATA, DESEMBOCADURA | 73 | 0.76 | 0.73 | 3102 | 22.8 | 26.9 | 148 | 7.58 | 7.52 | 6.05 | 7.69 | 10 | 140 | 33.7 | 60.5 | 58.6 | < 20 | 2.3 | - |  | * 1.3 | 0.058 | 0.105 |  | 5.5 | 22.8 | - | - | 198630 | 48840 | 2016-11-08 | 14:45:00 | 967.5719
47 | QUEBRADA CHAPATA, DESEMBOCADURA | 74 | 0.81 | 0.78 | 1790 | 21.8 | 28.8 | 142.2 | 7.27 | 7.69 | 4 | 7.87 | 10 | 123 | 12.2 | 67.1 | 63.8 | < 20 | 1.1 | - |  | 1.2 | 0.0165 | 0.218 |  | 2.5 | 14.4 | 0.54 | * | 43520 | 1350 | 2017-02-14 | 14:45:00 | 967.5719
47 | QUEBRADA CHAPATA, DESEMBOCADURA | 74 | 0.75 | 0.72 | 2364 | 22 | 25.4 | 165.2 | 8.07 | 8.11 | 6.2 | 7.97 | 10 | 135 | 17.4 | 60 | 59.4 | < 20 | 1.3 | - |  | 1.3 | < 0.01 | 0.179 |  | 4 | < 7 | - | - | 11990 | 16740 | 2017-07-11 | 14:20:00 | 967.5719
47 | QUEBRADA CHAPATA, DESEMBOCADURA | 74 | 0.8 | 0.77 | 2140 | 22.7 | 29 | 148.2 | 7.94 | 7.67 | 6.7 | 7.96 | 20 | 116 | 12.8 | 40.7 | 122 | < 20 | 1.4 | - |  | 1.2 | 0.0255 | 0.217 |  | 2.5 | 8 | 4.9 | < 0.025 | 23820 | 1310 | 2017-10-03 | 13:50:00 | 967.5719
47 | QUEBRADA CHAPATA, DESEMBOCADURA | 76 | 0.75 | 0.72 | 2608 | 23.9 | 27 | 156.5 | 8.14 | 7.78 | 7.9 | 8.24 | 20 | 119 | 10.4 | 65.3 | 61.4 | < 20 | < 1 | - |  | 1.3 | 0.0311 | 0.251 |  | 2.2 | 10.3 | 0.51 | < 0.025 | 30760 | 4100 | 2018-02-06 | 13:15:00 | 967.5719
47 | QUEBRADA CHAPATA, DESEMBOCADURA | 74 | 0.75 | 0.73 | 1909 | 24 | 28.4 | 145.9 | 8.08 | 7.68 | 6.4 | 7.95 | 20 | 126 | 15.5 | 58.9 | 64.7 | < 20 | 1.3 | - |  | 1.3 | 0.019 | 0.227 |  | 3.5 | 7.3 | 2.4 | < 0.025 | 30760 | 1600 | 2018-08-21 | 13:35:00 | 967.5719
47 | QUEBRADA CHAPATA, DESEMBOCADURA | 73 | 0.76 | 0.74 | 4288 | 23 | 26.9 | 136 | 7.96 | 7.5 | 5.8 | 7.88 | 20 | 131 | 31.2 | 54 | 52.7 | < 20 | 1.8 | - |  | 1.3 | 0.0379 | 0.255 |  | 3.5 | 9.9 | 13.5 | < 0.025 | 111200 | 42600 | 2018-11-20 | 13:30:00 | 967.5719
47 | QUEBRADA CHAPATA, DESEMBOCADURA | 73 | 0.76 | 0.75 | 3982 | 23.4 | 28.4 | 130.8 | 7.7 | 7.64 | 11.2 | 7.87 | 20 | 126 | 22.4 | 48.1 | 51.1 | < 20 | < 2 | - |  | 1.36 | 0.042 | 0.152 |  | 3.4 | 10.6 | 0.28 | < 0.025 | 46110 | 6970 | 2019-06-04 | 13:45:00 | 967.5719
47 | QUEBRADA CHAPATA, DESEMBOCADURA | 80 | 0.89 | 0.84 | 1192 | 24.9 | 26.4 | 160 | 8.14 | 7.29 | 1.1 | 8.25 | 20 | 114 | 5.4 | 63.3 | 64.7 | < 20 | < 2 | - |  | 1.07 | 0.0133 | 0.181 |  | 4.8 | < 7 | 0.71 | < 0.025 | 13960 | 310 | 2019-09-03 | 13:10:00 | 967.5719
47 | QUEBRADA CHAPATA, DESEMBOCADURA | 72 | 0.78 | 0.75 | 2369 | 21.8 | 25.3 | 140.5 | 7.89 | 7.48 | 11.7 | 7.85 | 40 | 0 | 0 | 52.4 | 55.8 | < 20 | < 3 | - |  | 1.3 | 0.0892 | 0.292 |  | 4.5 | 9.7 | 0.35 | < 0.025 | 222400 | 18500 | 2019-11-12 | 13:50:00 | 967.5719
47 | QUEBRADA CHAPATA, DESEMBOCADURA | 79 | 0.9 | 0.85 | 1283 | 24.7 | 27.5 | 154.7 | 8.02 | 7.37 | 1.8 | 8.11 | 20 | 126 | 8.5 | 62.5 | 62.2 | < 20 | < 2 | - |  | 0.728 | 0.0117 | 0.246 |  | 3.8 | 5.4 | 1.1 | < 0.025 | 22820 | 300 | 2020-03-03 | 14:00:00 | 967.5719
47 | QUEBRADA CHAPATA, DESEMBOCADURA | 75 | 0.77 | 0.73 | 2511 | 22.9 | 26.4 | 163.7 | 7.84 | 7.55 | 11.4 | 7.48 | 20 | 184 | 20.7 | 55.7 | 58.9 | < 20 | < 2 | - |  | 0.676 | 0.0236 | 0.116 |  | 3.43 | 7.04 | 1.17 | < 0.025 | 86640 | 2720 | 2020-09-01 | 13:10:00 | 967.5719
47 | QUEBRADA CHAPATA, DESEMBOCADURA | 74 | 0.77 | 0.75 | 2933 | 22.1 | 26.8 | 131.3 | 7.62 | 7.62 | 6.97 | 7.97 | 20 | 118 | 22 | - | - | < 20 | < 2 | - |  | 0.662 | 0.0286 | 0.175 |  | 2.45 | 6.39 | 1.33 | < 0.025 | 48840 | 2920 | 2020-11-03 | 13:30:00 | 967.5719
47 | QUEBRADA CHAPATA, DESEMBOCADURA | 74 | 0.81 | 0.78 | 2604 | 22.2 | 27.3 | 148 | 8.14 | 7.92 | 2.9 | 8.03 | 20 | 123 | 13 | 57 | 59 | < 20 | < 2 | - |  | 0.9 | 0.0442 | 0.125 |  | < 5 | 5.05 | 0.98 | < 0.025 | 48840 | 960 | 2021-07-06 | 00:20:00 | 967.5719
47 | QUEBRADA CHAPATA, DESEMBOCADURA | 72 | 0.74 | 0.72 | 3186 | 22 | 26.2 | 154.8 | 8.12 | 7.78 | 9 | 7.7 | 20 | 146 | 34.5 | 53.5 | 45.5 | < 20 | < 2 | - |  | 0.794 | 0.0391 | 0.133 |  | < 5 | < 5 | 0.19 | < 0.025 | 72700 | 20980 | 2021-09-07 | 12:45:00 | 967.5719
47 | QUEBRADA CHAPATA, DESEMBOCADURA | 73 | 0.75 | 0.74 | 4912 | 22 | 25.9 | 126.4 | 7.83 | 7.71 | 11 | 7.98 | 20 | 130 | 48.5 | 51.8 | 46.6 | < 20 | < 2 | - |  | 1.02 | 0.0287 | 0.219 |  | < 5 | < 5 | 1.76 | < 0.025 | 72700 | 11870 | 2021-11-30 | 14:00:00 | 967.5719
47 | QUEBRADA CHAPATA, DESEMBOCADURA | 77 | 0.77 | 0.75 | 4269 | 23.3 | 24.9 | 135.2 | 7.82 | 7.39 | 6.6 | 7.79 | 20 | 152 | 25.2 | 52.5 | 53 | < 20 | < 2 | - |  | 1.08 | 0.0391 | 0.229 |  | < 5 | 7.68 | 2.67 | < 0.025 | 81640 | 8600 | 2022-04-05 | 14:25:00 | 967.5719
47 | QUEBRADA CHAPATA, DESEMBOCADURA | 71 | 0.77 | 0.74 | 6215 | 22 | 29.5 | 144.5 | 7.08 | 7.56 | 8.2 | 7.78 | 5 | 122 | 24.6 | 53.5 | 52.7 | < 20 | < 2 | - |  | 1.14 | 0.0341 | < 0.09 |  | < 5 | 5.63 | 2.58 | < 0.025 | 43520 | 17230 | 2022-07-06 | 08:35:00 | 967.5719
47 | QUEBRADA CHAPATA, DESEMBOCADURA | 72 | 0.76 | 0.74 | 2661.25 | 22.8 | 27 | 140.9 | 8.04 | 7.49 | 8.7 | 7.81 | 10 | 126 | 29.2 | 55.5 | 55.9 | < 20 | 2.12 | - |  | 0.75 | 0.0472 | 0.161 |  | < 5 | < 5 | 0.34 | < 0.025 | 141360 | 43520 | 2022-10-18 | 13:20:00 | 967.5719
47 | QUEBRADA CHAPATA, DESEMBOCADURA | 70 | 0.6 | 0.61 | 3325.78 | 23.5 | 26 | 138.6 | 7.6 | 7.68 | 20 | - | 30 | 267 | 148 | 47.9 | 56.5 | 33.5 | 10.6 | - |  | 0.836 | 0.0641 | 0.159 |  | < 5 | < 5 | 0.53 | < 0.025 | 648800 | 8420 | 2023-04-11 | 13:30:00 | 967.5719
47 | QUEBRADA CHAPATA, DESEMBOCADURA | 70 | 0.73 | 0.72 | 1514.18 | 23.6 | 29.7 | 144.7 | 8.34 | 7.68 | 1.9 | - | 10 | 119 | 7.1 | 60.1 | 62.2 | < 20 | 2.87 | - |  | 0.976 | 0.0594 | 0.156 |  | < 5 | 5.95 | 1.68 | < 0.025 | 77010 | 6200 | 2023-07-04 | 14:00:00 | 967.5719
47 | QUEBRADA CHAPATA, DESEMBOCADURA | 79 | 0.9 | 0.85 | 1158.98 | 26.4 | 29.5 | 155.82 | 8.06 | 7.72 | 1.7 | - | 10 | 134 | 5.25 | 63.8 | 64.2 | < 20 | < 2 | - |  | 0.756 | 0.0173 | 0.246 |  | < 8 | 5.73 | 1.56 | 0.715 | 16700 | 200 | 2023-09-12 | 13:15:00 | 967.5719
47 | QUEBRADA CHAPATA, DESEMBOCADURA | 73 | 0.87 | 0.82 | 816.38 | 26.4 | 34 | 170.7 | 8.31 | 7.24 | 2 | - | 10 | 86.5 | < 5 | 67.9 | 67.8 | < 20 | < 2 | - |  | 0.875 | 0.0164 | 0.328 |  | < 8 | 5.23 | 2.28 | 0.027 | 23590 | 310 | 2024-03-05 | 13:30:00 | 967.5719
47 | QUEBRADA CHAPATA, DESEMBOCADURA | 71 | 0.76 | 0.72 | 6974.69 | 23.4 | 28.9 | 162.8 | 7.85 | 7.75 | 8.3 | - | 10 | 190 | 20.7 | 49.4 | 53.1 | < 20 | < 2 | - |  | 0.258 | 0.0235 | 0.262 |  | < 8 | 6.73 | 2.39 | 0.094 | 98040 | 29090 | 2024-07-09 | 13:45:00 | 967.5719
47 | QUEBRADA CHAPATA, DESEMBOCADURA | 70 | 0.74 | 0.69 | 7723.24 | 22.4 | 27.4 | 185.43 | 7.47 | 7.77 | 32 | - | 20 | 151 | 59.5 | 44.5 | 48.7 | < 20 | 2.27 | - |  | 1.73 | 0.0239 | 0.144 |  | < 8 | < 5 | 1.65 | < 0.025 | 648800 | 36400 | 2025-02-18 | 13:50:00 | 967.5719
47 | QUEBRADA CHAPATA, DESEMBOCADURA | 74 | 0.77 | 0.71 | 1739.55 | 23.5 | 27 | 187.02 | 8.1 | 7.31 | 5.43 | - | 19 | 150 | 11.4 | 63.6 | 61.1 | < 20 | < 2 | - | < 5 | 0.751 | 0.0912 | 0.23 | < 0.015 | < 8 | 5.48 | 0.989 | < 0.025 | 241960 | 6020 | 2025-10-14 | 13:40:00 | 967.5719