## SUP-105
Punto_COD | Punto_Nombre | IFSN | ICA 5 | ICA 6 | Caudal (L/s) (L/s) | Temperatura Agua (°C) (°C) | Temperatura Ambiente (°C) (°C) | Conductividad (uS/cm) (uS/cm) | pH (Uds. pH) (Uds. pH) | Oxigeno Disuelto (mgO 2 /L) (mgO2/L) | Turbiedad (NTU) | pH medido en el laboratorio (pH) | Color Verdadero (Pt/Co) | Sólidos Totales (mg/L) | Sólidos Suspendidos Totales (mg/L) | Alcalinidad Total (mg CaCO3/L) | Dureza Total (mg CaCO3/L) | Demanda Química de Oxígeno (total o soluble) (mg O2/L) | Demanda Bioquímica de Oxígeno (total o soluble) (mg O2/L) | Oxígeno Disuelto (mg O2/L) | Nitrógeno Total (mgN/L) | Nitratos (mgN-NO3/L) | Nitritos (mgN-NO2/L) | Fosfatos (mgP-PO4-3/L) | Fósforo Total (mgP-PO4-3/L) | Cloruros (mg Cl-/L) | Sulfatos (mg SO4-2/L) | Grasas y/o Aceites (mg/L) | Detergentes (SAAM) (mg SAAM/L) | Coliformes Totales (E + 1) (NMP/100mL) | E. Coli (E + 1) (NMP/100mL) | Fecha | Hora | Altura - Punto Monitoreo
105 | RIO CAUCA, ANTES RIO RISARALDA | Faltan variables | Faltan variables | Faltan variables | 142 | 21.8 | 24 | - | 6.89 | 0.7 | 75 | 7.07 | 120 | 418 | - | 111 | 131 | 286 | 129 | 0.7 | - | 4.0933 | 0.01205 | - | - | 53.1 | 53.514 | 38.2 | 0.7083 | 80000000 | - | 2001-04-03 | 00:00:00 | 894.9829
105 | RIO CAUCA, ANTES RIO RISARALDA | Faltan variables | Faltan variables | Faltan variables | 199 | 20.5 | 21.7 | - | 6.97 | 1 | 39 | 7.21 | 60 | 259 | - | 81 | 169 | 119 | 57.5 | 1 | - | 3.162 | 0.01087 | - | - | 31.4 | 38.29 | 9.7 | 0.33785 | 30000000 | - | 2001-06-05 | 00:00:00 | 894.9829
105 | RIO CAUCA, ANTES RIO RISARALDA | Faltan variables | Faltan variables | Faltan variables | 322 | 20.8 | 20 | - | 6.93 | 1.7 | 70 | 6.96 | 60 | 331 | - | 76 | 71 | 191 | 7.2 | 1.7 | - | 2.3151 | 0.076095 | - | - | 27 | 39.339 | 10.1 | 0.398 | 13000000 | - | 2001-12-04 | 00:00:00 | 894.9829
105 | RIO CAUCA, ANTES RIO RISARALDA | Faltan variables | Faltan variables | Faltan variables | 128 | 22 | 25 | - | 7.05 | 1.8 | 35 | 7.2 | 60 | 305 | - | 103 | 88 | 70 | 57 | 1.8 | - | 3.1327 | 0.01157 | - | - | 45 | 41.663 | 16.5 | 0.034 | 13000000 | - | 2003-08-12 | 00:00:00 | 894.9829
105 | RIO CAUCA, ANTES RIO RISARALDA | Faltan variables | Faltan variables | Faltan variables | 169 | 20.5 | - | - | 7.09 | - | 92 | 7.02 | 120 | 512 | - | 134 | - | 251 | 149 | - | - | 4.76 | 0.02 | - | - | 57.5 | 72.4 | 154 | 1.979 | 17000000 | - | 2004-03-10 | 00:00:00 | 894.9829
105 | RIO CAUCA, ANTES RIO RISARALDA | Faltan variables | Faltan variables | Faltan variables | 113 | 20.4 | 22.8 | - | 7.12 | - | 65 | 7.25 | 60 | 443 | - | 142 | 119 | 216 | 120 | - | - | 4.82 | 0.03 | - | - | 63 | 78 | 25.7 | 2.07 | 80000000 | - | 2004-08-10 | 00:00:00 | 894.9829
105 | RIO CAUCA, ANTES RIO RISARALDA | Faltan variables | Faltan variables | Faltan variables | - | - | - | - | - | - | 6.1 | 7.58 | - | 58 | - | - | - | 10.3 | 1.2 | - | - | 0.26 | - | - | - | - | - | - | - | 8000 | - | 2004-11-10 | 00:00:00 | 894.9829
105 | RIO CAUCA, ANTES RIO RISARALDA | Faltan variables | Faltan variables | Faltan variables | 4.76 | 17.5 | 18.9 | 39 | 6.88 | - | 4 | 7.1 | - | 73 | 15.7 | - | - | 8.2 | 0.44 | - | - | 0.32 | - | - | - | - | - | - | - | 2200 | - | 2006-05-09 | 00:00:00 | 894.9829
105 | RIO CAUCA, ANTES RIO RISARALDA | Faltan variables | Faltan variables | Faltan variables | 348 | 21.4 | 22.2 | - | 7.1 | 4.83 | 150 | 7.51 | 30 | 691 | 594 | 48 | 61 | 175 | 27 | 4.83 | - | 1.74 | 0.07 | - | - | 7.3 | 11 | 39 | 0.37 | 11000000 | - | 2006-07-04 | 00:00:00 | 894.9829
105 | RIO CAUCA, ANTES RIO RISARALDA | Faltan variables | Faltan variables | Faltan variables | 153 | 19.5 | 21.4 | - | 7.07 | 2.55 | 35 | 7.47 | 50 | 237 | 34 | 119 | 94 | 69 | 33.41 | 2.55 | - | 2.57 | 0.01 | - | - | 30.6 | 22.9 | 5.1 | 0.122 | 13000000 | - | 2007-08-01 | 00:00:00 | 894.9829
105 | RIO CAUCA, ANTES RIO RISARALDA | Faltan variables | Faltan variables | Faltan variables | 86 | 18.9 | 19.5 | - | 7.2 | 4.26 | 30 | 7.3 | 40 | 244 | 72 | 89 | 75 | 102 | 41.05 | 4.26 | - | 1.75 | 0.02 | - | - | 13 | 16 | 20.8 | 0.087 | 8000000 | - | 2008-02-06 | 00:00:00 | 894.9829
105 | RIO CAUCA, ANTES RIO RISARALDA | 65 | 0.64 | 0.63 | - | 26.6 | 30.5 | 151 | 7.19 | 4.55 | 74.6 | 7.7 | * | 236 | 115 | 45.2 | 56 | < 21.3 | 1.2 | - | - | 1.2 | 0.0401 | 0.21 | - | 5.5 | 16.4 | 2.5 | * | 240000 | 7000 | 2013-04-10 | 12:15:00 | 894.9829
105 | RIO CAUCA, ANTES RIO RISARALDA | 58 | 0.62 | 0.59 | - | 26.1 | 30.7 | 159 | 7.16 | 3.81 | 100 | 7.42 | 30 | 242 | 112 | 44 | 39 | < 21.3 | 3.1 | - | - | 1.7 | 0.092 | 0.344 | - | 7 | 20.5 | - | - | 49000 | 7900 | 2013-08-28 | 13:32:00 | 894.9829
105 | RIO CAUCA, ANTES RIO RISARALDA | 52 | 0.45 | 0.47 | - | 23 | 26.7 | 122 | 7.21 | 4.07 | 635 | 7.33 | - | 925 | 656 | 41.1 | 49.6 | 33.5 | 2.6 | - | - | 1.8 | 0.031 | 0.518 | - | 9 | 29.9 | 12.9 | - | 92080 | 8420 | 2014-03-05 | 14:05:00 | 894.9829
105 | RIO CAUCA, ANTES RIO RISARALDA | 53 | 0.54 | 0.55 | - | 24.3 | 33.8 | 132 | 7.39 | 4.15 | 218 | 7.17 | 50 | 394 | 252 | 46.1 | 50 | 20.1 | 3.1 | - | - | 1.6 | 0.0067 | 0.159 | - | 1.5 | 12.4 | 4.4 | - | 38730 | 6020 | 2014-07-16 | 11:45:00 | 894.9829
105 | RIO CAUCA, ANTES RIO RISARALDA | 64 | 0.7 | 0.64 | - | 26.7 | 29.7 | 180 | 7.27 | 3.51 | 27 | 7.31 | 30 | 90 | 33.5 | 52 | 56 | < 20 | 2.5 | - | - | 1.7 | 0.0466 | 0.338 | - | 9 | 24.7 | 1.7 | < 0.025 | 24810 | 4200 | 2014-09-10 | 12:20:00 | 894.9829
105 | RIO CAUCA, ANTES RIO RISARALDA | 62 | 0.65 | 0.64 | - | 26.1 | 28.2 | 137 | 7.39 | 4.2 | 173 | 7.32 | 40 | 255 | 150 | 38.1 | 49.5 | < 20 | 3.6 | - | - | 1.4 | 0.0324 | 0.099 | - | 6.5 | 22.7 | 1.1 | - | 86640 | 7630 | 2015-03-04 | 11:50:00 | 894.9829
105 | RIO CAUCA, ANTES RIO RISARALDA | 63 | 0.67 | 0.6 | - | 27.4 | 28.3 | 188 | 6.97 | 2.8 | 70 | 7.7 | 20 | 169 | 41.2 | 52.1 | 72.3 | < 20 | 2.2 | - | - | 1.5 | 0.1246 | 0.347 | - | 11.5 | 20.6 | 4 | - | 13340 | 2130 | 2015-08-19 | 11:40:00 | 894.9829
105 | RIO CAUCA, ANTES RIO RISARALDA | 56 | 0.59 | 0.54 | - | 26.1 | 29.2 | 167 | 7 | 2.41 | 92.2 | 7.22 | 40 | 289 | 156 | 45.3 | 57.9 | < 20 | 3.6 | - | - | 1.4 | 0.1542 | 0.291 | - | 5.5 | 26.9 | 5.1 | - | 41060 | 4730 | 2015-11-25 | 12:30:00 | 894.9829
105 | RIO CAUCA, ANTES RIO RISARALDA | 57 | 0.57 | 0.52 | - | 26.6 | 29.4 | 177 | 6.8 | 1.97 | 94 | 6.7 | 30 | 286 | 128 | 42 | 62 | < 20 | < 1 | - | - | * 1.3 | 0.1092 | 0.309 | - | 7.5 | 29 | 0.78 | - | 57940 | 6020 | 2016-04-06 | 14:10:00 | 894.9829
105 | RIO CAUCA, ANTES RIO RISARALDA | 59 | 0.66 | 0.6 | - | 27.4 | 32.5 | 188 | 6.88 | 3.45 | 22.8 | 7.39 | 20 | 178 | 84.1 | 43.9 | 54.2 | < 20 | 2.5 | - | - | 1.8 | 0.1132 | 0.95 | - | 12 | 14.1 | 3.9 | - | 16700 | 2260 | 2016-08-24 | 12:10:00 | 894.9829
105 | RIO CAUCA, ANTES RIO RISARALDA | 57 | 0.61 | 0.58 | - | 25.6 | 28.6 | 156 | 6.6 | 3.67 | 60.1 | 7.13 | 50 | 266 | 133 | 45.5 | 57.9 | < 20 | 5.4 | - | - | * 1.8 | 0.1398 | 0.348 | - | 7 | 26.2 | 0.96 | - | 72700 | 8820 | 2016-11-09 | 12:45:00 | 894.9829
105 | RIO CAUCA, ANTES RIO RISARALDA | 64 | 0.59 | 0.58 | - | 24.7 | 25.8 | 143 | 6.36 | 3.82 | 43 | 7.25 | 20 | 204 | 124 | 50.5 | 53.4 | < 20 | 1.7 | - | - | 1.2 | 0.0562 | 0.11 | - | 4 | 30.8 | 3.4 | * | 34410 | 7220 | 2017-02-15 | 13:50:00 | 894.9829
105 | RIO CAUCA, ANTES RIO RISARALDA | 57 | 0.61 | 0.55 | - | 24 | 28.6 | 210 | 7.38 | 3.88 | 45.9 | 7.43 | 30 | 226 | 187 | 57.1 | 65.4 | < 20 | 4.7 | - | - | 1.2 | 0.0891 | 0.92 | - | 5.5 | 14.7 | - | - | 8664000 | 7800 | 2017-07-12 | 14:15:00 | 894.9829
105 | RIO CAUCA, ANTES RIO RISARALDA | 56 | 0.42 | 0.39 | - | 24.4 | 24.5 | 185.7 | 7.21 | 3.11 | 171 | 7.14 | 50 | 388 | 380 | 51.7 | 60 | 31.6 | 6.8 | - | - | 1.2 | 0.0688 | 0.165 | - | 7.5 | 7.5 | 2.2 | - | 155310 | 7980 | 2017-10-04 | 13:30:00 | 894.9829
105 | RIO CAUCA, ANTES RIO RISARALDA | 55 | 0.49 | 0.47 | - | 25.8 | 27.4 | 174.6 | 7.16 | 3.7 | 198 | 7.42 | * | 353 | 251 | 59.9 | 89.4 | 39.1 | 7.3 | - | - | 0.85 | 0.0765 | 0.749 | - | 5.5 | 32 | 1.5 | < 0.025 | 111900 | 17250 | 2018-02-07 | 00:00:00 | 894.9829
105 | RIO CAUCA, ANTES RIO RISARALDA | 65 | 0.69 | 0.62 | - | 26.6 | 28.5 | 186.8 | 7.14 | 3.66 | 26.9 | 7.41 | 30 | 163 | 64.7 | 55.9 | 64.1 | < 20 | 3.6 | - | - | 1.4 | 0.0818 | 0.357 | - | 7.5 | 26.7 | 3.2 | < 0.025 | 26030 | 4100 | 2018-08-22 | 13:05:00 | 894.9829
105 | RIO CAUCA, ANTES RIO RISARALDA | 57 | 0.43 | 0.44 | - | 23.4 | 25.5 | 137 | 7.17 | 3.55 | 205 | 7.11 | * | 719 | 609 | 43.5 | * | 42 | 5.4 | - | - | * 0 | * | * 0 | - | * | * | - | - | 325500 | 1080 | 2018-11-21 | 12:06:00 | 894.9829
105 | RIO CAUCA, ANTES RIO RISARALDA | 54 | 0.57 | 0.57 | - | 23.7 | 30.1 | 134 | 7.18 | 4.27 | 138 | 7.16 | 50 | 314 | 212 | 43.1 | 50.2 | 24.9 | 7.7 | - | - | 1.23 | 0.0385 | 0.16 | - | 3.4 | 49.6 | 0.34 | < 0.025 | 81640 | 10860 | 2019-06-05 | 12:00:00 | 894.9829
105 | RIO CAUCA, ANTES RIO RISARALDA | 65 | 0.68 | 0.55 | - | 26.2 | 27.8 | 285 | 7.17 | 3.2 | 10.7 | 7.33 | 30 | 167 | 41.2 | 47.6 | 58.3 | < 20 | 3.7 | - | - | 1.36 | 0.109 | 0.23 | - | 10.1 | 19.9 | 0.48 | < 0.025 | 48840 | 6630 | 2019-09-04 | 11:45:00 | 894.9829
105 | RIO CAUCA, ANTES RIO RISARALDA | 57 | Faltan variables | Faltan variables | - | 23.1 | 24.5 | 154.1 | 7.02 | 3.28 | 265 | 7.2 | 70 | 0 | - | 46.6 | 64.4 | 41.1 | < 5.4 | - | - | 1.01 | 0.036 | 0.169 | - | 5.4 | 9 | 0.19 | < 0.025 | 88200 | 16900 | 2019-11-13 | 13:00:00 | 894.9829
105 | RIO CAUCA, ANTES RIO RISARALDA | 62 | 0.64 | 0.61 | - | 26 | 29.3 | 151.4 | 7.07 | 3.58 | 61.2 | 7.28 | 30 | 235 | 135 | 45.9 | 56.9 | < 20 | < 2 | - | - | 0.922 | 0.1078 | 0.218 | - | 5.5 | 13 | 1.6 | < 0.025 | 30440 | 4250 | 2020-03-04 | 12:05:00 | 894.9829
105 | RIO CAUCA, ANTES RIO RISARALDA | 62 | 0.63 | 0.61 | - | 23.7 | 25.6 | 141.5 | 7.04 | 3.55 | 70.5 | 7.05 | 30 | 234 | 133 | 37.2 | 51.7 | < 20 | 3.66 | - | - | 0.745 | 0.0618 | 0.188 | - | 6.37 | 14.7 | - | < 0.025 | 43520 | 10500 | 2020-09-02 | 11:45:00 | 894.9829
105 | RIO CAUCA, ANTES RIO RISARALDA | 59 | 0.6 | 0.54 | - | 25.8 | 26.2 | 186.4 | 6.32 | 2.82 | 24.8 | 7.43 | 30 | 190 | 68 | 54.5 | 70.3 | < 20 | 6.63 | - | - | 0.672 | 0.174 | 0.276 | - | 8.33 | 15 | 0.16 | < 0.025 | 34480 | 5940 | 2020-11-04 | 12:20:00 | 894.9829
105 | RIO CAUCA, ANTES RIO RISARALDA | 64 | 0.64 | 0.6 | - | 23.9 | 26.1 | 165.8 | 7.28 | 3.77 | 31 | 7.43 | 40 | 241 | 139 | 54.8 | 63.4 | < 20 | 4 | - | - | 0.706 | 0.0734 | 0.186 | - | 5.15 | 12.4 | 1.33 | < 0.025 | 129970 | 7330 | 2021-07-07 | 11:40:00 | 894.9829
105 | RIO CAUCA, ANTES RIO RISARALDA | 61 | 0.47 | 0.47 | - | 23.5 | 25.1 | 148 | 7.36 | 4.1 | 40 | 7.57 | 50 | 348 | 306 | 46 | 42.4 | 25.8 | 10.1 | - | - | 0.562 | 0.0317 | 0.163 | - | 5.65 | 9.76 | 1.36 | < 0.025 | 92080 | 9870 | 2021-09-08 | 12:00:00 | 894.9829
105 | RIO CAUCA, ANTES RIO RISARALDA | 54 | 0.39 | 0.41 | - | 22.5 | 24.5 | 127.8 | 7.16 | 3.86 | 210 | 7.53 | 1000 | 532 | 384 | 48.6 | 47.5 | 74 | < 8.74 | - | - | 0.106 | * | < 0.09 | - | 7.06 | 26.4 | 5 | < 0.025 | 98040 | 8860 | 2021-12-01 | 12:30:00 | 894.9829
105 | RIO CAUCA, ANTES RIO RISARALDA | 60 | 0.45 | 0.46 | - | 23.9 | 26.1 | 144.4 | 6.98 | 4.12 | 190 | 7.32 | 40 | 468 | 340 | 48.5 | 59.2 | 27.4 | < 2.01 | - | - | 0.501 | 0.0199 | 0.096 | - | 7.44 | 12.1 | 2.06 | < 0.025 | 61310 | 7120 | 2022-04-06 | 13:00:00 | 894.9829
105 | RIO CAUCA, ANTES RIO RISARALDA | 63 | 0.5 | 0.49 | - | 23.8 | 26.8 | 164.9 | 7.39 | 4.6 | 77 | 7.73 | 30 | 412 | 334 | - | - | 23.6 | < 2 | - | - | 0.712 | 0.0492 | 0.109 | - | 6.58 | < 5 | 5.32 | < 0.025 | 92080 | 12230 | 2022-07-06 | 12:30:00 | 894.9829
105 | RIO CAUCA, ANTES RIO RISARALDA | 48 | 0.62 | 0.61 | 0 | 23.8 | 28.7 | 141.2 | 6.9 | 4.15 | 196 | 7.16 | 50 | 509 | 35.3 | 46.7 | 59.3 | 37.4 | 18.5 | - | - | 0.697 | 0.0864 | 0.134 | - | 5.18 | < 5 | 1.58 | < 0.025 | 547500 | 27200 | 2022-10-19 | 12:45:00 | 894.9829
105 | RIO CAUCA, ANTES RIO RISARALDA | 57 | 0.59 | 0.6 | - | 23.8 | 31.6 | 125.3 | 7.23 | 5.01 | 150 | - | 30 | 273 | 145 | 53.5 | 66.3 | 37.7 | 7.04 | - | - | 0.626 | 0.0249 | < 0.09 | < 5 | - | < 5 | 2.041 | < 0.025 | 167000 | 9700 | 2023-04-12 | 12:45:00 | 894.9829
105 | RIO CAUCA, ANTES RIO RISARALDA | 56 | 0.59 | 0.54 | - | 25.8 | 30.2 | 192.21 | 7.52 | 3.83 | 100 | - | 20 | 305 | 170 | 63 | 73.7 | 20.9 | 7.34 | - | - | 0.948 | 0.1075 | 0.221 | - | 6.85 | 10.3 | 1.11 | < 0.025 | 77010 | 7670 | 2023-07-05 | 12:30:00 | 894.9829
105 | RIO CAUCA, ANTES RIO RISARALDA | 71 | 0.71 | 0.67 | - | 27.4 | 28.2 | 165.1 | 7.07 | 4.2 | 19 | - | 20 | 167 | 59.4 | 49.9 | 61.4 | < 20 | < 2 | - | - | 0.86 | 0.1218 | 0.182 | - | < 8 | 11 | 0.714 | < 0.025 | 20640 | 4310 | 2023-09-13 | 12:30:00 | 894.9829
105 | RIO CAUCA, ANTES RIO RISARALDA | 57 | 0.58 | 0.56 | - | 27.3 | 32.3 | 160.71 | 7.16 | 3.51 | 45 | - | 20 | 203 | 93.1 | 39.9 | 60.3 | 26 | 7.49 | - | - | 1.01 | 0.1374 | 0.206 | - | 8.45 | 17.1 | 0.217 | 0.046 | 32550 | 5860 | 2024-03-06 | 13:20:00 | 894.9829
105 | RIO CAUCA, ANTES RIO RISARALDA | 64 | 0.6 | 0.59 | - | 24.1 | 27.5 | 145.8 | 7.29 | 5.03 | 110 | - | 20 | 310 | 141 | 43.8 | 59.6 | 35.8 | < 2 | - | - | 0.797 | 0.0394 | < 0.09 | - | 14 | 9 | 0.92 | < 0.025 | 81640 | 13740 | 2024-07-10 | 13:00:00 | 894.9829
105 | RIO CAUCA, ANTES RIO RISARALDA | 55 | 0.47 | 0.49 | 0 | 23.2 | 28.2 | 126.53 | 7.21 | 4.74 | 249 | - | 40 | 649 | 537 | 42.9 | 59.8 | 33.3 | 2.28 | - | - | 0.614 | 0.0548 | 0.135 | - | 16.3 | 19.2 | 0.215 | < 0.025 | 185000 | 23800 | 2025-02-19 | 12:45:00 | 894.9829
105 | RIO CAUCA, ANTES RIO RISARALDA | 55 | 0.55 | 0.5 | - | 25.4 | 29.6 | 204.52 | 7.22 | 3.8 | 120 | - | 51 | 328 | 219 | 55.4 | 70.6 | 24.4 | 9.25 | - | < 5 | 0.468 | 0.144 | 0.14 | 0.539 | < 8 | 22 | 1.35 | < 0.025 | 241960 | 5290 | 2025-10-15 | 00:30:00 | 894.9829