## SUP-123
Punto_COD | Punto_Nombre | IFSN | ICA 5 | ICA 6 | Caudal (L/s) (L/s) | Temperatura Agua (°C) (°C) | Temperatura Ambiente (°C) (°C) | Conductividad (uS/cm) (uS/cm) | pH (Uds. pH) (Uds. pH) | Oxigeno Disuelto (mgO 2 /L) (mgO2/L) | Turbiedad (NTU) | pH medido en el laboratorio (pH) | Color Verdadero (Pt/Co) | Sólidos Totales (mg/L) | Sólidos Suspendidos Totales (mg/L) | Alcalinidad Total (mg CaCO3/L) | Dureza Total (mg CaCO3/L) | Demanda Química de Oxígeno (total o soluble) (mg O2/L) | Demanda Bioquímica de Oxígeno (total o soluble) (mg O2/L) | Oxígeno Disuelto (mg O2/L) | Nitrógeno Total (mgN/L) | Nitratos (mgN-NO3/L) | Nitritos (mgN-NO2/L) | Fosfatos (mgP-PO4-3/L) | Fósforo Total (mgP-PO4-3/L) | Cloruros (mg Cl-/L) | Sulfatos (mg SO4-2/L) | Grasas y/o Aceites (mg/L) | Detergentes (SAAM) (mg SAAM/L) | Coliformes Totales (E + 1) (NMP/100mL) | E. Coli (E + 1) (NMP/100mL) | Fecha | Hora | Altura - Punto Monitoreo
123 | RIO GUATICA, DESEMBOCADURA | Faltan variables | Faltan variables | Faltan variables | 374 | 18.2 | 19 | - | - | - | 25 | 7.82 | 5 | 135 | - | 40 | 52 | 6 | 0.5 | - | - | 0.62 | 0.01 | - | - | 1.5 | 14 | - | 0.025 | 30000 | - | 2000-06-08 | 00:00:00 | 1228.2958
123 | RIO GUATICA, DESEMBOCADURA | Faltan variables | Faltan variables | Faltan variables | 810 | 20.6 | 21.3 | - | 7.34 | - | 43 | 7.2 | 30 | 179 | - | 41 | 48 | 41 | 20 | - | - | 1.2596 | 0.02095 | - | - | - | 20.761 | 16.3 | 0.38685 | 8000000 | - | 2002-04-02 | 00:00:00 | 1228.2958
123 | RIO GUATICA, DESEMBOCADURA | Faltan variables | Faltan variables | Faltan variables | 833 | 21.5 | 23 | - | 7.33 | 6.1 | 24 | 7.33 | 15 | 158 | 158 | 45 | 48 | 41 | 20.9 | 6.1 | - | 1.251 | 0.03654 | - | - | 8 | 18.255 | 10.7 | 0.40998 | 17000000 | - | 2002-11-06 | 00:00:00 | 1228.2958
123 | RIO GUATICA, DESEMBOCADURA | Faltan variables | Faltan variables | Faltan variables | 413 | 21.5 | 25.1 | - | 7.51 | - | 34 | 7.51 | 30 | 199 | - | 50 | 61 | 57 | 28 | - | - | 1.78 | 0.04 | - | - | 12 | 27.7 | 5.7 | 0.058 | 1700000 | - | 2004-11-02 | 00:00:00 | 1228.2958
123 | RIO GUATICA, DESEMBOCADURA | Faltan variables | Faltan variables | Faltan variables | 134 | 20.4 | 25.8 | - | 7.82 | - | 8.1 | 7.82 | 10 | 99 | - | 32 | 52 | 5 | 0.1 | - | - | 0.63 | 0.01 | - | - | 2 | 15.1 | - | 0.025 | 13000 | - | 2004-11-02 | 00:00:00 | 1228.2958
123 | RIO GUATICA, DESEMBOCADURA | Faltan variables | Faltan variables | Faltan variables | 304 | 22.3 | 23.5 | 195 | 7.31 | - | 30 | 7.2 | 40 | 196 | - | 48 | 63 | 61 | 30.5 | - | - | 1.47 | 0.04 | - | - | 18.5 | 25.8 | 18.7 | 0.156 | 5000000 | - | 2005-04-05 | 00:00:00 | 1228.2958
123 | RIO GUATICA, DESEMBOCADURA | Faltan variables | Faltan variables | Faltan variables | 822 | 20.8 | 23.8 | 159 | 7.45 | - | 40 | 7.2 | 20 | 206 | - | 49 | 55 | - | - | - | - | 1.24 | 0.03 | - | - | 9 | 12.2 | 11.6 | 0.047 | 2400000 | - | 2005-12-06 | 00:00:00 | 1228.2958
123 | RIO GUATICA, DESEMBOCADURA | Faltan variables | Faltan variables | Faltan variables | - | - | - | - | - | - | 15 | 7.26 | 15 | 154 | 20 | 57 | 53 | 31 | 15.2 | - | - | 1.21 | 0.04 | - | - | 10 | 18.1 | 3.6 | 1.457 | 1100000 | - | 2007-09-11 | 00:00:00 | 1228.2958
123 | RIO GUATICA, DESEMBOCADURA | Faltan variables | Faltan variables | Faltan variables | 1102 | 22 | 27.1 | - | 7.05 | 6.26 | 120 | 7.15 | 20 | 312 | 192 | 48 | 18 | 41.6 | 20.8 | 6.26 | - | 1.34 | 0.03 | - | - | 7.5 | 25.9 | 5.9 | - | 3000000 | - | 2008-11-11 | 00:00:00 | 1228.2958
123 | RIO GUATICA, DESEMBOCADURA | 78 | 0.8 | 0.81 | 6592 | 20.4 | 23.4 | 65 | 7.86 | 7.47 | 24.8 | 7.73 | * | 104 | 48 | 25.5 | 20.5 | < 21.3 | < 1 | - | - | 0.54 | 0.0054 | 0.146 | - | < 1.5 | 8.6 | 1.8 | < 0.025 | 11000 | 790 | 2013-03-19 | 11:30:00 | 1228.2958
123 | RIO GUATICA, DESEMBOCADURA | 60 | 0.51 | 0.57 | 9464 | 19.7 | 25.6 | 54 | 7.85 | 7.57 | 287 | 7.35 | * | 548 | 356 | 22.6 | 31.8 | 26 | 1.4 | - | - | 1.2 | 0.0202 | 0.39 | - | < 1.5 | 31.8 | 11.6 | < 0.025 | 130000 | 3300 | 2013-06-18 | 11:00:00 | 1228.2958
123 | RIO GUATICA, DESEMBOCADURA | 74 | 0.73 | 0.75 | 7611 | 20.8 | 23.8 | 81 | 7.89 | 7.94 | 43.3 | 7.59 | 30 | 160 | 72.2 | 30.3 | 31.3 | < 20 | < 1 | - | - | 0.8 | 0.0078 | 0.135 | - | 3 | 7.6 | 3 | 0.025 | 81600 | 6300 | 2014-04-23 | 11:20:00 | 1228.2958
123 | RIO GUATICA, DESEMBOCADURA | 77 | 0.77 | 0.77 | 4213 | 22 | 24.9 | 102 | 8.29 | 7.51 | 9.1 | 7.73 | 10 | 91.9 | 14.2 | 43.8 | 39 | < 20 | < 1 | - | - | 0.55 | 0.006 | 0.126 | - | < 1.5 | 4.2 | 0.32 | < 0.025 | 23820 | 1560 | 2014-07-02 | 14:00:00 | 1228.2958
123 | RIO GUATICA, DESEMBOCADURA | 74 | 0.74 | 0.76 | 2583 | 22 | 29.5 | 94 | 8.02 | 7.96 | 2.4 | 7.97 | 10 | 82.5 | 39.8 | 39.5 | 35.9 | < 20 | < 1 | - | - | 0.37 | 0.0029 | < 0.09 | - | < 1.5 | < 7 | 0 | < 0.025 | 16070 | 4800 | 2015-05-12 | 13:00:00 | 1228.2958
123 | RIO GUATICA, DESEMBOCADURA | 78 | 0.88 | 0.86 | 1564 | 22.7 | 26.5 | 123.7 | 8.25 | 7.6 | 3 | 8.12 | 20 | 117 | 5.8 | 47.9 | 45.6 | < 20 | < 1 | - | - | * 0.43 | 0.0047 | 0.151 | - | 5 | 10.1 | - | - | 15531 | 294 | 2016-02-24 | 14:00:00 | 1228.2958
123 | RIO GUATICA, DESEMBOCADURA | 71 | 0.63 | 0.68 | 8470 | 20 | 25.1 | 55.4 | 7.62 | 7.97 | 68.7 | 7.66 | 50 | 226 | 178 | 20.4 | 22 | 22.5 | 1.2 | - | - | * 0.65 | 0.0074 | 0.179 | - | < 1.5 | 15.6 | 0.04 | - | 26030 | 2590 | 2016-06-21 | 12:50:00 | 1228.2958
123 | RIO GUATICA, DESEMBOCADURA | 75 | 0.67 | 0.7 | - | 18.8 | 21.3 | 89 | 7.64 | 8.32 | 75.2 | 7.68 | 50 | 148 | 172 | 26.4 | 25.6 | < 20 | < 1 | - | - | 0.8 | < 0.01 | 0.182 | - | < 1.5 | 16.1 | - | - | 30760 | 4550 | 2017-06-27 | 12:15:00 | 1228.2958
123 | RIO GUATICA, DESEMBOCADURA | 77 | 0.78 | 0.77 | 4834 | 20.7 | 25 | 116.6 | 7.88 | 7.82 | 3.5 | 7.96 | 5 | 84.8 | 7.7 | 38 | 52.2 | < 20 | < 1 | - | - | 0.23 | < 0.01 | < 0.09 | - | 2.5 | < 7 | - | - | 13140 | 2590 | 2017-10-19 | 13:00:00 | 1228.2958
123 | RIO GUATICA, DESEMBOCADURA | 77 | 0.75 | 0.74 | 4285 | 18.2 | 21.5 | 123.9 | 7.93 | 8.43 | 13.8 | 7.87 | 40 | 92.4 | 43.4 | 40.6 | 31.2 | < 20 | < 1 | - | - | 0.56 | < 0.01 | 0.189 | - | 1.5 | 9.1 | 0.54 | < 0.025 | 17250 | 1850 | 2018-02-26 | 00:00:00 | 1228.2958
123 | RIO GUATICA, DESEMBOCADURA | 76 | 0.76 | 0.78 | 8219 | 18.8 | 21.7 | 82.8 | 7.9 | 8.3 | 33.4 | 7.82 | 20 | 117 | 25.1 | 32.9 | 33.3 | < 20 | < 1 | - | - | 0.62 | < 0.01 | 0.297 | - | 2.5 | 10.5 | 7.4 | * | 11370 | 3050 | 2018-09-17 | 11:20:00 | 1228.2958
123 | RIO GUATICA, DESEMBOCADURA | 68 | 0.6 | 0.66 | - | 18.8 | 24.1 | 50.2 | 7.65 | 8.25 | 93.6 | 7.42 | 50 | 372 | 296 | 18.8 | 19.2 | < 20 | < 2 | - | - | 0.57 | < 0.0091 | 0.128 | - | 1.9 | < 7 | 0.07 | < 0.025 | 20980 | 3860 | 2019-06-06 | 12:10:00 | 1228.2958
123 | RIO GUATICA, DESEMBOCADURA | 76 | 0.79 | 0.8 | 6007 | 18.8 | 22.6 | 77.4 | 7.78 | 8.17 | 6.6 | 7.78 | 20 | 98 | 21.5 | 33.2 | 32.9 | < 20 | < 2 | - | - | 0.394 | < 0.0091 | 0.129 | - | 2.6 | < 7 | - | < 0.025 | 15531 | 1565 | 2019-12-10 | 11:20:00 | 1228.2958
123 | RIO GUATICA, DESEMBOCADURA | 74 | 0.74 | 0.77 | - | 18.3 | 21.8 | 61.3 | 7.8 | 8.13 | 29 | 7.06 | 30 | 134 | 67.3 | 24.9 | 28.4 | < 20 | < 2 | - | - | 0.259 | < 0.0091 | 0.25 | - | 0.735 | < 5 | 0.17 | < 0.025 | 48840 | 5280 | 2020-11-17 | 13:20:00 | 1228.2958
123 | RIO GUATICA, DESEMBOCADURA | 75 | 0.78 | 0.79 | 7890 | 20.2 | 24.9 | 96.7 | 7.78 | 8.1 | 11 | 7.86 | 40 | 99 | 35 | 33.8 | 33.6 | < 20 | < 2 | - | - | 0.354 | 0.0108 | 0.171 | - | < 5 | 5.61 | 1.52 | < 0.025 | 29870 | 1440 | 2021-06-29 | 00:20:00 | 1228.2958
123 | RIO GUATICA, DESEMBOCADURA | 73 | 0.75 | 0.76 | 9735 | 19.2 | 24.6 | 94.3 | 7.74 | 7.93 | 15 | 7.94 | 40 | 122 | 57.2 | 35.6 | 24.6 | < 20 | < 2 | - | - | 0.334 | 0.0128 | 0.135 | - | < 5 | < 5 | 2.16 | < 0.025 | 16640 | 4410 | 2021-09-13 | 13:10:00 | 1228.2958
123 | RIO GUATICA, DESEMBOCADURA | 79 | 0.75 | 0.76 | 8896 | 20.4 | 22 | 90 | 7.75 | 7.9 | 7.7 | 22 | 20 | 159 | 55.9 | 34.8 | 31.8 | < 20 | < 2 | - | - | 0.304 | 0.0126 | 0.094 | - | < 5 | < 5 | 1.45 | < 0.025 | 51720 | 4140 | 2022-04-18 | 13:20:00 | 1228.2958
123 | RIO GUATICA, DESEMBOCADURA | Faltan variables | Faltan variables | Faltan variables | 8188.59 | 20.5 | 24.4 | 113.9 | 7.77 | 7.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2022-11-08 | 13:00:00 | 1228.2958
123 | RIO GUATICA, DESEMBOCADURA | 74 | 0.8 | 0.8 | 6248.14 | 21.5 | 27.2 | 80.49 | 7.83 | 7.41 | 13 | - | 20 | 103 | 26.1 | 36.1 | 37.2 | < 20 | < 2 | - | - | 0.278 | 0.0114 | 0.113 | - | < 5 | < 5 | 1.08 | < 0.025 | 17329 | 1515 | 2023-06-13 | 13:15:00 | 1228.2958
123 | RIO GUATICA, DESEMBOCADURA | 77 | 0.77 | 0.77 | 2050.21 | 21.4 | 23.5 | 97.6 | 7.44 | 7.59 | 18 | - | 50 | 114 | 27.3 | 38.1 | 39.5 | < 20 | < 2 | - | - | 0.228 | 0.0097 | 0.143 | - | < 8 | < 5 | 1.18 | < 0.025 | 26030 | 6630 | 2023-10-10 | 13:40:00 | 1228.2958
123 | RIO GUATICA, DESEMBOCADURA | 80 | 0.9 | 0.89 | - | 21.9 | 24.4 | 80.61 | 7.64 | 7.57 | 12 | - | 20 | 97 | 22.2 | 26.8 | 29.1 | < 20 | < 2 | - | - | 0.175 | 0.0062 | < 0.09 | - | < 8 | < 5 | 1.19 | 0.089 | 30760 | 320 | 2024-06-17 | 13:40:00 | 1228.2958
123 | RIO GUATICA, DESEMBOCADURA | 73 | 0.67 | 0.69 | - | 20.7 | 23.5 | 99.91 | 7.54 | 7.72 | 40 | - | 30 | 188 | 122 | 28.6 | 30.8 | 20.4 | 2.7 | - | - | 0.181 | 0.0108 | 0.126 | - | < 8 | < 5 | 0.86 | < 0.025 | 1046200 | 106300 | 2024-10-21 | 14:00:00 | 1228.2958
123 | RIO GUATICA, DESEMBOCADURA | 74 | 0.75 | 0.75 | - | 19.8 | 23.8 | 107.82 | 7.33 | 7.89 | 21.1 | - | 10 | 134 | 55.5 | 30.9 | 30.1 | < 20 | < 2 | - | - | 0.181 | < 0.005 | 0.13 | - | < 8 | 6.5 | 0 | 0.025 | 141360 | 5830 | 2025-06-09 | 00:40:00 | 1228.2958