## SUP-058
Punto_COD | Punto_Nombre | IFSN | ICA 5 | ICA 6 | ICA 6.1 | Temperatura Agua (°C) (°C) | Temperatura Ambiente (°C) (°C) | Conductividad (uS/cm) (uS/cm) | pH (Uds. pH) (Uds. pH) | Oxigeno Disuelto (mgO 2 /L) (mgO2/L) | Turbiedad (NTU) | pH medido en el laboratorio (pH) | Color Verdadero (Pt/Co) | Sólidos Totales (mg/L) | Sólidos Suspendidos Totales (mg/L) | Alcalinidad Total (mg CaCO3/L) | Dureza Total (mg CaCO3/L) | Demanda Química de Oxígeno (total o soluble) (mg O2/L) | Demanda Bioquímica de Oxígeno (total o soluble) (mg O2/L) | Oxígeno Disuelto (mg O2/L) | Nitrógeno Total (mgN/L) | Nitratos (mgN-NO3/L) | Nitritos (mgN-NO2/L) | Fosfatos (mgP-PO4-3/L) | Fósforo Total (mgP-PO4-3/L) | Cloruros (mg Cl-/L) | Sulfatos (mg SO4-2/L) | Grasas y/o Aceites (mg/L) | Detergentes (SAAM) (mg SAAM/L) | Coliformes Totales (E + 1) (NMP/100mL) | E. Coli (E + 1) (NMP/100mL) | Fecha | Hora | Altura - Punto Monitoreo
58 | RIO RISARALDA, PUENTE NEGRO | Faltan variables | Faltan variables | Faltan variables | 2770 | 22.2 | 24 | 127 | 7.95 | 7.62 | 30 | 8.09 | 15 | 132 | 41 | 61 | 59 | 5 | 0.29 | 7.62 | - | 1.41 | 0.01 | - | - | 2 | 9.1 | 46.1 | 0.025 | 30000 | - | 2007-12-05 | 00:00:00 | 919.6171
58 | RIO RISARALDA, PUENTE NEGRO | Faltan variables | Faltan variables | Faltan variables | 2770 | 22.2 | 24 | 127 | 7.95 | 7.62 | 30 | 8.09 | 15 | 132 | 41 | 61 | 59 | 5 | 0.29 | 7.62 | - | 1.41 | 0.01 | - | - | 2 | 9.1 | 46.1 | 0.025 | 30000 | - | 2007-12-05 | 00:00:00 | 919.6171
58 | RIO RISARALDA, PUENTE NEGRO | Faltan variables | Faltan variables | Faltan variables | 6286 | 20.3 | 24.8 | 146 | 7.43 | 7.16 | 30 | 7.3 | 20 | 194 | 61.4 | 45.1 | 15.9 | 40.9 | 13.1 | 7.16 | - | 2.29 | 0.13 | - | - | 7 | 11.4 | - | - | 4600000 | - | 2009-02-04 | 00:00:00 | 919.6171
58 | RIO RISARALDA, PUENTE NEGRO | Faltan variables | Faltan variables | Faltan variables | 268 | 18.1 | 18 | 50 | 7.31 | 7.86 | 2.3 | 7.3 | 20 | 44.1 | 13 | 16.9 | 16.7 | 21.3 | 1.2 | 7.86 | - | 0.4 | 0.01 | - | - | 1.5 | 4.7 | 2.4 | 0.025 | 33000 | - | 2010-02-09 | 00:00:00 | 919.6171
58 | RIO RISARALDA, PUENTE NEGRO | Faltan variables | Faltan variables | Faltan variables | 42700 | 21.7 | 26.2 | 91 | 7.47 | 7.35 | 258 | 7.23 | - | 530 | 423 | 37.2 | - | 39.7 | 3.1 | 7.35 | - | 2.1 | 0.04 | - | - | 1.5 | 63.2 | - | - | 700000 | - | 2010-06-09 | 00:00:00 | 919.6171
58 | RIO RISARALDA, PUENTE NEGRO | Faltan variables | Faltan variables | Faltan variables | 92860 | 20.2 | 22.9 | 85 | 7.24 | 7.34 | 887 | 7.15 | - | 1454 | 1409 | 35 | - | 91.1 | 7.1 | 7.34 | - | 2.5 | 0.04 | - | - | 1.5 | 47.8 | 2.7 | 1 | 700000 | - | 2010-11-03 | 00:00:00 | 919.6171
58 | RIO RISARALDA, PUENTE NEGRO | Faltan variables | Faltan variables | Faltan variables | 8933 | 18.9 | 24.5 | 49 | 7 | 8.21 | 7.3 | 7.15 | 20 | 78.8 | 12.2 | 16.3 | 13 | 21.3 | 0.61 | 8.21 | - | 0.67 | 0.01 | - | - | 1.5 | 3.2 | 0.56 | 0.025 | 49000 | - | 2010-11-09 | 00:00:00 | 919.6171
58 | RIO RISARALDA, PUENTE NEGRO | Faltan variables | Faltan variables | Faltan variables | 2105 | 16.3 | 20.4 | 34 | 7.25 | 8.18 | 19.4 | 7.12 | 30 | 64.7 | 26 | 10.8 | 14 | - | 1 | 8.18 | - | 0.57 | 0.01 | - | - | 1.5 | 5.3 | 2.8 | 0.025 | 33000 | - | 2011-02-08 | 00:00:00 | 919.6171
58 | RIO RISARALDA, PUENTE NEGRO | Faltan variables | Faltan variables | Faltan variables | 3333 | 20.3 | 22.6 | 62 | 7.77 | 7.84 | 1.82 | 7.31 | 20 | 70 | 2.1 | 23.4 | 17 | 21.3 | 1 | 7.84 | - | 0.55 | 0.0066 | - | - | 3.6 | 4.3 | 3.2 | 0.025 | 22000 | - | 2011-06-07 | 00:00:00 | 919.6171
58 | RIO RISARALDA, PUENTE NEGRO | Faltan variables | Faltan variables | Faltan variables | 37 | 18.4 | 22.1 | 59 | 7.19 | 8.02 | 2.2 | 7.51 | 20 | 76.3 | - | 26 | 19.4 | 21.3 | 1 | 8.02 | - | 0.23 | 0.002 | - | - | 1 | 4.9 | - | - | 2800 | - | 2011-08-01 | 00:00:00 | 919.6171
58 | RIO RISARALDA, PUENTE NEGRO | Faltan variables | Faltan variables | Faltan variables | 3611 | 21.4 | 24 | 87 | 8.02 | 7.78 | 1.2 | 7.59 | 20 | 71.4 | 2.1 | 27.3 | 24 | 21.3 | 1 | 7.78 | - | 0.6 | 0.0153 | - | - | 5.8 | 3.7 | 3.7 | 0.025 | 22000 | - | 2012-06-12 | 00:00:00 | 919.6171
58 | RIO RISARALDA, PUENTE NEGRO | 78 | 0.71 | 0.7 | 15364 | 23.9 | 26.7 | 140 | 7.48 | 7.77 | 15.2 | 7.96 | 40 | 117 | 27.4 | 57.4 | 54.8 | < 21.3 | < 1 | - | - | 0.66 | 0.0093 | 0.097 | - | 1.8 | 6.2 | - | - | 170000 | 3300 | 2013-04-10 | 10:30:00 | 919.6171
58 | RIO RISARALDA, PUENTE NEGRO | 73 | 0.72 | 0.72 | 20980 | 21.2 | 27.7 | 121 | 7.73 | 7.46 | 9.2 | 7.77 | 30 | 127 | 39.8 | 52.5 | 52 | < 21.3 | < 1 | - | - | 0.8 | 0.0079 | 0.113 | - | 3 | 6.7 | - | - | 110000 | 7900 | 2013-08-28 | 10:54:00 | 919.6171
58 | RIO RISARALDA, PUENTE NEGRO | 74 | 0.76 | 0.76 | 24980 | 21.3 | 25.6 | 109 | 7.63 | 7.47 | 20.1 | 7.59 | - | 126 | 40.4 | 60 | 56.5 | < 20 | 1.2 | - | - | 0.91 | 0.0111 | 0.118 | - | < 1.5 | 7.5 | - | - | 65100 | 12000 | 2013-11-20 | 10:49:00 | 919.6171
58 | RIO RISARALDA, PUENTE NEGRO | 71 | 0.76 | 0.74 | 32000 | 21.5 | 26.7 | 133 | 7.65 | 7.33 | 37.2 | 7.66 | 20 | 210 | 52.2 | 58.1 | 53.1 | < 20 | < 1 | - | - | 1 | 0.132 | 0.161 | - | 5 | 7.9 | - | - | 86640 | 8570 | 2014-03-05 | 11:52:00 | 919.6171
58 | RIO RISARALDA, PUENTE NEGRO | 75 | 0.78 | 0.74 | 13154 | 22.8 | 28.4 | 159 | 7.78 | 7.36 | 7.7 | 7.56 | 10 | 118 | 15.4 | 76 | 70 | < 20 | < 1 | - | - | 0.83 | 0.0093 | 0.107 | - | 3.5 | 6.5 | - | - | 21870 | 1600 | 2014-07-16 | 09:30:00 | 919.6171
58 | RIO RISARALDA, PUENTE NEGRO | 74 | 0.78 | 0.73 | 8583 | 24.2 | 31.3 | 163 | 7.81 | 7.06 | 10 | 7.84 | 20 | 136 | 21.2 | 76 | 71 | < 20 | < 1 | - | - | 0.8 | 0.0182 | 0.136 | - | 4 | 7.1 | - | - | 14670 | 1850 | 2014-09-10 | 11:05:00 | 919.6171
58 | RIO RISARALDA, PUENTE NEGRO | 69 | 0.78 | 0.76 | 10563 | 23.3 | 28 | 124 | 7.79 | 7 | 14.1 | 7.68 | 20 | 116 | 18.6 | 57.7 | 55.3 | < 20 | 1.7 | - | - | 0.73 | 0.0138 | 2.7 | - | 4 | < 7 | - | - | 38730 | 2560 | 2015-03-04 | 10:00:00 | 919.6171
58 | RIO RISARALDA, PUENTE NEGRO | 77 | 0.77 | 0.75 | - | 24.5 | 28.4 | 146 | 7.58 | 7.44 | 3.8 | 7.84 | 10 | 127 | 7.6 | 69.4 | 72.7 | < 20 | < 1 | - | - | 0.64 | 0.0199 | 0.123 | - | 5 | < 7 | - | - | 14670 | 2920 | 2015-08-19 | 09:50:00 | 919.6171
58 | RIO RISARALDA, PUENTE NEGRO | 74 | 0.76 | 0.75 | - | 22.1 | 26.4 | 122 | 7.44 | 7.29 | 20 | 7.53 | 30 | 147 | 42.8 | 50.6 | 49.9 | < 20 | 1.4 | - | - | 0.8 | 0.0138 | 0.143 | - | 1.5 | 10.1 | - | - | 51720 | 5120 | 2015-11-25 | 10:15:00 | 919.6171
58 | RIO RISARALDA, PUENTE NEGRO | 76 | 0.78 | 0.77 | - | 22.9 | 27.5 | 113 | 7.33 | 7.42 | 9.6 | 7.63 | 30 | 109 | 11.4 | 46.7 | 34.4 | < 20 | < 1 | - | - | * 0.67 | 0.0097 | 0.123 | - | 3 | 9.9 | - | - | 24000 | 1850 | 2016-04-06 | 09:50:00 | 919.6171
58 | RIO RISARALDA, PUENTE NEGRO | Faltan variables | Faltan variables | Faltan variables | 65 | 18.4 | 22.1 | 104.5 | 7.55 | 7.76 | 1.2 | 7.57 | 5 | 52 | - | 21.2 | 23 | 20 | 1 | 7.76 | - | 0.79 | 0.0024 | - | - | 1.5 | 7 | - | - | 17930 | - | 2016-05-12 | 00:00:00 | 919.6171
58 | RIO RISARALDA, PUENTE NEGRO | 76 | 0.77 | 0.75 | - | 22.5 | 26.2 | 127.6 | 7.75 | 7.5 | 7.9 | 7.69 | 10 | 106 | 19 | 56.9 | 53.5 | < 20 | 1.4 | - | - | * 0.75 | 0.012 | < 0.09 | - | 3.5 | < 7 | - | - | 26130 | 3450 | 2016-08-24 | 09:50:00 | 919.6171
58 | RIO RISARALDA, PUENTE NEGRO | 67 | 0.64 | 0.65 | - | 20.3 | 28 | 98.4 | 6.88 | 7.46 | 77.6 | 7.46 | 40 | 273 | 174 | 39.8 | 41.1 | 20.6 | 1.2 | - | - | * 1 | 0.0022 | 0.353 | - | 1.5 | 21.9 | - | - | 77600 | 6300 | 2016-11-08 | 09:10:00 | 919.6171
58 | RIO RISARALDA, PUENTE NEGRO | 76 | 0.77 | 0.74 | - | 20.3 | 24.2 | 139.1 | 8 | 7.8 | 7 | 7.59 | 10 | 125 | 24.4 | 66.1 | 59.9 | < 20 | < 1 | - | - | 0.79 | < 0.01 | < 0.09 | - | 1.5 | 21.4 | - | - | 24600 | 3000 | 2017-02-15 | 10:30:00 | 919.6171
58 | RIO RISARALDA, PUENTE NEGRO | 74 | 0.75 | 0.72 | - | 21 | 25.7 | 150.2 | 7.67 | 7.68 | 14.4 | 7.73 | 20 | 149 | 55.3 | 53.3 | 59 | < 20 | 1 | - | - | 0.77 | 0.0104 | < 0.09 | - | 2 | < 7 | 2.4 | < 0.025 | 42800 | 6300 | 2017-07-12 | 10:20:00 | 919.6171
58 | RIO RISARALDA, PUENTE NEGRO | 67 | 0.54 | 0.57 | - | 20.5 | 23.8 | 104.7 | 7.36 | 7.58 | 195 | 7.49 | 70 | 378 | 370 | 42.5 | 220 | 24.2 | 2.2 | - | - | 0.83 | < 0.01 | < 0.09 | - | 2.5 | < 7 | - | - | 435200 | 14600 | 2017-10-04 | 09:50:00 | 919.6171
58 | RIO RISARALDA, PUENTE NEGRO | 78 | 0.83 | 0.78 | - | 22.6 | 25.6 | 159.2 | 7.72 | 7.53 | 9.8 | 7.84 | 20 | 117 | 17.4 | 71.1 | 63.3 | < 20 | 1.3 | - | - | 0.77 | < 0.01 | 0.096 | - | 2 | 8.6 | - | - | 38730 | 970 | 2018-02-07 | 09:30:00 | 919.6171
58 | RIO RISARALDA, PUENTE NEGRO | 74 | 0.76 | 0.74 | - | 22.9 | 27.3 | 147 | 7.81 | 7.48 | 15.6 | 7.98 | 20 | 131 | 27.8 | 64.4 | 65.2 | < 20 | 1.1 | - | - | 0.82 | 0.012 | 0.212 | - | 2.5 | 8.6 | - | - | 30760 | 3730 | 2018-08-22 | 10:05:00 | 919.6171
58 | RIO RISARALDA, PUENTE NEGRO | 74 | 0.7 | 0.7 | - | 20.9 | 23.5 | 122 | 7.64 | 7.66 | 48.3 | 7.58 | 30 | 210 | 142 | 50.1 | 53.9 | < 20 | 1.5 | - | - | 0.83 | < 0.01 | 0.152 | - | 2.8 | 23.8 | - | - | 107600 | 7400 | 2018-11-21 | 09:36:00 | 919.6171
58 | RIO RISARALDA, PUENTE NEGRO | 74 | 0.75 | 0.74 | - | 21.1 | 24.9 | 126.7 | 7.7 | 7.79 | 15.8 | 7.64 | 20 | 165 | 47.2 | 49.1 | 51.2 | < 20 | < 2 | - | - | 0.895 | 0.0123 | < 0.09 | - | 2.2 | 11.7 | 0.95 | < 0.025 | 46110 | 6270 | 2019-06-05 | 09:15:00 | 919.6171
58 | RIO RISARALDA, PUENTE NEGRO | 78 | 0.78 | 0.73 | - | 22.8 | 24.3 | 173 | 7.75 | 7.21 | 7.2 | 7.86 | 20 | 139 | 17.2 | 62.1 | 68.6 | < 20 | < 2 | - | - | 0.838 | 0.0192 | 0.148 | - | 4.3 | 8.5 | 1.2 | < 0.025 | 24890 | 3930 | 2019-09-04 | 09:10:00 | 919.6171
58 | RIO RISARALDA, PUENTE NEGRO | Faltan variables | Faltan variables | Faltan variables | - | 20.3 | 21.8 | 117.2 | 7.59 | 7.39 | 59.7 | 7.73 | 50 | - | - | 45.1 | 49.2 | < 20 | < 2.6 | - | - | 0.929 | 0.0111 | 0.095 | - | 2.4 | < 7 | 0.15 | < 0.025 | 104620 | 7230 | 2019-11-13 | 10:20:00 | 919.6171
58 | RIO RISARALDA, PUENTE NEGRO | 78 | 0.78 | 0.74 | - | 22.7 | 24.5 | 151 | 7.65 | 7.23 | 5.7 | 7.81 | 20 | 136 | 19.3 | 68.3 | 64.1 | < 20 | < 2 | - | - | 0.465 | 0.0183 | 0.125 | - | 3.4 | < 5 | 1.5 | < 0.025 | 22820 | 4410 | 2020-03-04 | 09:20:00 | 919.6171
58 | RIO RISARALDA, PUENTE NEGRO | 63 | 0.55 | 0.57 | - | 20.4 | 22.6 | 116.5 | 7.37 | 7.43 | 205 | 7.06 | 70 | 381 | 264 | 40 | 50.1 | 38.2 | < 4.49 | - | - | 0.63 | 0.0139 | 1.5 | - | 1.96 | < 5 | 1.55 | < 0.025 | 816400 | 25600 | 2020-09-02 | 09:10:00 | 919.6171
58 | RIO RISARALDA, PUENTE NEGRO | 78 | 0.76 | 0.76 | - | 20.4 | 22.6 | 107.5 | 7.73 | 7.81 | 5.77 | 7.43 | 20 | 119 | 27.8 | 46 | 46.3 | < 20 | < 2 | - | - | 0.342 | 0.0132 | < 0.09 | - | 1.72 | < 5 | 4.83 | < 0.025 | 27550 | 4100 | 2020-11-04 | 09:30:00 | 919.6171
58 | RIO RISARALDA, PUENTE NEGRO | 77 | 0.78 | 0.75 | - | 21.2 | 24.2 | 138.6 | 7.74 | 7.52 | 7.1 | 7.55 | 10 | 133 | 10.5 | 56.7 | 57.9 | < 20 | < 2 | - | - | 0.522 | 0.0157 | < 0.09 | - | < 5 | 6.07 | 2.71 | < 0.025 | 111990 | 3410 | 2021-07-07 | 08:50:00 | 919.6171
58 | RIO RISARALDA, PUENTE NEGRO | 74 | 0.73 | 0.72 | - | 20.3 | 22.7 | 129.1 | 7.75 | 7.75 | 29 | 7.69 | 40 | 276 | 94.3 | 55.8 | 40.6 | < 20 | < 2 | - | - | 0.477 | 0.0101 | < 0.09 | - | < 5 | < 5 | 1.96 | < 0.025 | 61310 | 6970 | 2021-09-08 | 09:15:00 | 919.6171
58 | RIO RISARALDA, PUENTE NEGRO | 60 | 0.47 | 0.51 | - | 21 | 23.6 | 88 | 7.41 | 7.1 | 290 | 7.28 | 2000 | 1190 | 960 | 38.4 | 45 | 59.9 | < 6.61 | - | - | 0.695 | * | 0.258 | - | < 5 | 8.13 | 1.61 | - | 866400 | 18500 | 2021-12-01 | 09:30:00 | 919.6171
58 | RIO RISARALDA, PUENTE NEGRO | 67 | 0.51 | 0.55 | - | 20.3 | 24.1 | 97.9 | 7.36 | 7.3 | 170 | 7.44 | 30 | 362 | 357 | 41.9 | 49.5 | 30.2 | < 2.05 | - | - | 0.528 | 0.0112 | < 0.09 | - | < 5 | < 5 | 2.67 | < 0.025 | 198900 | 13400 | 2022-04-06 | 09:00:00 | 919.6171
58 | RIO RISARALDA, PUENTE NEGRO | 72 | 0.74 | 0.72 | - | 20.7 | 25.7 | 144.8 | 7.84 | 7.81 | 20 | 7.94 | 20 | 168 | 68.6 | 51 | 59.7 | < 20 | < 2 | - | - | 0.776 | 0.0232 | < 0.09 | - | < 5 | < 5 | 2.67 | < 0.025 | 48840 | 6700 | 2022-07-06 | 09:40:00 | 919.6171
58 | RIO RISARALDA, PUENTE NEGRO | 75 | 0.65 | 0.67 | 0 | 26 | 25.4 | 110.1 | 7.52 | 7.65 | 40 | 7.44 | 40 | 210 | 119 | 50.5 | 52.6 | 22.9 | 3.44 | - | - | 0.409 | 0.0076 | < 0.09 | - | < 5 | < 5 | 1.56 | < 0.025 | 81640 | 12740 | 2022-10-19 | 10:20:00 | 919.6171
58 | RIO RISARALDA, PUENTE NEGRO | 71 | 0.72 | 0.72 | - | 20.2 | 24.8 | 111.7 | 7.67 | 8.25 | 40 | - | 20 | 173 | 91 | 46 | 48.7 | < 20 | 2.57 | - | - | 0.385 | 0.0075 | < 0.09 | - | < 5 | < 5 | 2.26 | < 0.025 | 64880 | 7590 | 2023-04-12 | 09:40:00 | 919.6171
58 | RIO RISARALDA, PUENTE NEGRO | 78 | 0.74 | 0.73 | - | 25.5 | 24.9 | 132.9 | 8.04 | 7.82 | 5.6 | - | 30 | 113 | 20.3 | 59.6 | 61.9 | < 20 | 2.64 | - | - | 0.465 | 0.0152 | 0.103 | - | < 5 | 5.03 | 1.15 | < 0.025 | 29240 | 4550 | 2023-07-05 | 09:15:00 | 919.6171
58 | RIO RISARALDA, PUENTE NEGRO | 77 | 0.75 | 0.72 | - | 23.8 | 26.2 | 169 | 7.84 | 7.93 | 7.2 | - | 10 | 127 | 15.5 | 72.3 | 71 | < 20 | < 2 | - | - | 0.355 | 0.0159 | < 0.09 | - | < 8 | < 5 | - | - | 38730 | 4800 | 2023-09-13 | 09:00:00 | 919.6171
58 | RIO RISARALDA, PUENTE NEGRO | 76 | 0.76 | 0.72 | - | 22.3 | 24.4 | 168.3 | 7.81 | 7.41 | 17 | - | 30 | 154 | 36 | 70.5 | 70.7 | < 20 | < 2 | - | - | 0.554 | 0.0189 | 0.103 | - | < 8 | 10.3 | 1.74 | 0.044 | 77010 | 12230 | 2024-03-04 | 09:15:00 | 919.6171
58 | RIO RISARALDA, PUENTE NEGRO | 74 | 0.72 | 0.68 | - | 24.3 | 28.6 | 166.44 | 7.68 | 6.94 | 23 | - | 20 | 173 | 54.6 | 74.7 | 75.9 | 22.1 | < 2 | - | - | 0.587 | 0.0171 | 0.09 | - | < 8 | < 5 | 0.521 | 0.038 | 261300 | 2000 | 2024-03-06 | 10:00:00 | 919.6171
58 | RIO RISARALDA, PUENTE NEGRO | 73 | 0.75 | 0.71 | - | 21.8 | 26.3 | 167.41 | 7.49 | 7.46 | 34 | - | 20 | 146 | 55 | 54 | 57.2 | < 20 | < 2 | - | - | 0.702 | 0.0133 | < 0.09 | - | < 8 | 9.02 | 2.4 | < 0.025 | 57940 | 3150 | 2024-07-10 | 10:00:00 | 919.6171
58 | RIO RISARALDA, PUENTE NEGRO | 73 | 0.74 | 0.72 | 0 | 20.6 | 24.1 | 131.92 | 7.66 | 7.53 | 44 | - | 30 | 173 | 86.3 | 43.8 | 45.2 | < 20 | < 2 | - | - | 0.419 | 0.0101 | 0.133 | - | < 8 | < 5 | 0 | < 0.025 | 198630 | 9330 | 2025-02-19 | 09:20:00 | 919.6171
58 | RIO RISARALDA, PUENTE NEGRO | 75 | 0.76 | 0.64 | - | 21.5 | 24.7 | 26621 | 7.61 | 7.61 | 15.1 | - | 19 | 152 | 36.4 | 57.7 | 60.2 | < 20 | < 2 | - | - | 0.614 | 0.012 | 0.177 | - | < 8 | < 5 | 1 | < 0.025 | 241960 | 10190 | 2025-10-15 | 09:15:00 | 919.6171